Plan.

Item

Descrição

Und.

Qt. Contr.

Valor Unit.

Total

Acumulado

(%) Parcial

(%) Acum.

'2

'130232

Porcelanato polido, acabamento brilhante,

dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO

Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII

e rejunte 1mm para porcelanato

m2

374,35

130,63

48.901,34

48.901,34

3,4009

3,4009

'3

'130232

Porcelanato polido, acabamento brilhante,

dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO

Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII

e rejunte 1mm para porcelanato

m2

374,35

130,63

48.901,34

97.802,68

3,4009

6,8018

'3

'120303

Reboco tipo paulista de argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25

mm

m2

812,87

44,71

36.343,42

134.146,10

2,5276

9,3294

'2

'130302

Rodapé de granito branco Siena esp. 2cm,

h=7cm, assentado com argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço

1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento

branco

m

291

117,52

34.198,32

168.344,42

2,3784

11,7078

'2

'120234

Pastilha cerâmica azul 5 x 5 cm, assentada

com argamassa de cimento colante, ref.

CREARE MARINHO Portinari/similar, rejunte

de 3mm cor AZUL COBALTO, linha Acqua Flex

Ref. Portokoll

m2

105,92

255,36

27.047,73

195.392,15

1,8811

13,5889

'1

'151712

Subestação ext. aérea trifás. 75KVA,

completa, c/ quadros de medição, transf. a

óleo, chave geral tripolar, poste e acessórios,

conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev.

c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço

1:0.5:6

und

1

22.244,48

22.244,48

217.636,63

1,547

15,1359

'2

'120303

Reboco tipo paulista de argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25

mm

m2

486,84

44,71

21.766,62

239.403,25

1,5138

16,6497

'3

'190106

Pintura com tinta acrílica, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex,

inclusive selador acrílico, em paredes e forros,

a três demãos

m2

1.013,62

19,93

20.201,45

259.604,70

1,4049

18,0546

'3

'050606

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos

10x20x20cm, assentados c/argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia traço

1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das

paredes s/revestimento, 10cm (bloco

comprado na fábrica, posto obra)

m2

415,58

47,75

19.843,95

279.448,65

1,3801

19,4347

'1

'200124

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos

10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm

e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e

pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas

e sapatas, empregando arg. cimento cal e

areia

m

29,45

662,98

19.524,76

298.973,41

1,3579

20,7926

'3

'040339

Forma de chapas madeira compensada

resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a

utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de

madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte,

montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m2

211,61

84,66

17.914,90

316.888,31

1,2459

22,0385

'2

'161016

Instalação de Linha frigorígena para

interligação do sistema de climatização incl.

acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente

e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha

liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel

e gás refrigerante

m

244,8

72,32

17.703,94

334.592,25

1,2312

23,2697

'2

'120235

Revestimento de parede, retificada,

acabamento natural, dimensões 30x90cm,

ref. JACKIE ALL WHITE, Portobello ou

equivalente, utilizando dupla colagem de

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII

e rejunte acrílico com espessur

m2

125,04

140,42

17.558,12

352.150,37

1,2211

24,4908

'1

'200130

Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG

2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação

sobre mureta conforme projeto, exclusive a

mureta.

m

30,88

559,75

17.285,08

369.435,45

1,2021

25,6929

'3

'100208

Índice de imperm.c/ manta asfáltica

atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado

esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno,

regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm,

proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas

dilat.

m2

103,52

162

16.770,24

386.205,69

1,1663

26,8592

'3

'120208

Pastilha cerâmica azul 5 x 5 cm, assentada

com argamassa de cimento colante, ref.

CREARE MARINHO Portinari/similar, rejunte

de 3mm cor AZUL COBALTO, linha Acqua Flex

Ref. Portokoll

m2

65,1

255,36

16.623,94

402.829,63

1,1561

28,0153

'3

'040330

Fornecimento e aplicação de concreto

USINADO Fck=25 MPa - considerando

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no

custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

m3

44,41

371,09

16.480,11

419.309,74

1,1461

29,1614

'3

'040328

Fornecimento, dobragem e colocação em

fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro

de 6.3 a 10.0 mm

kg

2.077,36

7,36

15.289,37

434.599,11

1,0633

30,2247

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

CURVA ABC DE ITENS CONTRATADOS

Contrato: 0027/2021-SESP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A 2ª CIA DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 1 / 20

'3

'180606

Fornecimento e Instalação de Unidade

Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall

(Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio -

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und

4

3.721,41

14.885,64

449.484,75

1,0352

31,2599

'3

'040602

Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300

Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento

4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m2

194,28

73,11

14.203,81

463.688,56

0,9878

32,2477

'2

'180604

Fornecimento e Instalação de Unidade

Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall

(Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio -

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und

5

2.811,92

14.059,60

477.748,16

0,9778

33,2255

'2

'071801

Janela de correr para vidro em alumínio

anodizado cor natural, linha 25, completa,

incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e

contramarco, exclusive vidro

m2

35,82

387,89

13.894,22

491.642,38

0,9663

34,1918

'3

'190103

Emassamento de paredes e forros, com duas

demãos de massa acrílica, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

1.013,62

13,69

13.876,46

505.518,84

0,9651

35,1569

'1

'200206

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s

ou equivalente, espessura de 8 cm e

resistência a compressão mínima de 35MPa,

assentados sobre colchão de pó de pedra na

espessura de 10 cm

m2

222,1

62,02

13.774,64

519.293,48

0,958

36,1149

'3

'180126

Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço

pintada branca,refletor, aletas parabólicas

alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.

fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo

127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-

E232 Lumicenter ou

und

50

268,53

13.426,50

532.719,98

0,9338

37,0487

'3

'151803

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra -

considerando eletroduto PVC rígido de 3/4"

inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de

2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1

und)

und

85

154,3

13.115,50

545.835,48

0,9121

37,9608

'3

'040332

Fornecimento, dobragem e colocação em

fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro

de 12.5 a 25.0mm

kg

1.645,79

7,8

12.837,16

558.672,64

0,8928

38,8536

'1

'130284

Piso tipo FULGET ou equiv.,placas 40x40x3cm,

assent. c/ argamassa 1:3 média , sobre lastro

de concreto, exclusive lastro

m2

60,23

212,4

12.792,85

571.465,49

0,8897

39,7433

'3

'040237

Fornecimento, preparo e aplicação de

concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de

perdas já incluído no custo)

m3

24,04

515,91

12.402,48

583.867,97

0,8625

40,6058

'1

'030304

Índice de preço para remoção de entulho

decorrente da execução de obras (Classe A

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo

aluguel da caçamba, carga, transporte e

descarga em área licenciada

m3

250,75

47,32

11.865,49

595.733,46

0,8252

41,431

'2

'110201

Forro de gesso acabamento tipo liso

m2

452,13

25,98

11.746,34

607.479,80

0,8169

42,2479

'3

'090102

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju,

peroba mica, angelim pedra ou equivalente

para telhado de telha ondulada de

fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e

caibros, inclusive tratamento com cupinicida,

exclusive telhas

m2

131,14

86,31

11.318,69

618.798,49

0,7872

43,0351

'3

'161016

Instalação de Linha frigorígena para

interligação do sistema de climatização incl.

acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente

e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha

liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel

e gás refrigerante

m

154,5

72,32

11.173,44

629.971,93

0,7771

43,8122

'3

'130271

Piso em granito aplicado em ambientes

internos. af_06/2018

m2

70,52

149,81

10.564,60

640.536,53

0,7347

44,5469

'2

'180126

Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço

pintada branca,refletor, aletas parabólicas

alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.

fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo

127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-

E232 Lumicenter ou

und

38

268,53

10.204,14

650.740,67

0,7097

45,2566

'3

'130112

Lastro de concreto não estrutural, espessura

de 6 cm

m2

260,42

36,35

9.466,27

660.206,94

0,6583

45,9149

'2

'200501

Letra em aço inox (AISI 304), CHAPA NUM. 22,

RECORTADO, H= 20 CM

und

102

88,98

9.075,96

669.282,90

0,6312

46,5461

'3

'130305

Rodapé de granito branco Siena esp. 2cm,

h=7cm, assentado com argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço

1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento

branco

m

76,92

117,52

9.039,64

678.322,54

0,6287

47,1748

'3

'151801

Ponto padrão de luz no teto - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2

(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und

58

151,13

8.765,54

687.088,08

0,6096

47,7844

'1

'130283

Piso em concreto 20mpa preparo mecanico,

espessura 7 cm, com armacao em tela

soldada

m2

99,5

87,52

8.708,24

695.796,32

0,6056

48,39

'1

'020805

Unidade de sanitário e vestiário para até 20

func. área 18.15m2, paredes de chapa

compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso

cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl.

inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2

utilizações)

und

1

8.389,31

8.389,31

704.185,63

0,5834

48,9734

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 2 / 20

'2

'190106

Pintura com tinta acrílica, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex,

inclusive selador acrílico, em paredes e forros,

a três demãos

m2

417,13

19,93

8.313,40

712.499,03

0,5782

49,5516

'2

'151803

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra -

considerando eletroduto PVC rígido de 3/4"

inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de

2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1

und)

und

52

154,3

8.023,60

720.522,63

0,558

50,1096

'1

'180410

Poste cônico continuo em aço galvanizado,

reto, flangeado, h = 3 m, diâmetro inferior =

*95* mm, com luminária de LED para

iluminação publica, de 100 w, involucro em

alumínio ou aço inox

un

4

1.991,44

7.965,76

728.488,39

0,554

50,6636

'1

'151427

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 1000V, seção de 120.0 mm2

m

99,4

76,04

7.558,38

736.046,77

0,5257

51,1893

'2

'180606

Fornecimento e Instalação de Unidade

Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall

(Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio -

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und

2

3.721,41

7.442,82

743.489,59

0,5176

51,7069

'2

'151801

Ponto padrão de luz no teto - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2

(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und

49

151,13

7.405,37

750.894,96

0,515

52,2219

'3

'071701

Janela de correr para vidro em alumínio

anodizado cor natural, linha 25, completa,

incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e

contramarco, exclusive vidro

m2

18,85

387,89

7.311,73

758.206,69

0,5085

52,7304

'2

'050606

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos

10x20x20cm, assentados c/argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia traço

1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das

paredes s/revestimento, 10cm (bloco

comprado na fábrica, posto obra)

m2

152,52

47,75

7.282,83

765.489,52

0,5065

53,2369

'2

'120301

Emboço de argamassa de cimento, cal

hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada

no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m2

277,33

25,98

7.205,03

772.694,55

0,5011

53,738

'1

'020713

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia

trifás., cabo de ligação até barracões, quadro

de distrib., disj. e chave de força (quando

necessário), cons. 20m entre padrão entrada

e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m

18

392,57

7.066,26

779.760,81

0,4914

54,2294

'2

'130112

Lastro de concreto não estrutural, espessura

de 6 cm

m2

193,91

36,35

7.048,63

786.809,44

0,4902

54,7196

'1

'030206

Aterro manual para regularização do terreno

em areia, inclusive adensamento hidráulico e

fornecimento do material (máximo de 100m3)

m3

62,28

113,12

7.045,11

793.854,55

0,49

55,2096

'3

'110201

Forro de gesso acabamento tipo liso

m2

257,6

25,98

6.692,45

800.547,00

0,4654

55,675

'3

'040333

Fornecimento, dobragem e colocação em

fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de

4.0 a 7.0mm

kg

858,49

7,69

6.601,79

807.148,79

0,4591

56,1341

'2

'040809

Recomposição de concreto danificado, com

utilização de argamassa Sika Grout ou

equivalente (considerando esp. 5cm)

m2

21,47

304,83

6.544,70

813.693,49

0,4552

56,5893

'3

'210322

Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam.

2" com chumbadores a cada 1.5m

m

84,32

77,3

6.517,94

820.211,43

0,4533

57,0426

'2

'210106

Chapim sobre muros lineares, em granito ou

mármore, L= 19 cm, espessura 2cm,

assentado com argamassa colante.

m

140,91

46,09

6.494,54

826.705,97

0,4517

57,4943

'3

'090203

Cobertura nova de telhas onduladas de

fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e

acessórios de fixação

m2

131,14

49,52

6.494,05

833.200,02

0,4516

57,9459

'2

'160305

Condutor de cobre nú, seção de 35mm2,

inclusive suportes isoladores e acessórios de

fixação, conforme projeto

m

102

59,23

6.041,46

839.241,48

0,4202

58,3661

'3

'160305

Condutor de cobre nú, seção de 35mm2,

inclusive suportes isoladores e acessórios de

fixação, conforme projeto

m

102

59,23

6.041,46

845.282,94

0,4202

58,7863

'1

'010219

Demolição manual de concreto armado

(EMOP 05.001.033)

m3

22,71

252,5

5.734,28

851.017,22

0,3988

59,1851

'2

'190103

Emassamento de paredes e forros, com duas

demãos de massa acrílica, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

417,13

13,69

5.710,51

856.727,73

0,3971

59,5822

'3

'180604

Fornecimento e Instalação de Unidade

Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall

(Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio -

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und

2

2.811,92

5.623,84

862.351,57

0,3911

59,9733

'2

'071802

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor

natural, linha 25, completa, com tranca,

caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m2

13,44

411,79

5.534,46

867.886,03

0,3849

60,3582

'3

'090403

Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico

10x20x20cm, assentado com argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço

1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc.

arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.

m

65,7

83,51

5.486,61

873.372,64

0,3816

60,7398

'3

'090305

Calha de concreto armado Fck=15 MPa em

"U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme

detalhes em projeto

m

29

188,35

5.462,15

878.834,79

0,3799

61,1197

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 3 / 20

'1

'020348

Fornecimento e instalação de proteção para

andaime fachadeiro considerando plataforma,

rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive

entelamento, conforme NR-18 (medido por

m2 de fachada)

m2

270

19,86

5.362,20

884.196,99

0,3729

61,4926

'1

'020801

Barracão para escritório com sanitário área

14.50m2, de chapa de compens. 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura

de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e

cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m2

12

437,43

5.249,16

889.446,15

0,3651

61,8577

'3

'190104

Pintura com tinta látex PVA, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex,

inclusive selador em paredes e forros, a três

demãos

m2

269,05

19,41

5.222,26

894.668,41

0,3632

62,2209

'3

'090301

Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas

dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"

m

66,1

78,36

5.179,60

899.848,01

0,3602

62,5811

'1

'190604

Pintura à base de epoxi, marcas de referência

Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com

largura de 8 cm, para demarcação de quadra

de esportes

m

114,7

44,7

5.127,09

904.975,10

0,3566

62,9377

'1

'020804

Refeitório com paredes de chapa de compens.

12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e

cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de

luz e cx. de inspeção (cons.

1.21m2/func./turno), conf. projeto (2

utilização)

m2

19,4

261,04

5.064,18

910.039,28

0,3522

63,2899

'3

'120101

Chapisco de argamassa de cimento e areia

média ou grossa lavada, no traço 1:3,

espessura 5 mm

m2

967,54

5,22

5.050,56

915.089,84

0,3512

63,6411

'1

'020714

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro,

inclusive tubos e conexões de ligação entre

caixas, considerando distância de 25m,

conforme projeto (1 utilização)

m

17,3

277,78

4.805,59

919.895,43

0,3342

63,9753

'2

'080102

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de

espessura

m2

43,26

109,51

4.737,40

924.632,83

0,3295

64,3048

'1

'020350

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço

galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo

"IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint.

esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/

h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m

36,2

130,76

4.733,51

929.366,34

0,3292

64,634

'2

'130233

Porcelanato acetinado, dim. 59x59cm, ref.

PLACE BRANCO, Eliane ou equiv., utilizando

dupla colagem de argamassa colante para

porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor

cinza platina

m2

44,18

106,8

4.718,42

934.084,76

0,3281

64,9621

'3

'120209

Revestimento de parede, retificada,

acabamento natural, dimensões 30x90cm,

ref. JACKIE ALL WHITE, Portobello ou

equivalente, utilizando dupla colagem de

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII

e rejunte acrílico com espessur

m2

33,6

140,42

4.718,11

938.802,87

0,3281

65,2902

'3

'130103

Regularização de base p/ revestimento

cerâmico, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:5, espessura 3cm

m2

260,42

17,91

4.664,12

943.466,99

0,3244

65,6146

'3

'080302

Porta dupla de abrir 1,80x2,30m em vidro

temperado, Esp.: 10mm, puxador de alça

dupla em aço Inox 40cm de altura, fechadura

em aço SAE1010 acabamento cromado, mola

hidráulica de piso, Marca ?Dorma? ou similar

un

1

4.634,19

4.634,19

948.101,18

0,3223

65,9369

'1

'200502

Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em

ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1

com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e

2", inclusive base de concreto, conf. detalhe

de projeto

und

1

4.631,17

4.631,17

952.732,35

0,3221

66,259

'1

'200501

Mureta em alvenaria de blocos de concreto

9x19x39cm, h=0.60cm, com pilaretes de

travamento em concreto armado a cada 3m,

inclusive chapisco

m2

30,9

142,44

4.401,40

957.133,75

0,3061

66,5651

'3

'020348

Fornecimento e instalação de proteção para

andaime fachadeiro considerando plataforma,

rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive

entelamento, conforme NR-18 (medido por

m2 de fachada)

m2

215,09

19,86

4.271,69

961.405,44

0,2971

66,8622

'1

'071106

Portão de ferro de correr em barra chata,

inclusive chumbamento

m2

9,6

437,3

4.198,08

965.603,52

0,292

67,1542

'3

'030101

Escavação manual em material de 1a.

categoria, até 1.50 m de profundidade

m3

95,96

43,61

4.184,82

969.788,34

0,291

67,4452

'1

'130292

Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos

externos. af_05/2020

m2

26,06

160,54

4.183,67

973.972,01

0,291

67,7362

'3

'040238

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm,

levando-se em conta a utilização 3 vezes

(incluido o material, corte, montagem,

escoramento e desfôrma)

m2

65,57

63,45

4.160,42

978.132,43

0,2893

68,0255

'1

'140109

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de

concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl.

tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp.

10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída

esgoto 150mm, conf. proj.

und

1

4.033,63

4.033,63

982.166,06

0,2805

68,306

'3

'160613

Ponto para iluminação de emergência

completo, inclusive bloco autônomo de

iluminação 2x9W com tomada universal

und

22

181,66

3.996,52

986.162,58

0,2779

68,5839

'2

'130304

Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm,

esp. 2cm

m

39,95

100,03

3.996,20

990.158,78

0,2779

68,8618

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 4 / 20

'2

'161029

Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com

isolamento, instalado em ramal de

alimentação de ar condicionado com

condensadora individual ? fornecimento e

instalação. af_12/2015

m

94,9

41,81

3.967,77

994.126,55

0,2759

69,1377

'1

'140108

Fossa séptica de anéis pré-moldados de

concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m

completa, incluindo tampa c/visita de 60cm,

concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza

e escavação, conf. detalhe em projeto

und

1

3.963,24

3.963,24

998.089,79

0,2756

69,4133

'2

'142206

Abertura e fechamento de rasgos em

concreto, para passagem de tubulações,

diâm. 2 1/2"a 4"

m

94,8

41,45

3.929,46

1.002.019,25

0,2733

69,6866

'2

'141909

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive

conexões

m

70,9

55,2

3.913,68

1.005.932,93

0,2722

69,9588

'2

'060312

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve

ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm,

incluso dobradiças - fornecimento e

instalação. af_12/2019

un

12

319,94

3.839,28

1.009.772,21

0,267

70,2258

'3

'151127

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1"

(32mm), inclusive conexões

m

203,65

18,82

3.832,69

1.013.604,90

0,2665

70,4923

'3

'040245

Fornecimento, dobragem e colocação em

fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro

de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg

489

7,8

3.814,20

1.017.419,10

0,2653

70,7576

'2

'210102

Cobertura nova de telhas onduladas de

fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e

acessórios de fixação

m2

86,55

43,73

3.784,83

1.021.203,93

0,2632

71,0208

'2

'190104

Pintura com tinta látex PVA, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex,

inclusive selador em paredes e forros, a três

demãos

m2

194,54

19,41

3.776,02

1.024.979,95

0,2626

71,2834

'3

'030201

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em

camadas de 20 cm

m3

78,88

46,97

3.704,99

1.028.684,94

0,2577

71,5411

'2

'151810

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla

paralelo - considerando eletroduto PVC rígido

de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado

PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada

4x2" (1 und)

und

14

258,76

3.622,64

1.032.307,58

0,2519

71,793

'3

'160851

Fornecimento e instalação de Cabo de rede

par trançado 4 pares Categoria 6

m

1.263,69

2,81

3.550,97

1.035.858,55

0,247

72,04

'2

'160865

Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2

10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"

und

1

3.525,97

3.525,97

1.039.384,52

0,2452

72,2852

'3

'160865

Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2

10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"

und

1

3.525,97

3.525,97

1.042.910,49

0,2452

72,5304

'2

'060108

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,

Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm

de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m

und

14

249,19

3.488,66

1.046.399,15

0,2426

72,773

'2

'130103

Regularização de base p/ revestimento

cerâmico, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:5, espessura 3cm

m2

193,91

17,91

3.472,93

1.049.872,08

0,2415

73,0145

'3

'151806

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado -

considerando eletroduto PVC rígido de 3/4"

inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de

4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1

und)

und

16

216,72

3.467,52

1.053.339,60

0,2412

73,2557

'1

'020802

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2,

de chapa de compensado 12mm e pontaletes

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha

de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de

luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2

11,2

309,44

3.465,73

1.056.805,33

0,241

73,4967

'1

'130312

Soleira em granito branco Siena, esp. 2cm e

largura de 15cm

m

40,7

84,48

3.438,34

1.060.243,67

0,2391

73,7358

'3

'040243

Fornecimento, dobragem e colocação em

fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro

de 6.3 a 10.0 mm

kg

456

7,36

3.356,16

1.063.599,83

0,2334

73,9692

'3

'220107

Projeto estrutural, inclusive fundação

m2

290,33

11,35

3.295,25

1.066.895,08

0,2292

74,1984

'2

'010206

Demolição de revestimento com azulejos

m2

84,02

38,11

3.202,00

1.070.097,08

0,2227

74,4211

'3

'220102

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e

chave comum para porta interna, ref. IMAB,

STAN, ALIANÇA ou equivalente

und

14

218,24

3.055,36

1.073.152,44

0,2125

74,6336

'2

'030304

Índice de preço para remoção de entulho

decorrente da execução de obras (Classe A

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo

aluguel da caçamba, carga, transporte e

descarga em área licenciada

m3

64,26

47,32

3.040,78

1.076.193,22

0,2115

74,8451

'3

'200401

Limpeza geral da obra (edificação)

m2

320,65

9,39

3.010,90

1.079.204,12

0,2094

75,0545

'2

'020348

Fornecimento e instalação de proteção para

andaime fachadeiro considerando plataforma,

rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive

entelamento, conforme NR-18 (medido por

m2 de fachada)

m2

150

19,86

2.979,00

1.082.183,12

0,2072

75,2617

'3

'180125

Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço

pintada branca,refletor aletas parabólicas

alum.alta pureza e refletância,2

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator

duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref.

CAA01-E216 Lumicenter ou equ

und

16

185,75

2.972,00

1.085.155,12

0,2067

75,4684

'1

'020803

Barracão para depósito de cimento área de

10.90m2, de chapa de compensado 12mm e

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm,

inclusive ponto de luz, conf. projeto (2

utilizações)

m2

10,9

270,55

2.949,00

1.088.104,12

0,2051

75,6735

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 5 / 20

'3

'071704

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio

anodizado, linha 25, completa, incl. puxador

com tranca, caixilho, alizar e contramarco

m2

4,32

680,5

2.939,76

1.091.043,88

0,2044

75,8779

'3

'190101

Emassamento de paredes e forros, com duas

demãos de massa à base de PVA, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

269,05

10,86

2.921,88

1.093.965,76

0,2032

76,0811

'1

'020339

Locação de andaime metálico para trabalho

em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1

mês) inclusive frete, montagem e

desmontagem

m2

270

10,79

2.913,30

1.096.879,06

0,2026

76,2837

'2

'060113

Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,

Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm

m

192,6

15,1

2.908,26

1.099.787,32

0,2023

76,486

'3

'160866

No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de

entrada: 120V e tensão de saida: 120V,

Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB,

inclusive fixação em rack 19"

und

1

2.900,76

2.900,76

1.102.688,08

0,2017

76,6877

'2

'151337

Dispositivo de proteção contra surto (DPS)

bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,

corente de surto máxima 40KA.

und

20

143,31

2.866,20

1.105.554,28

0,1993

76,887

'2

'151127

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1"

(32mm), inclusive conexões

m

152,15

18,82

2.863,46

1.108.417,74

0,1991

77,0861

'2

'170126

Bacia sifonada de louça branca sem abertura

frontal para portadores de necessidades

especiais, Vogue Plus Conforto - Linha

Conforto, mod P510, incl. assento poliester,

ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente,

sem abertura frontal

und

2

1.424,56

2.849,12

1.111.266,86

0,1981

77,2842

'2

'170205

Bancada de granito branco Siena espessura

de 2 cm

m2

3,8

721,27

2.740,83

1.114.007,69

0,1906

77,4748

'2

'060401

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra

ou equiv. acabamento para verniz, com

revestimento na parte inferior em inox,

puxador horizontal em inox com 40cm,

inclusive alizares, dobradiças e fechadura

externa em latão cromado LaF

und

2

1.332,39

2.664,78

1.116.672,47

0,1853

77,6601

'1

'150701

Envelopamento de concreto simples com

consumo mínimo de cimento de 250kg/m3,

inclusive escavação para profundidade

mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25

cm, para 1 eletroduto

m

62,53

42,07

2.630,64

1.119.303,11

0,183

77,8431

'1

'010213

Retirada manual de blocos pré-moldados de

concreto (Blokret), inclusive empilhamento

para reaproveitamento

m2

245,7

10,66

2.619,16

1.121.922,27

0,1822

78,0253

'2

'170132

Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76

marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive

válvula, sifão e engates cromados, exclusive

torneira,para PNE

und

2

1.294,75

2.589,50

1.124.511,77

0,1801

78,2054

'2

'151435

Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento

para 750V, seção 3x2,5mm2

m

300

8,53

2.559,00

1.127.070,77

0,178

78,3834

'2

'160303

Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40,

cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de

concreto 30 x 30 cm

und

10

253,72

2.537,20

1.129.607,97

0,1765

78,5599

'3

'160303

Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40,

cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de

concreto 30 x 30 cm

und

10

253,72

2.537,20

1.132.145,17

0,1765

78,7364

'2

'160326

Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²),

com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca

de referência Termotécnica ou equivalente

m

90

27,88

2.509,20

1.134.654,37

0,1745

78,9109

'3

'160326

Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²),

com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca

de referência Termotécnica ou equivalente

m

90

27,88

2.509,20

1.137.163,57

0,1745

79,0854

'2

'210103

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju,

peroba mica, angelim pedra ou equivalente

para telhado de telha ondulada de

fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e

caibros, inclusive tratamento com cupinicida,

exclusive telhas

m2

25,96

96,24

2.498,39

1.139.661,96

0,1738

79,2592

'3

'141909

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive

conexões

m

45,15

55,2

2.492,28

1.142.154,24

0,1733

79,4325

'3

'170562

Bebebedouro elétrico de pressão para

portadores de necessidades especiais IBBL

BDF300 ou equivalente

und

1

2.477,30

2.477,30

1.144.631,54

0,1723

79,6048

'1

'200209

Passeio de cimentado camurçado com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3

esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de

espessura, inclusive preparo de caixa

m2

21,65

113,81

2.463,99

1.147.095,53

0,1714

79,7762

'3

'130308

Marco em ganito branco Siena polido, 15 cm,

esp. 2cm,

m

16,9

145,35

2.456,42

1.149.551,95

0,1708

79,947

'2

'040802

Remoção cuidadosa do concreto afetado,

através de escarificação (considerando esp.

escarificada de 5cm)

m2

21,47

113,63

2.439,64

1.151.991,59

0,1697

80,1167

'3

'151601

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de eletrodutos

diâm. 1/2" a 1"

m

247,45

9,82

2.429,96

1.154.421,55

0,169

80,2857

'2

'170514

Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-

S AISI 304, ou equivalente nas marcas

Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de

metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira

und

2

1.211,49

2.422,98

1.156.844,53

0,1685

80,4542

'1

'010209

Demolição de alvenaria

m3

52,92

45,73

2.420,03

1.159.264,56

0,1683

80,6225

'1

'140903

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de

100mm incluindo escavação e aterro com

areia

m

55,1

43,9

2.418,89

1.161.683,45

0,1682

80,7907

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 6 / 20

'2

'160851

Fornecimento e instalação de Cabo de rede

par trançado 4 pares Categoria 6

m

860,12

2,81

2.416,94

1.164.100,39

0,1681

80,9588

'3

'160847

Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP

RJ-45 - 1,50 m

und

116

20,78

2.410,48

1.166.510,87

0,1676

81,1264

'3

'080301

Porta de abrir 1,00 X 2,30m, em vidro

temperado, Esp. 10mm, puxador de alça

dupla em aço Inox 40cm de altura, fechadura

em aço SAE1010 abamento cromado, mola

hidráulica de piso Marca Dorma ou similar

un

1

2.386,54

2.386,54

1.168.897,41

0,166

81,2924

'1

'151142

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca

ref. Kanaflex ou equivalente

m

30

79,33

2.379,90

1.171.277,31

0,1655

81,4579

'3

'120301

Emboço de argamassa de cimento, cal

hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada

no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m2

90,04

25,98

2.339,24

1.173.616,55

0,1627

81,6206

'3

'020339

Locação de andaime metálico para trabalho

em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1

mês) inclusive frete, montagem e

desmontagem

m2

215,06

10,79

2.320,50

1.175.937,05

0,1614

81,782

'3

'180201

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR

14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa

4x2"

und

85

27,16

2.308,60

1.178.245,65

0,1606

81,9426

'2

'160333

Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750,

marca de referência Termotécnica ou

equivalente, inclusive abertura e fechamento

de vala para cabo dimensões 50x20cm

m

55

41,85

2.301,75

1.180.547,40

0,1601

82,1027

'3

'160333

Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750,

marca de referência Termotécnica ou

equivalente, inclusive abertura e fechamento

de vala para cabo dimensões 50x20cm

m

55

41,85

2.301,75

1.182.849,15

0,1601

82,2628

'1

'200202

Meio-fio de concreto pré-moldado com

dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados

com argamassa de cimento e areia no traço

1:3

m

52,39

43,83

2.296,25

1.185.145,40

0,1597

82,4225

'2

'120101

Chapisco de argamassa de cimento e areia

média ou grossa lavada, no traço 1:3,

espessura 5 mm

m2

426,86

5,22

2.228,21

1.187.373,61

0,155

82,5775

'2

'170543

Dispense para papel toalha interfolhado, em

aço inox polido, capacidade para até 600

folhas, referência BIOVIS ou similar

un

5

434,88

2.174,40

1.189.548,01

0,1512

82,7287

'3

'130307

Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm,

esp. 2cm

m

21,37

100,03

2.137,64

1.191.685,65

0,1487

82,8774

'2

'190101

Emassamento de paredes e forros, com duas

demãos de massa à base de PVA, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

194,54

10,86

2.112,70

1.193.798,35

0,1469

83,0243

'3

'080102

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de

espessura

m2

19,25

109,51

2.108,07

1.195.906,42

0,1466

83,1709

'3

'151429

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 1000V, seção de 70,0mm2

m

45

46,84

2.107,80

1.198.014,22

0,1466

83,3175

'2

'151601

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de eletrodutos

diâm. 1/2" a 1"

m

211,5

9,82

2.076,93

1.200.091,15

0,1444

83,4619

'2

'170353

Torneira para lavatório linha anti-vandalismo,

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

und

5

413,75

2.068,75

1.202.159,90

0,1439

83,6058

'2

'180603

Fornecimento e Instalação de Unidade

Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall

(Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio -

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und

1

2.067,90

2.067,90

1.204.227,80

0,1438

83,7496

'3

'180603

Fornecimento e Instalação de Unidade

Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall

(Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio -

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und

1

2.067,90

2.067,90

1.206.295,70

0,1438

83,8934

'2

'190306

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha

Premium, em madeira, a três demãos, marcas

de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

103,95

19,62

2.039,50

1.208.335,20

0,1418

84,0352

'1

'010234

Demolição de laje pré-moldada de concreto

m2

102,52

19,82

2.031,95

1.210.367,15

0,1413

84,1765

'2

'200401

Limpeza geral da obra (edificação)

m2

213,72

9,39

2.006,83

1.212.373,98

0,1396

84,3161

'2

'170136

Bacia sanitária de louça branca, com caixa

acoplada duplo acionamento, marca de ref.

Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive

assento plástico e acessórios de fixação

und

3

665,97

1.997,91

1.214.371,89

0,1389

84,455

'2

'010203

Demolição de piso revestido com cerâmica

inclusive lastro de concreto

m2

90,03

21,34

1.921,24

1.216.293,13

0,1336

84,5886

'3

'160869

Certificação avulsa dos pontos com emissão

de relatório do equipamento de teste até 100

pontos

und

58

32,86

1.905,88

1.218.199,01

0,1325

84,7211

'3

'040813

Impermeabilização de estrutura com Sika Top

107 ou equivalente

m2

33,9

55,32

1.875,35

1.220.074,36

0,1304

84,8515

'2

'161027

Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com

isolamento, instalado em ramal de

alimentação de ar condicionado com

condensadora individual fornecimento e

instalação. af_12/2015

m

94,9

19,74

1.873,33

1.221.947,69

0,1303

84,9818

'1

'020305

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m,

padrão IOPES

m2

8

232,21

1.857,68

1.223.805,37

0,1292

85,111

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 7 / 20

'2

'180125

Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço

pintada branca,refletor aletas parabólicas

alum.alta pureza e refletância,2

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator

duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref.

CAA01-E216 Lumicenter ou equ

und

10

185,75

1.857,50

1.225.662,87

0,1292

85,2402

'3

'151131

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3"

(85mm), inclusive conexões

m

30

59,65

1.789,50

1.227.452,37

0,1245

85,3647

'3

'180602

Fornecimento e Instalação de Unidade

Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall

(Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio -

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und

1

1.752,64

1.752,64

1.229.205,01

0,1219

85,4866

'3

'220104

Acabamentos para forro (moldura em drywall,

com largura de 15 cm). af_05/2017_p

m

55,6

31,3

1.740,28

1.230.945,29

0,121

85,6076

'2

'210105

Remoção de engradamento de madeira de

cobertura para reaproveitamento

m2

86,55

19,86

1.718,88

1.232.664,17

0,1195

85,7271

'3

'151808

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla

simples - considerando eletroduto PVC rígido

de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado

PVC de 2.5mm2 (8.6m) e caixa estampada

4x2" (1 und)

und

18

94,2

1.695,60

1.234.359,77

0,1179

85,845

'2

'160847

Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP

RJ-45 - 1,50 m

und

80

20,78

1.662,40

1.236.022,17

0,1156

85,9606

'3

'050602

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm,

c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent.

c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia

no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp.

das paredes, s/ rev. 14cm

m2

28,99

57,08

1.654,75

1.237.676,92

0,1151

86,0757

'2

'120236

Roda parede em granito branco Siena, altura

10 cm

m

15,1

108,06

1.631,71

1.239.308,63

0,1135

86,1892

'2

'141410

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.

25mm (3/4"), inclusive conexões

m

91,13

17,82

1.623,94

1.240.932,57

0,1129

86,3021

'3

'161004

Tubo de cobre com isolamento térmico - ø

5/8" esp. 9mm

m

33,25

48,79

1.622,27

1.242.554,84

0,1128

86,4149

'2

'020339

Locação de andaime metálico para trabalho

em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1

mês) inclusive frete, montagem e

desmontagem

m2

150

10,79

1.618,50

1.244.173,34

0,1126

86,5275

'3

'220101

Caixa de areia de alvenaria de blocos de

concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e

Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm,

lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/

chapisco e reboco impermeabilizante, incl.

escavação e reaterro

und

4

403,46

1.613,84

1.245.787,18

0,1122

86,6397

'1

'010203

Demolição de piso revestido com cerâmica

inclusive lastro de concreto

m2

75,2

21,34

1.604,77

1.247.391,95

0,1116

86,7513

'3

'160814

Fornecimento e instalação de Rack de Piso

Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm

und

1

1.582,70

1.582,70

1.248.974,65

0,1101

86,8614

'2

'010219

Demolição manual de concreto armado

(EMOP 05.001.033)

m3

6,25

252,5

1.578,13

1.250.552,78

0,1098

86,9712

'1

'130103

Regularização de base p/ revestimento

cerâmico, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:5, espessura 3cm

m2

87,32

17,91

1.563,90

1.252.116,68

0,1088

87,08

'3

'040711

Guarda-corpo fixado em fôrma de madeira

com travessões em madeira pregada e

fechamento em tela de polipropileno para

edificações com 3 pavimentos. af_11/2017

m

38,85

40,03

1.555,17

1.253.671,85

0,1082

87,1882

'3

'200722

Projetor marca de referência tecnowatt PL

400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio

400W

und

4

385,1

1.540,40

1.255.212,25

0,1071

87,2953

'3

'160873

Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea

CAT. 6

und

29

52,26

1.515,54

1.256.727,79

0,1054

87,4007

'3

'040809

Recomposição de concreto danificado, com

utilização de argamassa Sika Grout ou

equivalente (considerando esp. 5cm)

m2

4,87

304,83

1.484,52

1.258.212,31

0,1032

87,5039

'2

'170542

Caixa de descarga para embutir em parede de

alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/

bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento

em aço inox polido, ref. M9000, linha

Standard, Montana ou equivalente

UND

2

735,98

1.471,96

1.259.684,27

0,1024

87,6063

'3

'151130

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2"

(60mm), inclusive conexões

m

44,3

33,21

1.471,20

1.261.155,47

0,1023

87,7086

'1

'130110

Lastro regularizado de concreto não

estrutural, espessura de 8 cm

m2

30,27

47,86

1.448,72

1.262.604,19

0,1008

87,8094

'3

'151351

Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2

módulos

und

13

109,1

1.418,30

1.264.022,49

0,0986

87,908

'1

'200223

Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios

e ciclovias, incl. escavação

m3

8,16

172,41

1.406,87

1.265.429,36

0,0978

88,0058

'2

'170544

Dispense de parede para rolo de papel

higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo

até 500m, referência BIOVIS ou similar

un

5

280,82

1.404,10

1.266.833,46

0,0977

88,1035

'2

'161030

Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com

isolamento, instalado em ramal de

alimentação de ar condicionado com

condensadora individual ? fornecimento e

instalação. af_12/2015

m

27,5

50,97

1.401,68

1.268.235,14

0,0975

88,201

'1

'141103

Caixa sifonada especial de alv. bloco

conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m,

c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro

conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb.

impermeab. escav, reaterro e curva curta c/

visita e plug em pvc 100mm

und

3

463,27

1.389,81

1.269.624,95

0,0967

88,2977

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 8 / 20

'3

'161002

Tubo de cobre com isolamento térmico - ø

3/8" esp. 9mm

m

48,25

28,16

1.358,72

1.270.983,67

0,0945

88,3922

'3

'170329

Registro de gaveta com canopla cromada

diam. 25mm (1"), marcas de referência

Fabrimar, Deca ou Docol

und

11

123,43

1.357,73

1.272.341,40

0,0944

88,4866

'1

'151802

Ponto padrão de poste para iluminação

externa - considerando eletroduto PVC rígido

de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado

PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

und

6

224,82

1.348,92

1.273.690,32

0,0938

88,5804

'3

'170136

Bacia sanitária de louça branca, com caixa

acoplada duplo acionamento, marca de ref.

Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive

assento plástico e acessórios de fixação

und

2

665,97

1.331,94

1.275.022,26

0,0926

88,673

'2

'180201

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR

14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa

4x2"

und

49

27,16

1.330,84

1.276.353,10

0,0926

88,7656

'2

'060311

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve

ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm,

incluso dobradiças - fornecimento e

instalação. af_12/2019

un

4

331,17

1.324,68

1.277.677,78

0,0921

88,8577

'2

'170545

Dispense porta sabonete líquido, em aço inox

polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/

equiv

un

5

264,88

1.324,40

1.279.002,18

0,0921

88,9498

'2

'160869

Certificação avulsa dos pontos com emissão

de relatório do equipamento de teste até 100

pontos

und

40

32,86

1.314,40

1.280.316,58

0,0914

89,0412

'2

'080203

Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de

compensado colado revestido com fórmica e

fixado com parafuso cromado e bucha, dim.

1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto

m2

3,14

417,24

1.310,13

1.281.626,71

0,0911

89,1323

'2

'151351

Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2

módulos

und

12

109,1

1.309,20

1.282.935,91

0,0911

89,2234

'1

'010230

Retirada de pintura antiga a base de PVA

m2

269,4

4,84

1.303,90

1.284.239,81

0,0907

89,3141

'2

'010230

Retirada de pintura antiga a base de PVA

m2

269,4

4,84

1.303,90

1.285.543,71

0,0907

89,4048

'1

'200307

Fornecimento e espalhamento de terra

vegetal

m3

11,71

110,85

1.298,05

1.286.841,76

0,0903

89,4951

'2

'151811

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla

simples e 1 tomada dois pólos mais terra

10A/250V - considerando eletroduto PVC

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio

isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa

estampada 4x2" (1 und)

und

8

161,79

1.294,32

1.288.136,08

0,09

89,5851

'2

'142203

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de tubulações,

diâm. 21/2 a 4"

m

58

22,09

1.281,22

1.289.417,30

0,0891

89,6742

'3

'142203

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de tubulações,

diâm. 21/2 a 4"

m

58

22,09

1.281,22

1.290.698,52

0,0891

89,7633

'1

'010201

Demolição de piso cimentado inclusive lastro

de concreto

m2

64,26

19,82

1.273,63

1.291.972,15

0,0886

89,8519

'2

'010209

Demolição de alvenaria

m3

27,71

45,73

1.267,18

1.293.239,33

0,0881

89,94

'3

'170540

Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive

peça de madeira 6x16cm para apoio,

exclusive flanges e torneira de bóia

und

2

632,98

1.265,96

1.294.505,29

0,088

90,028

'2

'151131

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3"

(85mm), inclusive conexões

m

21

59,65

1.252,65

1.295.757,94

0,0871

90,1151

'3

'170205

Bancada de granito branco Siena espessura

de 2 cm

m2

1,71

721,27

1.233,37

1.296.991,31

0,0858

90,2009

'2

'040807

Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou

equivalente, nas ferragens a serem

recuperadas

m2

21,47

57,44

1.233,24

1.298.224,55

0,0858

90,2867

'3

'170514

Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-

S AISI 304, ou equivalente nas marcas

Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de

metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira

und

1

1.211,49

1.211,49

1.299.436,04

0,0843

90,371

'3

'141410

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.

25mm (3/4"), inclusive conexões

m

67,5

17,82

1.202,85

1.300.638,89

0,0837

90,4547

'3

'151128

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1

1/4" (40mm), inclusive conexões

m

52,96

22,65

1.199,54

1.301.838,43

0,0834

90,5381

'2

'120205

Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou

equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com

parafuso e bucha plástica n° 8

m

29,3

39,85

1.167,61

1.303.006,04

0,0812

90,6193

'1

'020809

Galpão para corte e armação com área de

6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e

contraventamento de 5x7cm, cobertura de

telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e

cabo de alimentação da máquina, conf.

projeto (2 utilizações)

m2

8

145,5

1.164,00

1.304.170,04

0,081

90,7003

'3

'161003

Tubo de cobre com isolamento térmico - ø

1/2" esp. 9mm

m

29

39,39

1.142,31

1.305.312,35

0,0794

90,7797

'1

'141410

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.

25mm (3/4"), inclusive conexões

m

64,1

17,82

1.142,26

1.306.454,61

0,0794

90,8591

'1

'151409

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 750V, seção de 70.0 mm2

m

25

45,54

1.138,50

1.307.593,11

0,0792

90,9383

'2

'160321

Tampa reforçada em ferro fundido com

escotilha TEL 536, inclusive assentamento,

marca de referência Termotécnica ou

equivalente

und

10

111,76

1.117,60

1.308.710,71

0,0777

91,016

'3

'160321

Tampa reforçada em ferro fundido com

escotilha TEL 536, inclusive assentamento,

marca de referência Termotécnica ou

equivalente

und

10

111,76

1.117,60

1.309.828,31

0,0777

91,0937

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 9 / 20

'2

'170519

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com

registro ref.C 2195, marcas de referência

Fabrimar, Deca ou Docol

und

5

218,18

1.090,90

1.310.919,21

0,0759

91,1696

'2

'170137

Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.:

MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar,

inclusive valvula, sifão e engates, exclusive

torneira

UND

2

543,37

1.086,74

1.312.005,95

0,0756

91,2452

'3

'170137

Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.:

MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar,

inclusive valvula, sifão e engates, exclusive

torneira

UND

2

543,37

1.086,74

1.313.092,69

0,0756

91,3208

'1

'200326

Fornecimento e plantio de grama em placas

tipo esmeralda, inclusive fornecimento de

terra vegetal

m2

74,11

14,24

1.055,33

1.314.148,02

0,0734

91,3942

'1

'140904

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de

150mm incluindo escavação e aterro com

areia

m

15

70,32

1.054,80

1.315.202,82

0,0734

91,4676

'1

'151137

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2",

marca ref. Kanaflex ou equivalente

m

51,66

20,31

1.049,21

1.316.252,03

0,073

91,5406

'1

'180101

Projetor embutido de solo Foco LED 18w,

ângulo de abertura 30°, fluxo luminoso

1300lm, itensidade luminasa 300K, IP67,

corpo em aluminio, Ref.: Stella ou similar

un

2

523,48

1.046,96

1.317.298,99

0,0728

91,6134

'2

'160873

Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea

CAT. 6

und

20

52,26

1.045,20

1.318.344,19

0,0727

91,6861

'1

'030101

Escavação manual em material de 1a.

categoria, até 1.50 m de profundidade

m3

23,92

43,61

1.043,15

1.319.387,34

0,0725

91,7586

'1

'071107

Portão de ferro de abrir em barra chata,

chapa e tubo, inclusive chumbamento

m2

2,1

489,53

1.028,01

1.320.415,35

0,0715

91,8301

'3

'130272

Porcelanato acetinado, dim. 59x59cm, ref.

PLACE BRANCO, Eliane ou equiv., utilizando

dupla colagem de argamassa colante para

porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor

cinza platina

m2

9,61

106,8

1.026,35

1.321.441,70

0,0714

91,9015

'2

'160311

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x

2.40m

und

10

102,11

1.021,10

1.322.462,80

0,071

91,9725

'3

'160311

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x

2.40m

und

10

102,11

1.021,10

1.323.483,90

0,071

92,0435

'1

'020811

Reservatório de poliestileno de 1000 L,

inclusive suporte em madeira de 7x12cm e

5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2

utilizações)

und

1

1.015,01

1.015,01

1.324.498,91

0,0706

92,1141

'3

'160612

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 -

315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT

14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta

vertical)

und

38

26,64

1.012,32

1.325.511,23

0,0704

92,1845

'3

'040231

Fornecimento, preparo e aplicação de

concreto magro com consumo mínimo de

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de

perdas já incluído no custo)

m3

2,13

465,91

992,39

1.326.503,62

0,069

92,2535

'3

'160864

Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2

10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"

und

1

986,47

986,47

1.327.490,09

0,0686

92,3221

'2

'010202

Demolição de piso revestido com cerâmica

m2

91,28

10,66

973,04

1.328.463,13

0,0677

92,3898

'2

'140701

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de

cozinha, etc...)

pt

13

74,83

972,79

1.329.435,92

0,0677

92,4575

'3

'030119

Apiloamento do fundo de vala com maço de

30 a 60kg

m2

42,64

22,81

972,62

1.330.408,54

0,0676

92,5251

'2

'151402

Fio de cobre termoplástico, com isolamento

para 750V, seção de 2.5 mm2

m

200

4,86

972

1.331.380,54

0,0676

92,5927

'2

'150316

Quadro distrib. energia, embutido ou semi

embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram

trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com

fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR

ou equiv.

und

1

965,7

965,7

1.332.346,24

0,0672

92,6599

'3

'150316

Quadro distrib. energia, embutido ou semi

embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram

trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com

fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR

ou equiv.

und

1

965,7

965,7

1.333.311,94

0,0672

92,7271

'2

'160315

Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl.

base de fixação, captor, conj.de

contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em

tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre

de descida e suportes isoladores, ref.

Termotécnica ou equiv.

und

1

962,5

962,5

1.334.274,44

0,0669

92,794

'3

'160315

Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl.

base de fixação, captor, conj.de

contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em

tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre

de descida e suportes isoladores, ref.

Termotécnica ou equiv.

und

1

962,5

962,5

1.335.236,94

0,0669

92,8609

'3

'061312

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve

ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm,

incluso dobradiças - fornecimento e

instalação. af_12/2019

un

3

319,94

959,82

1.336.196,76

0,0668

92,9277

'2

'210101

Recolocação de estrutura de madeira para

telhado com telha ondulada de fibrocimento

ou telha ecológica tipo onduline, com

pontaletes e caibros, exclusive fornecimento

m2

60,58

15,73

952,92

1.337.149,68

0,0663

92,994

'3

'161001

Tubo de cobre com isolamento térmico - ø

1/4" esp. 9mm

m

44

21,51

946,44

1.338.096,12

0,0658

93,0598

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 10 / 20

'3

'151802

Ponto padrão de luz na parede - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2

(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und

7

134,52

941,64

1.339.037,76

0,0655

93,1253

'2

'060103

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,

Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm

de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

und

4

235,38

941,52

1.339.979,28

0,0655

93,1908

'3

'130309

Alizar em granito branco Siena, largura 5 cm,

espessura 2 cm, corte meia esquadria,

assentada com argamassa colante

m

24,4

38,47

938,67

1.340.917,95

0,0653

93,2561

'1

'190106

Pintura com tinta acrílica, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex,

inclusive selador acrílico, em paredes e forros,

a três demãos

m2

46,9

19,93

934,72

1.341.852,67

0,065

93,3211

'2

'170503

Barra de apoio reta em aço inox 304 p/

portadores de necessidades especiais (NBR

9050), largura 80 cm

und

6

154,9

929,4

1.342.782,07

0,0646

93,3857

'3

'200513

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e

3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa

d'água, inclusive pintura em esmalte sintético,

conforme detalhe em projeto

und

1

925,51

925,51

1.343.707,58

0,0644

93,4501

'2

'161028

Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com

isolamento, instalado em ramal de

alimentação de ar condicionado com

condensadora individual ? fornecimento e

instalação. af_12/2015

m

27,5

33,21

913,28

1.344.620,86

0,0635

93,5136

'2

'150315

Quadro distrib. energia, embutido ou semi

embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram

trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com

fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR

ou equiv.

und

1

913

913

1.345.533,86

0,0635

93,5771

'3

'150315

Quadro distrib. energia, embutido ou semi

embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram

trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com

fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR

ou equiv.

und

1

913

913

1.346.446,86

0,0635

93,6406

'2

'140702

Ponto com registro de pressão (chuveiro,

caixa de descarga, etc...)

pt

6

151,71

910,26

1.347.357,12

0,0633

93,7039

'2

'141907

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive

conexões

m

26,5

34,31

909,22

1.348.266,34

0,0632

93,7671

'3

'120207

Porcelanato acabamento acetinado, 45x90cm,

com junta reta. referência QUANTUM

CARRARA, Biancogres ou equivalente,

assentada com argamassa de cimento colante

e rejunte acrilico na cor cinza

m2

6,4

138,24

884,74

1.349.151,08

0,0615

93,8286

'2

'120233

Porcelanato acabamento acetinado, 45x90cm,

com junta reta. referência QUANTUM

CARRARA, Biancogres ou equivalente,

assentada com argamassa de cimento colante

e rejunte acrilico na cor cinza

m2

6,4

138,24

884,74

1.350.035,82

0,0615

93,8901

'3

'160608

Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta

em acrílico, com fonte alimentadora própria

que assegure um funcionamento mínimo de

1h, para quando ocorrer falta de energia

elétrica na rede pública, conforme projeto

und

3

293,88

881,64

1.350.917,46

0,0613

93,9514

'3

'170563

Dispense para papel toalha interfolhado, em

aço inox polido, capacidade para até 600

folhas, referência BIOVIS ou similar

un

2

434,88

869,76

1.351.787,22

0,0605

94,0119

'3

'151129

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1

1/2" (50mm), inclusive conexões

m

31,5

27,52

866,88

1.352.654,10

0,0603

94,0722

'3

'040705

Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm

considerando 1cm de aplicação de isopor e

1cm de aplicação de mastique elástico do tipo

sikaflex 1a ou equivalente

m

15,47

56,01

866,47

1.353.520,57

0,0603

94,1325

'3

'152001

Terminal para ligação de cabo a barra até

4.0mm2

und

96

9

864

1.354.384,57

0,0601

94,1926

'3

'080203

Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de

compensado colado revestido com fórmica e

fixado com parafuso cromado e bucha, dim.

1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto

m2

2,07

417,24

863,69

1.355.248,26

0,0601

94,2527

'2

'120232

Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco

Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando

argamassa colante, inclusive rejuntamento

junta plus cinza claro esp. 3 mm

m2

13,6

62,95

856,12

1.356.104,38

0,0595

94,3122

'2

'151354

Disjuntor Compacto em caixa moldada

tripolar 250 A, 50KA 220/240V / 25KA

380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

1

833,52

833,52

1.356.937,90

0,058

94,3702

'3

'151422

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 1000V, seção de 25.0 mm2

m

45

18,47

831,15

1.357.769,05

0,0578

94,428

'2

'160309

Terminal aéreo em latão (captor), com

conector e fixação horizontal 5/16"x250mm,

ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com

poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref.

Termotécnica ou equivalente

und

20

41,43

828,6

1.358.597,65

0,0576

94,4856

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 11 / 20

'3

'160309

Terminal aéreo em latão (captor), com

conector e fixação horizontal 5/16"x250mm,

ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com

poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref.

Termotécnica ou equivalente

und

20

41,43

828,6

1.359.426,25

0,0576

94,5432

'3

'170353

Torneira para lavatório linha anti-vandalismo,

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

und

2

413,75

827,5

1.360.253,75

0,0575

94,6007

'3

'150634

Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa

18, com tampa parafusada

und

8

99,32

794,56

1.361.048,31

0,0553

94,656

'1

'140703

Ponto de torneira de jardim (para praças)

pt

3

264,61

793,83

1.361.842,14

0,0552

94,7112

'2

'170201

Rodabancada em granito branco siena,

h=10cm e espessura de 2cm

m

7,27

108,06

785,6

1.362.627,74

0,0546

94,7658

'2

'141910

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive

conexões

m

10

78,07

780,7

1.363.408,44

0,0543

94,8201

'2

'170128

Lavatório de louça branca com coluna

suspensa, linha Vogue Plus Confort para

portadores de necessidades especiais, marca

de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart,

inclusive valvula, sifão e engates, exclusive

torneira

und

1

761,97

761,97

1.364.170,41

0,053

94,8731

'2

'010240

Retirada de pontos elétricos (luminárias,

interruptores e tomadas)

und

90

8,42

757,8

1.364.928,21

0,0527

94,9258

'3

'060108

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,

Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm

de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m

und

3

249,19

747,57

1.365.675,78

0,052

94,9778

'1

'010216

Retirada de meio-fio de concreto

m

97,95

7,62

746,38

1.366.422,16

0,0519

95,0297

'2

'140710

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa

sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em

aço inox

und

5

149,06

745,3

1.367.167,46

0,0518

95,0815

'2

'142201

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de tubulações,

diâm. 1/2" a 1"

m

74,05

9,8

725,69

1.367.893,15

0,0505

95,132

'3

'151805

Ponto padrão de tomada para chuveiro

elétrico - considerando eletroduto PVC rígido

de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado

PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada

4x2" (1 und)

und

2

362,67

725,34

1.368.618,49

0,0504

95,1824

'1

'030209

Aterro com areia em áreas de calçada,

inclusive fornecimento e adensamento

m3

7,94

91,1

723,33

1.369.341,82

0,0503

95,2327

'2

'151422

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 1000V, seção de 25.0 mm2

m

39

18,47

720,33

1.370.062,15

0,0501

95,2828

'3

'151306

Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

17

42,35

719,95

1.370.782,10

0,0501

95,3329

'2

'130303

Soleira em granito branco Siena, esp. 2cm e

largura de 15cm

m

8,4

84,48

709,63

1.371.491,73

0,0494

95,3823

'3

'160605

Extintor de incêndio portátil de pó químico

ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),

inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE

placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

und

4

176,19

704,76

1.372.196,49

0,049

95,4313

'2

'050301

Verga/contraverga reta de concreto armado

10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,

armação e desforma

m

104,4

6,66

695,3

1.372.891,79

0,0484

95,4797

'3

'160802

Caixa de passagem com tampa parafusada

200x200x100 mm

und

9

74,95

674,55

1.373.566,34

0,0469

95,5266

'2

'151603

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de eletroduto diâm.

2 1/2" a 4"

m

30

22,09

662,7

1.374.229,04

0,0461

95,5727

'2

'150635

Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa

18, com tampa parafusada

und

5

131,55

657,75

1.374.886,79

0,0457

95,6184

'1

'200253

Fornecimento e assentamento de ladrilho

hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20

cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de

cimento colante, exclusive regularização e

lastro

m2

10,5

62,14

652,47

1.375.539,26

0,0454

95,6638

'2

'160304

Pára-raios tipo franklim incluindo base de

fixação, conjunto de contraventagem

c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais

acessórios c/exceção do cabo de cobre de

descida e suportes isoladores

und

1

650,19

650,19

1.376.189,45

0,0452

95,709

'3

'160304

Pára-raios tipo franklim incluindo base de

fixação, conjunto de contraventagem

c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais

acessórios c/exceção do cabo de cobre de

descida e suportes isoladores

und

1

650,19

650,19

1.376.839,64

0,0452

95,7542

'2

'151302

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

40

16,21

648,4

1.377.488,04

0,0451

95,7993

'2

'141908

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive

conexões

m

13,5

46,63

629,51

1.378.117,55

0,0438

95,8431

'3

'140702

Ponto com registro de pressão (chuveiro,

caixa de descarga, etc...)

pt

4

151,71

606,84

1.378.724,39

0,0422

95,8853

'2

'150634

Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa

18, com tampa parafusada

und

6

99,32

595,92

1.379.320,31

0,0414

95,9267

'3

'200576

Placa para inauguração de obra em alumínio

polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm,

gravação em baixo relevo, inclusive pintura e

fixação

und

1

589,65

589,65

1.379.909,96

0,041

95,9677

'3

'110302

Reboco tipo paulista de argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada

traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2

11,45

50,54

578,68

1.380.488,64

0,0402

96,0079

'1

'020346

Locação de andaime metálico para fachada -

tipo torre (aluguel mensal)

m

70

8,18

572,6

1.381.061,24

0,0398

96,0477

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 12 / 20

'2

'020346

Locação de andaime metálico para fachada -

tipo torre (aluguel mensal)

m

70

8,18

572,6

1.381.633,84

0,0398

96,0875

'3

'020346

Locação de andaime metálico para fachada -

tipo torre (aluguel mensal)

m

70

8,18

572,6

1.382.206,44

0,0398

96,1273

'2

'010238

Apicoamento de superfície com revestimento

em argamassa

m2

73,8

7,62

562,36

1.382.768,80

0,0391

96,1664

'3

'170564

Dispense de parede para rolo de papel

higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo

até 500m, referência BIOVIS ou similar

un

2

280,82

561,64

1.383.330,44

0,0391

96,2055

'1

'020812

Rede de água, com padrão de entrada d'água

diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e

conexões para alimentação, distribuição,

extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m,

conf. projeto (2 utilizações)

m

23

24,38

560,74

1.383.891,18

0,039

96,2445

'2

'151130

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2"

(60mm), inclusive conexões

m

16,8

33,21

557,93

1.384.449,11

0,0388

96,2833

'3

'040802

Remoção cuidadosa do concreto afetado,

através de escarificação (considerando esp.

escarificada de 5cm)

m2

4,87

113,63

553,38

1.385.002,49

0,0385

96,3218

'3

'160807

Conector RJ 45 macho

und

58

9,54

553,32

1.385.555,81

0,0385

96,3603

'3

'160859

Bastidor Interno Óptico (DIO) para 02 a 48

fibras SM/MM para conectores LC/SC/ST/FC,

inclusive fixação em Rack 19"

und

1

548,24

548,24

1.386.104,05

0,0381

96,3984

'3

'141413

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.

50mm (11/2"), inclusive conexões

m

15

36,26

543,9

1.386.647,95

0,0378

96,4362

'1

'010501

Locação de obra com gabarito de madeira

m2

73,22

7,4

541,83

1.387.189,78

0,0377

96,4739

'1

'040230

Fornecimento, preparo e aplicação de

concreto magro com consumo mínimo de

cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de

perdas já incluído no custo)

m3

1,15

468,91

539,25

1.387.729,03

0,0375

96,5114

'2

'141906

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive

conexões

m

20,14

26,47

533,11

1.388.262,14

0,0371

96,5485

'2

'010246

Lixamento de parede com pintura antiga PVA

para recebimento de nova camada de tinta

m2

186,6

2,84

529,94

1.388.792,08

0,0369

96,5854

'3

'170565

Dispense porta sabonete líquido, em aço inox

polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/

equiv

un

2

264,88

529,76

1.389.321,84

0,0368

96,6222

'2

'142202

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de tubulações,

diâm. 11/4" a 2"

m

36

14,69

528,84

1.389.850,68

0,0368

96,659

'3

'140701

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de

cozinha, etc...)

pt

7

74,83

523,81

1.390.374,49

0,0364

96,6954

'2

'160844

Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6,

inclusive fixação em Rack 19"

und

1

519

519

1.390.893,49

0,0361

96,7315

'3

'160844

Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6,

inclusive fixação em Rack 19"

und

1

519

519

1.391.412,49

0,0361

96,7676

'2

'160332

Fita perfurada em latão niquelado 20mm x

0,8mm, para equalização de potenciais, ref.

TEL-750, marca de referência Termotécnica

ou equivalente

m

20

25,92

518,4

1.391.930,89

0,0361

96,8037

'3

'160332

Fita perfurada em latão niquelado 20mm x

0,8mm, para equalização de potenciais, ref.

TEL-750, marca de referência Termotécnica

ou equivalente

m

20

25,92

518,4

1.392.449,29

0,0361

96,8398

'3

'151810

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla

paralelo - considerando eletroduto PVC rígido

de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado

PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada

4x2" (1 und)

und

2

258,76

517,52

1.392.966,81

0,036

96,8758

'1

'030201

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em

camadas de 20 cm

m3

11

46,97

516,67

1.393.483,48

0,0359

96,9117

'3

'141907

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive

conexões

m

15

34,31

514,65

1.393.998,13

0,0358

96,9475

'2

'151330

Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

6

85,49

512,94

1.394.511,07

0,0357

96,9832

'1

'010239

Retirada de divisórias com reaproveitamento

m2

17,22

29,7

511,43

1.395.022,50

0,0356

97,0188

'2

'010239

Retirada de divisórias com reaproveitamento

m2

17,22

29,7

511,43

1.395.533,93

0,0356

97,0544

'1

'151016

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de

concreto 9x19x39cm, dimensões de

80x80x80m, com revestimento interno em

chapisco e reboco tampa de concreto esp.

5cm e lastro de brita 5cm

und

1

506,6

506,6

1.396.040,53

0,0352

97,0896

'1

'151418

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 1000V, seção de 4.0 mm2

m

81

6,25

506,25

1.396.546,78

0,0352

97,1248

'3

'141411

Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm.

32mm (1"), inclusive conexões

m

19,7

24,9

490,53

1.397.037,31

0,0341

97,1589

'2

'140706

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório,

mictório, tanque, bidê, etc...)

pt

7

69,73

488,11

1.397.525,42

0,0339

97,1928

'3

'130306

Soleira em granito branco Siena, esp. 2cm e

largura de 15cm

m

5,7

84,48

481,54

1.398.006,96

0,0335

97,2263

'3

'142201

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de tubulações,

diâm. 1/2" a 1"

m

47,85

9,8

468,93

1.398.475,89

0,0326

97,2589

'1

'160115

Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor

50mm, 30 pares

m

30

15,51

465,3

1.398.941,19

0,0324

97,2913

'3

'150806

Eletroduto aparente de PVC rígido roscável

diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação

m

26

17,88

464,88

1.399.406,07

0,0323

97,3236

'3

'060113

Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,

Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm

m

30,6

15,1

462,06

1.399.868,13

0,0321

97,3557

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 13 / 20

'1

'130311

Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e

largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto

m

34,5

13,38

461,61

1.400.329,74

0,0321

97,3878

'2

'140705

Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)

pt

5

92,01

460,05

1.400.789,79

0,032

97,4198

'2

'010208

Retirada de revestimento antigo em reboco

m2

60

7,62

457,2

1.401.246,99

0,0318

97,4516

'3

'220106

Ralo Hemisférico (do tipo abacaxi) para água

pluvial, em ferro fundido com Ø100mm

und

6

75,04

450,24

1.401.697,23

0,0313

97,4829

'2

'210104

Remoção de telha ondulada de fibrocimento,

inclusive cumeeira

m2

86,55

5,2

450,06

1.402.147,29

0,0313

97,5142

'2

'160802

Caixa de passagem com tampa parafusada

200x200x100 mm

und

6

74,95

449,7

1.402.596,99

0,0313

97,5455

'1

'141104

Caixa de gordura de alv. bloco concreto

9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com

tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto

esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e

reboco impermeab, escavação, reaterro e

parede interna em concreto

und

1

447,54

447,54

1.403.044,53

0,0311

97,5766

'2

'160310

Conector de medição em latão com 2

parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-

562, Termotécnica ou equivalente

und

9

48,73

438,57

1.403.483,10

0,0305

97,6071

'3

'160310

Conector de medição em latão com 2

parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-

562, Termotécnica ou equivalente

und

9

48,73

438,57

1.403.921,67

0,0305

97,6376

'3

'170519

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com

registro ref.C 2195, marcas de referência

Fabrimar, Deca ou Docol

und

2

218,18

436,36

1.404.358,03

0,0303

97,6679

'2

'040806

Limpeza de aço com lixamento e

escovamento com escova de aço, até a

completa remoção de partículas soltas,

materiais indesejáveis e corrosão

m2

21,47

20,13

432,19

1.404.790,22

0,0301

97,698

'2

'150308

Quadro de distribuição de energia, de

embutir, com 24 divisões modulares, com

barramento

und

1

428,49

428,49

1.405.218,71

0,0298

97,7278

'2

'142110

Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l),

circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m.

af_05/2018

un

1

427,2

427,2

1.405.645,91

0,0297

97,7575

'3

'151602

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de eletroduto diâm.

1 1/4"a 2"

m

28,7

14,69

421,6

1.406.067,51

0,0293

97,7868

'1

'141101

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto

9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com

tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp.

10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco

impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e

enchimento

und

1

420,47

420,47

1.406.487,98

0,0292

97,816

'3

'180204

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V,

com placa 4x2"

und

18

22,92

412,56

1.406.900,54

0,0287

97,8447

'2

'170512

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm,

marcas de referência Franke, Strake,

tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e

sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

und

1

408,96

408,96

1.407.309,50

0,0284

97,8731

'2

'151129

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1

1/2" (50mm), inclusive conexões

m

14,8

27,52

407,3

1.407.716,80

0,0283

97,9014

'3

'170324

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

und

3

134,25

402,75

1.408.119,55

0,028

97,9294

'2

'010214

Retirada de portas e janelas de madeira,

inclusive batentes

m2

32,3

12,19

393,74

1.408.513,29

0,0274

97,9568

'3

'170204

Testeira em granito Arabesco Branco, polido,

espessura de 20cm, altura de 2cm

m

3,1

126,72

392,83

1.408.906,12

0,0273

97,9841

'2

'170206

Testeira em granito Arabesco Branco, polido,

espessura de 20cm, altura de 2cm

m

3,1

126,72

392,83

1.409.298,95

0,0273

98,0114

'3

'220103

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e

chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN,

ALIANÇA ou equivalente

und

5

76,76

383,8

1.409.682,75

0,0267

98,0381

'2

'160807

Conector RJ 45 macho

und

40

9,54

381,6

1.410.064,35

0,0265

98,0646

'1

'142201

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de tubulações,

diâm. 1/2" a 1"

m

37,7

9,8

369,46

1.410.433,81

0,0257

98,0903

'1

'151003

Caixa de passagem de alvenaria de blocos

cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de

30x30x30cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.

5cm e lastro de brita 5cm

und

4

92,29

369,16

1.410.802,97

0,0257

98,116

'3

'040246

Fornecimento, dobragem e colocação em

fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de

4.0 a 7.0mm

kg

47,93

7,69

368,58

1.411.171,55

0,0256

98,1416

'3

'151423

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 1000V, seção de 35.0 mm2

m

15

24,47

367,05

1.411.538,60

0,0255

98,1671

'2

'010361

Remoção de cabos elétricos, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

m

587

0,62

363,94

1.411.902,54

0,0253

98,1924

'2

'010259

Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica

m

203,73

1,77

360,6

1.412.263,14

0,0251

98,2175

'2

'151509

Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro

25mm (1")

und

150

2,38

357

1.412.620,14

0,0248

98,2423

'2

'160312

Kit completo para solda Exotérmica (Molde

HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115

Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL

998201), marca de referência Termotécnica

ou equivalente

und

10

35,43

354,3

1.412.974,44

0,0246

98,2669

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 14 / 20

'3

'160312

Kit completo para solda Exotérmica (Molde

HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115

Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL

998201), marca de referência Termotécnica

ou equivalente

und

10

35,43

354,3

1.413.328,74

0,0246

98,2915

'2

'151602

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de eletroduto diâm.

1 1/4"a 2"

m

24

14,69

352,56

1.413.681,30

0,0245

98,316

'1

'030119

Apiloamento do fundo de vala com maço de

30 a 60kg

m2

15,43

22,81

351,96

1.414.033,26

0,0245

98,3405

'3

'140706

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório,

mictório, tanque, bidê, etc...)

pt

5

69,73

348,65

1.414.381,91

0,0242

98,3647

'3

'190306

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha

Premium, em madeira, a três demãos, marcas

de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

17,01

19,62

333,74

1.414.715,65

0,0232

98,3879

'3

'110301

Emboço de argamassa de cimento, cal

hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6,

espessura 20 mm

m2

11,45

29,14

333,65

1.415.049,30

0,0232

98,4111

'3

'151603

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de eletroduto diâm.

2 1/2" a 4"

m

15

22,09

331,35

1.415.380,65

0,023

98,4341

'2

'142205

Abertura e fechamento de rasgos em

concreto, para passagem de tubulações,

diâm. 11/4" a 2"

m

11,5

28,5

327,75

1.415.708,40

0,0228

98,4569

'2

'180204

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V,

com placa 4x2"

und

14

22,92

320,88

1.416.029,28

0,0223

98,4792

'1

'140207

Padrão de entrada d'água com caixa

termoplástica para hidrômetro de 3/4" -

padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na

alvenaria. Inclusive tubulação, conexões,

registro, tubo camisa e caixa com tampa

transparente. Conferir detalhe.

und

1

320,18

320,18

1.416.349,46

0,0223

98,5015

'3

'140711

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo

sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox

und

4

80,02

320,08

1.416.669,54

0,0223

98,5238

'2

'170524

Cabide simples de um gancho, linha Versailles,

ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox,

Docol ou Deca

und

5

63,54

317,7

1.416.987,24

0,0221

98,5459

'1

'150614

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de

concreto 9x19x39cm, dimensões de

30x30x50cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto

esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und

3

104,9

314,7

1.417.301,94

0,0219

98,5678

'1

'120303

Reboco tipo paulista de argamassa de

cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25

mm

m2

6,8

44,71

304,03

1.417.605,97

0,0211

98,5889

'1

'200402

Limpeza geral de obras (quadras, praças e

jardins)

m2

320,02

0,94

300,82

1.417.906,79

0,0209

98,6098

'2

'151403

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com

isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2

m

50

6,01

300,5

1.418.207,29

0,0209

98,6307

'2

'151339

Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA

240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und

1

292,69

292,69

1.418.499,98

0,0204

98,6511

'3

'151339

Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA

240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und

1

292,69

292,69

1.418.792,67

0,0204

98,6715

'2

'170203

Testeira em granito Arabesco Branco, polido,

altura de 6cm, espessura de 2cm

m

5,7

51,17

291,67

1.419.084,34

0,0203

98,6918

'2

'170351

Torneira de parede cromada, marcas de

referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) ,

Deca ou Docol

und

1

288,63

288,63

1.419.372,97

0,0201

98,7119

'3

'151337

Dispositivo de proteção contra surto (DPS)

bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,

corente de surto máxima 40KA.

und

2

143,31

286,62

1.419.659,59

0,0199

98,7318

'2

'180207

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e

uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão

brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa

4x2"

und

7

40,89

286,23

1.419.945,82

0,0199

98,7517

'2

'160328

Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo,

35mm², ref. TEL-5135, marca de referência

Termotécnica ou equivalente

und

15

18,99

284,85

1.420.230,67

0,0198

98,7715

'3

'160328

Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo,

35mm², ref. TEL-5135, marca de referência

Termotécnica ou equivalente

und

15

18,99

284,85

1.420.515,52

0,0198

98,7913

'3

'040807

Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou

equivalente, nas ferragens a serem

recuperadas

m2

4,87

57,44

279,73

1.420.795,25

0,0195

98,8108

'3

'050301

Verga/contraverga reta de concreto armado

10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,

armação e desforma

m

41,4

6,66

275,72

1.421.070,97

0,0192

98,83

'3

'151809

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas

simples - considerando eletroduto PVC rígido

de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado

PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada

4x2" (1 und)

und

2

136,02

272,04

1.421.343,01

0,0189

98,8489

'3

'160843

Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6,

inclusive fixação em Rack 19"

und

1

267,67

267,67

1.421.610,68

0,0186

98,8675

'3

'150635

Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa

18, com tampa parafusada

und

2

131,55

263,1

1.421.873,78

0,0183

98,8858

'3

'150802

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo

CONDULETES,sem rosca, no formato B,

inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"

und

16

16,38

262,08

1.422.135,86

0,0182

98,904

'2

'170202

Rodabancada em granito branco Siena,

h=15cm e espessura de 2cm

m

3,06

85,44

261,45

1.422.397,31

0,0182

98,9222

'3

'170202

Rodabancada em granito branco Siena,

h=15cm e espessura de 2cm

m

3,06

85,44

261,45

1.422.658,76

0,0182

98,9404

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 15 / 20

'2

'060310

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve

ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm,

incluso dobradiças - fornecimento e

instalação. af_12/2019

un

1

247,77

247,77

1.422.906,53

0,0172

98,9576

'1

'170309

Torneira para jardim de 3/4" marcas de

referência Fabrimar, Deca ou Docol

und

3

80,7

242,1

1.423.148,63

0,0168

98,9744

'2

'010218

Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte

m2

24,53

9,7

237,94

1.423.386,57

0,0165

98,9909

'2

'010329

Retirada de disjuntor

und

15

15,72

235,8

1.423.622,37

0,0164

99,0073

'2

'060102

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,

Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm

de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m

und

1

235,38

235,38

1.423.857,75

0,0164

99,0237

'3

'010234

Demolição de laje pré-moldada de concreto

m2

11,83

19,82

234,47

1.424.092,22

0,0163

99,04

'1

'020351

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m,

fixada em pontaletes de madeira e base em

concreto a cada 3m (considerando 2

utilizações).

m

71,2

3,26

232,11

1.424.324,33

0,0161

99,0561

'3

'151819

Ponto de antena de TV - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive

conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms

(4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und

3

76,35

229,05

1.424.553,38

0,0159

99,072

'1

'180499

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao

externa 220v/1000w - fornecimento e

instalacao

un

6

37,56

225,36

1.424.778,74

0,0157

99,0877

'2

'150633

Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa

18, com tampa parafusada

und

3

74,95

224,85

1.425.003,59

0,0156

99,1033

'1

'151106

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro

85mm (3")

m

4

50,55

202,2

1.425.205,79

0,0141

99,1174

'2

'030305

Transporte de material encosta acima, serviço

inteiramente manual, a 10m de distância,

considerados ao longo da encosta, inclusive

carga e descarga (txdam)

und

10

20,13

201,3

1.425.407,09

0,014

99,1314

'2

'030306

Transporte de material encosta abaixo,

serviço inteiramente manual, a 10m de

distância, considerados ao longo da encosta,

inclusive carga e descarga (txdam)

und

15

13,42

201,3

1.425.608,39

0,014

99,1454

'1

'010404

Corte e destocamento de árvores com

diâmetro superior a 30 cm

und

2

100,1

200,2

1.425.808,59

0,0139

99,1593

'3

'151406

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com

isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2

m

15

13,16

197,4

1.426.005,99

0,0137

99,173

'3

'142120

Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)

und

2

97,02

194,04

1.426.200,03

0,0135

99,1865

'2

'010331

Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas

em mármore ou granito, exclusive

regularização

m2

23,41

8,17

191,26

1.426.391,29

0,0133

99,1998

'2

'010223

Retirada de aparelhos sanitários

und

12

15,84

190,08

1.426.581,37

0,0132

99,213

'2

'152010

Terminal para ligação de cabo a barra de 70

mm2

und

7

27,01

189,07

1.426.770,44

0,0131

99,2261

'1

'150601

Caixa de passagem de alvenaria de blocos

cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões

de 25x25x25cm, com revestimento interno

em chapisco e reboco, tampa de concreto

esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und

2

92,85

185,7

1.426.956,14

0,0129

99,239

'3

'180809

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou

Corona

und

2

92,18

184,36

1.427.140,50

0,0128

99,2518

'3

'140705

Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)

pt

2

92,01

184,02

1.427.324,52

0,0128

99,2646

'2

'180110

Arandela com lâmpada incandescente de

100W

und

2

91,19

182,38

1.427.506,90

0,0127

99,2773

'3

'180110

Arandela com lâmpada incandescente de

100W

und

2

91,19

182,38

1.427.689,28

0,0127

99,29

'2

'151421

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento

para 1000V, seção de 16 mm2

m

13

13,62

177,06

1.427.866,34

0,0123

99,3023

'2

'010224

Retirada de grades, gradis, alambrados,

cercas e portões

m2

13,17

13,42

176,74

1.428.043,08

0,0123

99,3146

'1

'120301

Emboço de argamassa de cimento, cal

hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada

no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m2

6,8

25,98

176,66

1.428.219,74

0,0123

99,3269

'2

'170310

Torneira pressão cromada diam. 3/4" para

uso geral, marcas de referência Fabrimar,

Deca ou Docol

und

2

87,78

175,56

1.428.395,30

0,0122

99,3391

'2

'160324

Caixa de equalização de potenciais para uso

interno e externo com cinco (5) terminais

para aterramento (BEP), em polipropileno,

ref. TEL-902, marca de referência

Termotécnica ou equivalente

und

1

172,08

172,08

1.428.567,38

0,012

99,3511

'3

'160324

Caixa de equalização de potenciais para uso

interno e externo com cinco (5) terminais

para aterramento (BEP), em polipropileno,

ref. TEL-902, marca de referência

Termotécnica ou equivalente

und

1

172,08

172,08

1.428.739,46

0,012

99,3631

'3

'141906

Tubo de PVC rígido soldável branco, para

esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive

conexões

m

6,5

26,47

172,06

1.428.911,52

0,012

99,3751

'2

'151508

Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro

20mm (3/4")

und

100

1,72

172

1.429.083,52

0,012

99,3871

'1

'150610

Caixa de aterramento de concreto simples,

nas dimensões de 30x30x25cm, com revest.

int. em chapisco e reboco, tampa de concreto

esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste

5/8"x2400mm

und

1

170,04

170,04

1.429.253,56

0,0118

99,3989

'2

'150918

Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m,

número 33 Scoth ou equivalente

und

7

24,22

169,54

1.429.423,10

0,0118

99,4107

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 16 / 20

| '3 | '071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0,4 | 411,79 | 164,72 | 1.429.587,82 | 0,0115 | 99,4222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| '2 | '140711 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 2 | 80,02 | 160,04 | 1.429.747,86 | 0,0111 | 99,4333 |
| '1 | '010329 | Retirada de disjuntor | und | 10 | 15,72 | 157,2 | 1.429.905,06 | 0,0109 | 99,4442 |
| '1 | '050601 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m2 | 3,39 | 45,69 | 154,89 | 1.430.059,95 | 0,0108 | 99,455 |
| '3 | '170317 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 76,16 | 152,32 | 1.430.212,27 | 0,0106 | 99,4656 |
| '2 | '120208 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 10,8 | 14,02 | 151,42 | 1.430.363,69 | 0,0105 | 99,4761 |
| '2 | '150612 | Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada | und | 5 | 30,07 | 150,35 | 1.430.514,04 | 0,0105 | 99,4866 |
| '3 | '200799 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | un | 4 | 37,56 | 150,24 | 1.430.664,28 | 0,0104 | 99,497 |
| '2 | '170541 | Filtro curto AP200, marca de referência Aqualar, inclusive refil(vela) | und | 1 | 149,34 | 149,34 | 1.430.813,62 | 0,0104 | 99,5074 |
| '3 | '140710 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 1 | 149,06 | 149,06 | 1.430.962,68 | 0,0104 | 99,5178 |
| '3 | '151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 16,21 | 145,89 | 1.431.108,57 | 0,0101 | 99,5279 |
| '3 | '170201 | Rodabancada em granito branco siena, h=10cm e espessura de 2cm | m | 1,35 | 108,06 | 145,88 | 1.431.254,45 | 0,0101 | 99,538 |
| '2 | '141525 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 5 | 28,06 | 140,3 | 1.431.394,75 | 0,0098 | 99,5478 |
| '3 | '141525 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 5 | 28,06 | 140,3 | 1.431.535,05 | 0,0098 | 99,5576 |
| '2 | '152012 | Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2 | und | 3 | 46,14 | 138,42 | 1.431.673,47 | 0,0096 | 99,5672 |

'2

'151809

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas

simples - considerando eletroduto PVC rígido

de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado

PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada

4x2" (1 und)

und

1

136,02

136,02

1.431.809,49

0,0095

99,5767

'1

'010323

Retirada de torneiras e registros

und

16

8,42

134,72

1.431.944,21

0,0094

99,5861

'2

'010323

Retirada de torneiras e registros

und

16

8,42

134,72

1.432.078,93

0,0094

99,5955

'2

'151316

Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

1

134,63

134,63

1.432.213,56

0,0094

99,6049

'3

'151316

Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

1

134,63

134,63

1.432.348,19

0,0094

99,6143

'1

'151801

Ponto padrão de luz na parede - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2

(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und

1

134,52

134,52

1.432.482,71

0,0094

99,6237

'2

'151802

Ponto padrão de luz na parede - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2

(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und

1

134,52

134,52

1.432.617,23

0,0094

99,6331

'2

'151301

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

8

16,21

129,68

1.432.746,91

0,009

99,6421

'3

'170203

Testeira em granito Arabesco Branco, polido,

altura de 6cm, espessura de 2cm

m

2,5

51,17

127,93

1.432.874,84

0,0089

99,651

'2

'150937

Arame de aço 14 BWG para guia

m

35

3,64

127,4

1.433.002,24

0,0089

99,6599

'3

'170524

Cabide simples de um gancho, linha Versailles,

ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox,

Docol ou Deca

und

2

63,54

127,08

1.433.129,32

0,0088

99,6687

'3

'160604

Extintor de incêndio de água pressurizada

capacidade 2A (10L), inclusive suporte para

fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em

PVC Fotoluminescente

und

1

126,59

126,59

1.433.255,91

0,0088

99,6775

'2

'151510

Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro

40mm (1 1/2")

und

25

5,05

126,25

1.433.382,16

0,0088

99,6863

'1

'190605

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura

semibrilhante sobre piso de concreto a três

demãos, inclusive selador epóxi a uma demão

- Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou

equivalente

m2

2,89

41,52

119,99

1.433.502,15

0,0083

99,6946

'3

'110101

Chapisco com argamassa de cimento e areia

média ou grossa lavada no traço 1:3,

espessura 5 mm

m2

11,45

10,38

118,85

1.433.621,00

0,0083

99,7029

'3

'142202

Abertura e fechamento de rasgos em

alvenaria, para passagem de tubulações,

diâm. 11/4" a 2"

m

8

14,69

117,52

1.433.738,52

0,0082

99,7111

'2

'150629

Caixa de embutir marca de referência

Tigreflex, 4x4"

und

10

11,65

116,5

1.433.855,02

0,0081

99,7192

'2

'160322

Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1",

ref. TEL-095, marca de referência

Termotécnica ou equivalente

und

20

5,75

115

1.433.970,02

0,008

99,7272

'3

'160322

Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1",

ref. TEL-095, marca de referência

Termotécnica ou equivalente

und

20

5,75

115

1.434.085,02

0,008

99,7352

'3

'180206

Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V,

com placa 4x2"

und

4

27,93

111,72

1.434.196,74

0,0078

99,743

'2

'180205

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V,

com placa 4x2"

und

3

36,64

109,92

1.434.306,66

0,0076

99,7506

'1

'010215

Retirada de esquadrias metálicas

m2

14,16

7,62

107,9

1.434.414,56

0,0075

99,7581

'3

'160826

Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19"

- 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19"

und

3

35,87

107,61

1.434.522,17

0,0075

99,7656

'3

'180212

Interruptor de três teclas simples 10A/250V,

c/ placa 4x2"

und

2

50,37

100,74

1.434.622,91

0,007

99,7726

'1

'160108

Caixa de telefone em chapa de aço padrão

TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm

und

1

100,07

100,07

1.434.722,98

0,007

99,7796

'2

'152005

Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0

mm2

und

6

16,35

98,1

1.434.821,08

0,0068

99,7864

'3

'040806

Limpeza de aço com lixamento e

escovamento com escova de aço, até a

completa remoção de partículas soltas,

materiais indesejáveis e corrosão

m2

4,87

20,13

98,03

1.434.919,11

0,0068

99,7932

'3

'160823

Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação

em rack padrão 19", com chicote de 2 metros

de comprimento

und

1

96,92

96,92

1.435.016,03

0,0067

99,7999

'2

'010225

Retirada de bancada de pia

m2

4,88

19

92,72

1.435.108,75

0,0064

99,8063

'2

'010229

Retirada de poste de aço de 4 a 6 m

und

3

30,49

91,47

1.435.200,22

0,0064

99,8127

'2

'180202

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR

14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa

4x2"

und

3

30,47

91,41

1.435.291,63

0,0064

99,8191

'2

'010271

Retirada de caixas/quadros elétricos

und

8

11,35

90,8

1.435.382,43

0,0063

99,8254

'1

'010214

Retirada de portas e janelas de madeira,

inclusive batentes

m2

7,41

12,19

90,33

1.435.472,76

0,0063

99,8317

'3

'170310

Torneira pressão cromada diam. 3/4" para

uso geral, marcas de referência Fabrimar,

Deca ou Docol

und

1

87,78

87,78

1.435.560,54

0,0061

99,8378

'2

'151511

Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro

80mm (3")

und

5

17,46

87,3

1.435.647,84

0,0061

99,8439

'3

'151307

Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

2

42,35

84,7

1.435.732,54

0,0059

99,8498

'3

'151322

Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

2

42,35

84,7

1.435.817,24

0,0059

99,8557

'3

'152010

Terminal para ligação de cabo a barra de 70

mm2

und

3

27,01

81,03

1.435.898,27

0,0056

99,8613

'1

'010223

Retirada de aparelhos sanitários

und

5

15,84

79,2

1.435.977,47

0,0055

99,8668

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 18 / 20

'2

'151819

Ponto de antena de TV - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive

conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms

(4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und

1

76,35

76,35

1.436.053,82

0,0053

99,8721

'2

'142204

Abertura e fechamento de rasgos em

concreto, para passagem de tubulações,

diâm. 1/2" a 1"

m

4

18,72

74,88

1.436.128,70

0,0052

99,8773

'3

'180205

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V,

com placa 4x2"

und

2

36,64

73,28

1.436.201,98

0,0051

99,8824

'3

'150918

Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m,

número 33 Scoth ou equivalente

und

3

24,22

72,66

1.436.274,64

0,0051

99,8875

'3

'150801

Eletroduto aparente de PVC rígido roscável

diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de

fixação

m

6

12

72

1.436.346,64

0,005

99,8925

'3

'160830

Painel de Fechamento Frontal 2 U's, inclusive

fixação em Rack 19"

und

3

23,2

69,6

1.436.416,24

0,0048

99,8973

'3

'180220

Tomada coaxial 75 ohms para TV

und

3

22,62

67,86

1.436.484,10

0,0047

99,902

'3

'152002

Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0

mm2

und

6

11,17

67,02

1.436.551,12

0,0047

99,9067

'1

'010227

Retirada de caixa d'água de fibrocimento,

inclusive tubulação de ligação

und

2

31,67

63,34

1.436.614,46

0,0044

99,9111

'2

'152006

Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0

mm2

und

3

19,87

59,61

1.436.674,07

0,0041

99,9152

'2

'010341

Remoção de forro de gesso, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

m2

14,08

4,13

58,15

1.436.732,22

0,004

99,9192

'2

'010292

Retirada de alizar de madeira

m

119,2

0,47

56,02

1.436.788,24

0,0039

99,9231

'3

'150937

Arame de aço 14 BWG para guia

m

15

3,64

54,6

1.436.842,84

0,0038

99,9269

'3

'170321

Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")

und

1

53,82

53,82

1.436.896,66

0,0037

99,9306

'2

'010215

Retirada de esquadrias metálicas

m2

6,64

7,62

50,6

1.436.947,26

0,0035

99,9341

'3

'152005

Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0

mm2

und

3

16,35

49,05

1.436.996,31

0,0034

99,9375

'2

'152004

Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0

mm2

und

3

16,27

48,81

1.437.045,12

0,0034

99,9409

'3

'151301

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,

GE, Schneider ou equivalente

und

3

16,21

48,63

1.437.093,75

0,0034

99,9443

'3

'160831

Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga

máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"

und

1

45,21

45,21

1.437.138,96

0,0031

99,9474

'2

'150630

Caixa de passagem 4x4", chapa 18

und

5

8,14

40,7

1.437.179,66

0,0028

99,9502

'1

'010403

Corte e destocamento de árvores com

diâmetro de até 15 cm

und

1

40,25

40,25

1.437.219,91

0,0028

99,953

'1

'030211

Reaterro de valas, exclusive compactação

m3

6,5

6,04

39,26

1.437.259,17

0,0027

99,9557

'2

'151504

Cabeçote de alumínio de 1 1/2"

und

3

12,87

38,61

1.437.297,78

0,0027

99,9584

'3

'160839

Velcro Rolo 20mm - Preto

m

7,2

5,32

38,3

1.437.336,08

0,0027

99,9611

'1

'180217

Espelho para caixa estampada 4 x 2"

und

5

7,52

37,6

1.437.373,68

0,0026

99,9637

'1

'150801

Eletroduto aparente de PVC rígido roscável

diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de

fixação

m

3

12

36

1.437.409,68

0,0025

99,9662

'1

'120101

Chapisco de argamassa de cimento e areia

média ou grossa lavada, no traço 1:3,

espessura 5 mm

m2

6,8

5,22

35,5

1.437.445,18

0,0025

99,9687

'1

'010225

Retirada de bancada de pia

m2

1,83

19

34,77

1.437.479,95

0,0024

99,9711

'2

'010286

Demolição de divisória de granito

m2

3

11,27

33,81

1.437.513,76

0,0024

99,9735

'1

'180218

Espelho para caixa estampada 4 x 4"

und

3

11,04

33,12

1.437.546,88

0,0023

99,9758

'2

'010227

Retirada de caixa d'água de fibrocimento,

inclusive tubulação de ligação

und

1

31,67

31,67

1.437.578,55

0,0022

99,978

'1

'010402

Raspagem e limpeza do terreno (manual)

m2

9

3,36

30,24

1.437.608,79

0,0021

99,9801

'1

'150920

Olhal de ferro galvanizado inclusive parafusos

de fixação

und

1

30,13

30,13

1.437.638,92

0,0021

99,9822

'1

'150910

Cabeçote de alumínio de 3/4"

und

3

9,97

29,91

1.437.668,83

0,0021

99,9843

'2

'160839

Velcro Rolo 20mm - Preto

m

4,8

5,32

25,54

1.437.694,37

0,0018

99,9861

'2

'160329

Curva 90º de barra chata em alumínio

7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778,

marca de referência Termotécnica ou

equivalente

und

2

12,25

24,5

1.437.718,87

0,0017

99,9878

'3

'160329

Curva 90º de barra chata em alumínio

7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778,

marca de referência Termotécnica ou

equivalente

und

2

12,25

24,5

1.437.743,37

0,0017

99,9895

'2

'180220

Tomada coaxial 75 ohms para TV

und

1

22,62

22,62

1.437.765,99

0,0016

99,9911

'1

'010292

Retirada de alizar de madeira

m

45,4

0,47

21,34

1.437.787,33

0,0015

99,9926

'3

'152006

Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0

mm2

und

1

19,87

19,87

1.437.807,20

0,0014

99,994

'1

'010226

Retirada de tanque de cimento

und

1

19

19

1.437.826,20

0,0013

99,9953

'2

'010226

Retirada de tanque de cimento

und

1

19

19

1.437.845,20

0,0013

99,9966

'3

'152004

Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0

mm2

und

1

16,27

16,27

1.437.861,47

0,0011

99,9977

'2

'141522

Adaptador de PVC soldável com flanges livres

para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")

und

1

12,42

12,42

1.437.873,89

0,0009

99,9986

'3

'141522

Adaptador de PVC soldável com flanges livres

para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")

und

1

12,42

12,42

1.437.886,31

0,0009

99,9995

'2

'010327

Retirada de marco de madeira

m

1

1,9

1,9

1.437.888,21

0,0001

99,9996

2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 19 / 20

|  | INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO Documento capturado em 06/11/2023 16:20:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por ROSEMERI PEREIRA PORTELA (LIDER DE EQUIPE - CEO-E I - DER - GOVES) Valor Legal: CÓPIA SIMPLES ¦ Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-FVDTR7 |
| --- | --- |