# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 1 / 11

| Planilha : | 1 - IMPLANTAÇÃO |  | BDI : | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES |  | Leis Sociais : | 157,27 % |
| Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. Preço Unitário | Preço Total |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 0101 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |
| 010101 | Raspagem e limpeza do terreno (mecânica) | eta | 1 986,72 | 986,72 |
| 0102 | LOCAÇÃO |  |  |  |
| 010201 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | eta | 1 2.691,78 | 2.691,78 |
|  |  |  | Total do Item 01: | 3.678,50 |
| 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |
| 0201 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  |
| 020101 | Placa de obra | etap | 1 3.652,25 | 3.652,25 |
| 020102 | Tapume | etap | 1 21.885,58 | 21.885,58 |
| 0202 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 |  |  |  |
| 020201 | Mobilização e Instalação - 80% | eta | 1 76.300,18 | 76.300,18 |
| 020202 | Desmobilização - 20% | eta | 1 19.075,04 | 19.075,04 |
|  |  |  | Total do Item 02: | 120.913,05 |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |
| 0301 | ESCAVAÇÕES |  |  |  |
| 030101 | Escavação manual | etap | 1 2.597,34 | 2.597,34 |
| 0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |
| 030201 | Reaterro apiloado | etap | 1 2.462,61 | 2.462,61 |
| 0303 | TRANSPORTES |  |  |  |
| 030301 | Remoção de entulho decorrente da execução de obras | eta | 1 6.420,24 | 6.420,24 |
|  |  |  | Total do Item 03: | 11.480,19 |
| 04 | ESTRUTURAS |  |  |  |
| 0401 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDAÇÃO; PILARETE; VIGAS E LAJES DO TÉRREO) |  |  |  |
| 040101 | Infra-estrutura - 50% | etap | 1 12.508,64 | 12.508,64 |
| 040102 | Infra-estrutura - 50% | etap | 1 12.508,64 | 12.508,64 |
|  |  |  | Total do Item 04: | 25.017,28 |
| 05 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |
| 0501 | ACABAMENTOS |  |  |  |
| 050101 | TABEIRA VERTICAL EM GRANITO BRANCO ARABESCO H=12CM E ESP.=3CM |  |  |  |
| 05010101 | Tabeira | etap | 1 11.956,47 | 11.956,47 |
| 050102 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA GRANILITE, REGULARIZÇÃO DE BASE E LASTROS |  |  |  |
| 05010201 | Piso granilite sobre calçada em torno da edificação - 50% | etap | 1 24.884,86 | 24.884,86 |
| 05010202 | Piso granilite sobre calçada em torno da edificação - 50% | etap | 1 24.884,86 | 24.884,86 |
| 050103 | PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO APICOADO 80X80CM |  |  |  |
| 05010301 | Piso em granito branco arabesco apicoado | etap | 1 7.974,33 | 7.974,33 |
| 050104 | CALÇADA EM PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 2 / 11

| Planilha : | 1 - IMPLANTAÇÃO | BDI : |  |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES | Leis Sociais : |  |  | 157,27 % |
| Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|  | ANTIDERRAPANTE E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÃSTICA, INCLUSIVE LASTRO |  |  |  |  |
| 05010401 | Calçada em piso cimentado - 50% | eta | 1 | 2.626,69 | 2.626,69 |
| 050105 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM LONA, TELA SOLDADA E SABE REGULARIZADORA |  |  |  |  |
| 05010501 | Piso em concreto | etap | 1 | 1.452,98 | 1.452,98 |
| 050106 | EXECUÇÃO DE PISO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS TIPO PAVI-S ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA |  |  |  |  |
| 05010601 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 10.889,23 | 10.889,23 |
| 05010602 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 10.889,23 | 10.889,23 |
| 05010603 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 10.889,23 | 10.889,23 |
| 05010604 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 10.889,23 | 10.889,23 |
| 050107 | PISO PODOTÃTIL DE ALERTA LADRILHO HIDRÃULICO PASTILHADO VERMELHO, TAMANHO 20X20CM |  |  |  |  |
| 05010701 | Piso podotátil | eta | 1 | 4.558,40 | 4.558,40 |

|  |  |  | Total do | Item 05: | 121.895,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS |  |  |  |  |
| 0601 | ENTRADA DE ÃGUA |  |  |  |  |
| 060101 | Padrão de entrada de água | etap | 1 | 1.286,62 | 1.286,62 |
| 0602 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  |  |
| 060201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom de 25mm até 200mm - 50% | etap | 1 | 6.756,07 | 6.756,07 |
| 060202 | Tubo de PVC rígido soldável marrom de 25mm até 200mm - 50% | etap | 1 | 6.756,07 | 6.756,07 |
| 0603 | LIGAÇÃO PARA TORNEIRAS DE JARDIM |  |  |  |  |
| 060301 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | etap | 1 | 1.955,19 | 1.955,19 |
| 0604 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |
| 060401 | Caixa de alvenaria - 50% | etap | 1 | 7.854,11 | 7.854,11 |
| 060402 | Caixa de alvenaria - 50% | etap | 1 | 7.854,11 | 7.854,11 |
|  |  |  | Total do | Item 06: | 32.462,17 |
| 07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 0701 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA |  |  |  |  |
| 070101 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | etap | 1 | 9.352,94 | 9.352,94 |
| 0702 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CAIXAS DE EMBUTIR 4X2" E 4X4" |  |  |  |  |
| 070201 | Caixa de passagem e caixas de embutir | etap | 1 | 1.928,95 | 1.928,95 |
| 0703 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  |  |
| 070301 | Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros, inclusive conexões | etap | 1 | 6.801,60 | 6.801,60 |
| 0704 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS |  |  |  |  |
| 070401 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | etap | 1 | 676,71 | 676,71 |
| 0705 | FIOS E CABOS |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 3 / 11

| Planilha : | 1 - IMPLANTAÇÃO | BDI : |  |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES | Leis Sociais : |  |  | 157,27 % |
| Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| 070501 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 a 4,0mm2 | etap | 1 | 5.536,00 | 5.536,00 |
| 070502 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 a 25,0mm2 | etap | 1 | 5.462,74 | 5.462,74 |
| 0706 | CHAVES E DISJUNTORES |  |  |  |  |
| 070601 | Mini-Disjuntor e disjuntor | etap | 1 | 2.161,22 | 2.161,22 |
| 0707 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM SOLO, COM DIMENSÕES DE 0,2 X 0,5M |  |  |  |  |
| 070701 | Abertura e fechamento de rasgo em solo | etap | 1 | 2.184,30 | 2.184,30 |
|  |  |  | Total | do Item 07: | 34.104,46 |
| 08 0801 080101 | OUTRAS INSTALAÇÕES INSTALAÇÃO DE TELEFONE Cabos telefônicos e caixas | etap | 1 | 2.414,06 | 2.414,06 |
|  |  |  | Total | do Item 08: | 2.414,06 |
| 09 0901 090101 | APARELHOS ELÉTRICOS LUMINÃRIAS Luminárias, refletores e projetores | etap | 1 | 9.232,36 | 9.232,36 |
| 0902 | POSTES |  |  |  |  |
| 090201 | Poste Reto Simples com 01 ou 02 pétalas | etap | 1 | 20.057,58 | 20.057,58 |
|  |  |  | Total | do Item 09: | 29.289,94 |
| 10 | PINTURA |  |  |  |  |
| 1001 | SOBRE PISOS |  |  |  |  |
| 100101 | Pintura de faixas para demarcação de estacionamento de vagas de garagem, caracteres de acessibilidade e faixa lateral, e faixa zebrada para acesso de deficiente. | etap | 1 | 1.191,65 | 1.191,65 |
|  |  |  | Total | do Item 10: | 1.191,65 |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  |
| 1101 | MUROS E FECHAMENTOS |  |  |  |  |
| 110101 | MURETA PARA GRADIL |  |  |  |  |
| 11010101 | Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas | etap | 1 | 11.284,44 | 11.284,44 |
| 1102 | MURO PARA FECHAMENTO DO TERRENO |  |  |  |  |
| 110201 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25% | etap | 1 | 13.071,71 | 13.071,71 |
| 110202 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25% | etap | 1 | 13.071,71 | 13.071,71 |
| 110203 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25% | etap | 1 | 13.071,71 | 13.071,71 |
| 110204 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25% | etap | 1 | 13.071,71 | 13.071,71 |
| 1103 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 110301 | Meio-fio de concreto pré-moldado | etap | 1 | 6.818,84 | 6.818,84 |
| 1104 | PAISAGISMO |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 4 / 11

| Planilha : | 1 - IMPLANTAÇÃO | BDI : |  |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES | Leis Sociais : |  |  | 157,27 % |
| Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| 110401 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda | etap | 1 | 9.250,07 | 9.250,07 |
| 1105 | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  |
| 110501 | Tubo para conteção de veículos e bicicletário | etap | 1 | 5.445,19 | 5.445,19 |
| 110502 | Mastro para bandeira e base para totem | etap | 1 | 10.082,21 | 10.082,21 |
| 110503 | Fabricação/instalação de corrimão duplo para rampa dos fundos e escada principal | etap | 1 | 3.103,73 | 3.103,73 |
| 110504 | Fabricação/instalação de corrimão duplo e guarda-corpo para rampa de acesso principal | etap | 1 | 10.913,15 | 10.913,15 |
| 1106 | PORTÕES NYLOFOR |  |  |  |  |
| 110601 | Portão de abrir em Nylofor - Pedestres | etap | 1 | 2.505,82 | 2.505,82 |
| 110602 | Portão de correr em Nylofor - Veículos | etap | 1 | 11.503,63 | 11.503,63 |
| 1107 | GRADIL NYLOFOR |  |  |  |  |
| 110701 | Gradil em Nylofor | etap | 1 | 13.914,30 | 13.914,30 |
| 110702 | Gradil em Nylofor | etap | 1 | 13.914,30 | 13.914,30 |
| 110703 | Gradil em Nylofor | etap | 1 | 13.914,30 | 13.914,30 |
| 1108 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  |
| 110801 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | eta | 1 | 976,84 | 976,84 |

548.360,47

Total da Planilha 1:

165.913,66

Total do Item 11:

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 5 / 11

|  | Planilha : | 2 - EDIFICAÇÃO |  | BDI : |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES |  | Leis Sociais : |  | 157,27 % |
| Item |  | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. Preço Unitário |  | Preço Total |
| 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 0101 |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  |
| 010101 |  | Locação de obra com gabarito de madeira | etap | 1 | 1.620,63 | 1.620,63 |
|  |  |  |  | Total do | Item 01: | 1.620,63 |
| 02 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 0201 |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  |
| 020101 |  | Escavação | etap | 1 | 5.503,56 | 5.503,56 |
| 0202 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |
| 020201 |  | Reaterro | etap | 1 | 4.924,48 | 4.924,48 |
| 0203 |  | TRANSPORTES |  |  |  |  |
| 020301 |  | Remoção de entulho decorrente da execução de obras | etap | 1 | 1.676,32 | 1.676,32 |
|  |  |  |  | Total do | Item 02: | 12.104,36 |
| 03 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| 0301 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  |
| 030101 |  | Infra-Estrutura - 50% | eta | 1 | 34.701,60 | 34.701,60 |
| 030102 |  | Infra-Estrutura - 50% | etap | 1 | 34.701,60 | 34.701,60 |
| 0302 |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 030201 |  | Super-Estrutura - 40% térreo | etap | 1 | 36.420,49 | 36.420,49 |
| 030202 |  | Super-Estrutura - 40% térreo | etap | 1 | 36.420,49 | 36.420,49 |
| 030203 |  | Super-Estrutura - 20% cobertura | etap | 1 | 18.210,25 | 18.210,25 |

Total do Item 03:	160.454,43

| 04 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  |  |
| 040101 | Verga/contraverga | etap | 1 | 971,91 | 971,91 |
| 0402 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |
| 040201 | Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo) | etap | 1 | 10.311,36 | 10.311,36 |
| 040202 | Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo) | etap | 1 | 10.311,36 | 10.311,36 |
| 040203 | Alvenaria de blocos cerâmicos - 20% (ático) | etap | 1 | 5.155,70 | 5.155,70 |
|  |  |  | Total do | Item 04: | 26.750,33 |
| 05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |
| 0501 | MARCOS E ALIZARES |  |  |  |  |
| 050101 | Marco de madeira de lei - 50% | etap | 1 | 3.107,31 | 3.107,31 |
| 050102 | Marco de madeira de lei - 50% | etap | 1 | 3.107,31 | 3.107,31 |
| 0502 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  |  |  |
| 050201 | Porta em madeira de lei - 50% | etap | 1 | 6.480,84 | 6.480,84 |
| 050202 | Porta em madeira de lei - 50% | etap | 1 | 6.480,84 | 6.480,84 |
|  |  |  | Total do | Item 05: | 19.176,30 |
| 06 | ESQUADRIAS METÃLICAS |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 6 / 11

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

| Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO Data Base (Io) : Fevereiro/2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha : | 2 - EDIFICAÇÃO |  | BDI : |  | 33,25 % |
| Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES |  | Leis Sociais : |  | 157,27 % |
| Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. Preço Unitário |  | Preço Total |
| 0601 | GRADES E PORTÕES |  |  |  |  |
| 060101 | Grade de ferro em barra chata 1"x3/16" | etap | 1 5.499,35 |  | 5.499,35 |
| 060102 | Portão de ferro de abrir em barra chata 1"x3/4"x5/16" e vergalhão de 1" | etap | 1 1.168,79 |  | 1.168,79 |
| 0602 | ESQUADRIAS METÃLICAS (M2) |  |  |  |  |
| 060201 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | etap | 1 1.214,45 |  | 1.214,45 |
| 060202 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | etap | 1 1.830,39 |  | 1.830,39 |
| 060203 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | etap | 1 487,19 |  | 487,19 |
| Total do Item 06: 10.200,17 |  |  |  |  |  |
| 07 | VIDROS |  |  |  |  |
| 0701 | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 070101 | Vidro para esquadrias | etap | 1 | 1.362,97 | 1.362,97 |
| 0702 | PELE DE VIDRO TIPO "STRUCTURAL GLAZING" |  |  |  |  |
| 070201 | Pele de vidro 01 | etap | 1 | 32.838,24 | 32.838,24 |
| 070202 | Pele de vidro 02 | etap | 1 | 15.363,49 | 15.363,49 |
| 070203 | Pele de vidro 03 | etap | 1 | 22.384,41 | 22.384,41 |
| 0703 | VISOR EM VIDRO |  |  |  |  |
| 070301 | Visor em vidro plano e transparente | etap | 1 | 1.060,42 | 1.060,42 |
| 0704 | PORTA DE VIDRO |  |  |  |  |
| 070401 | Porta de correr/fixa para box em vidro | etap | 1 | 2.476,92 | 2.476,92 |
| 0705 | ESPELHOS NA COR PRATA, BISOTE 2CM, FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS |  |  |  |  |
| 070501 | Espelhos | etap | 1 | 1.173,67 | 1.173,67 |

Total do Item 07:	76.660,12

| 08 | COBERTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0801 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA E FIBROCIMENTO, COM PONTALETES, CAIBROS E TRATAMENTO DE CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS |  |  |  |  |
| 080101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju | etap | 1 | 16.369,47 | 16.369,47 |
| 0802 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  |  |  |  |
| 080201 | Telhas fibricimento | etap | 1 | 9.604,46 | 9.604,46 |
| 0803 | RUFOS E CALHAS |  |  |  |  |
| 080301 | Chapim e rufo | etap | 1 | 16.899,23 | 16.899,23 |
| 080302 | Calha | etap | 1 | 16.494,12 | 16.494,12 |
|  |  |  | Total do | Item 08: | 59.367,28 |
| 09 | TETOS E FORROS |  |  |  |  |
| 0901 | REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA |  |  |  |  |
| 090101 | Chapisco e Reboco | eta | 1 | 379,35 | 379,35 |
| 0902 | REBAIXAMENTOS |  |  |  |  |
| 090201 | Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50% | etap | 1 | 5.486,88 | 5.486,88 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 7 / 11

|  | Planilha : | 2 - EDIFICAÇÃO |  | BDI : |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES |  | Leis Sociais : |  | 157,27 % |
| Item |  | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. Preço Unitário |  | Preço Total |
| 090202 |  | Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50% | etap | 1 | 5.486,88 | 5.486,88 |

Total do Item 09:	11.353,11

| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |
| 100101 | Chapisco | etap | 1 | 5.252,12 | 5.252,12 |
| 100102 | Emboço | etap | 1 | 10.616,84 | 10.616,84 |
| 100103 | Reboco | etap | 1 | 22.717,75 | 22.717,75 |
| 1002 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |
| 100201 | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM, COR AZUL MARINHO, REF.: ATLAS, JATOBÃ OU EQUIV., ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO |  |  |  |  |
| 10020101 | Pastilha cerâmica 5x5 cm | etap | 1 | 41.197,48 | 41.197,48 |
| 100202 | PASTILHA 2,5X2,5CM COR MISCELÂNEA, REF.: JD8442, JATOBÃ OU SIMILAR, REJUNTE 3MM COR PALHA |  |  |  |  |
| 10020201 | Pastilha 2,5 x 2,5 cm | etap | 1 | 3.239,77 | 3.239,77 |
| 100203 | CERÂMICA 37X37CM, QUASAR MARE PASTILHADA, LINHA SUPREMA, REF.: 3779, UNIGRÊS, INCEPA OU SIMILAR |  |  |  |  |
| 10020301 | Cerâmica 37 x 37cm | etap | 1 | 711,38 | 711,38 |
| 100204 | CERÂMICAS COR BEGE CLARO REF.: SEDA OM 5014, REJUNTE 3MM E CERÂMICA RETIFICADA 30X60CM, REF.: OVIEDO PURO BRANCO |  |  |  |  |
| 10020401 | Cerâmica 30 x 60 cm | etap | 1 | 7.960,18 | 7.960,18 |
| 10020402 | Cerâmica 10x10cm | etap | 1 | 10.238,86 | 10.238,86 |
| 100205 | FILETES EM GRANITO BRANCO ARABESCO E GOIVETES 3X1CM SOBRE ALVENARIA |  |  |  |  |
| 10020501 | Filete em granito branco arabesco (h=7cm) | etap | 1 | 2.252,72 | 2.252,72 |
| 100206 | CERÂMICA 60X60CM, COR CEMENTO GRIGIO, REJUNTE 2CM, LINHA JUNTAPLUS, COR PLATINA, REF.: BIANCOGRÊS OU SIMILAR |  |  |  |  |
| 10020601 | Revestimento cerâmico 60 x 60cm | etap | 1 | 737,10 | 737,10 |
| 100207 | TEXTURA ACRÍLICA TIPO SABBIATO, REF.: 878, NA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA TERRACOR, SUVINIL OU SIMILAR |  |  |  |  |
| 10020701 | Revestimento de textura acrílica tipo Sabbiato | etap | 1 | 2.337,88 | 2.337,88 |
| 100208 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM COR PRATA ESP.: 4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÃLICA |  |  |  |  |
| 10020801 | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio composto (ACM) | etap | 1 | 3.822,36 | 3.822,36 |
| 100209 | GOIVETE NAD DIMENSÕES 3X1CM, SOBRE ALVENARIA REVESTIDA DE CHAPISCO E REBOCO PAULISTA |  |  |  |  |
| 10020901 | Goivete | etap | 1 | 203,69 | 203,69 |

Total do Item 10:	111.288,13

11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS

1101	REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICOS E GRANITO

110101	Regularização de base	etap	1	1.903,88	1.903,88

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 8 / 11

| Planilha : | 2 - EDIFICAÇÃO | BDI : |  |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES | Leis Sociais : |  |  | 157,27 % |
| Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| 1102 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |
| 110201 | PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO 80X80X3CM, ARGAMASSA COLANTE PARA GRANITO, REJUNTE 2MM |  |  |  |  |
| 11020101 | Piso em granito branco arabesco, medindo (80x80x03)cm | etap | 1 | 35.789,20 | 35.789,20 |
| 110202 | PISO EM CERÂMICA BARRO BRANCO, PEI-4, 45X45CM, NA COR BEGE, REF.: MÃRMORE CREMA, REJUNTE 5MM JUNTA PLUS NA COR PALHA |  |  |  |  |
| 11020201 | Piso em cerâmica barro branco, PEI-4, tamanho (45 x 45) cm | etap | 1 | 1.534,01 | 1.534,01 |
| 1103 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |
| 110301 | RODAPÉ GRANITO BRANCO ARABESCO ALT. 7CM, ASSENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, INCLUSIVE REJUNTE |  |  |  |  |
| 11030101 | Rodapé em granito branco arabesco, com altura de 07 cm | etap | 1 | 5.590,92 | 5.590,92 |
| 110302 | SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO BRANCO ARABESCO ESP.: 2CM |  |  |  |  |
| 11030201 | Peitoril e soleira em granito branco arabesco | etap | 1 | 6.941,90 | 6.941,90 |
| 110304 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ARABESCO, ESPE=2CM |  |  |  |  |
| 11030401 | Divisória em granito branco arabesco, espessura de 02 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme detalhe | etap | 1 | 2,43 | 2,43 |

|  |  |  | Total do | Item 11: | 51.762,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS |  |  |  |  |
| 1201 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  |  |
| 120101 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro de 40mm a 75mm | etap | 1 | 3.834,99 | 3.834,99 |
| 1202 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| 120201 | Caixa sifonada | etap | 1 | 651,81 | 651,81 |
| 120202 | Ralo em ferro fundido | etap | 1 | 429,98 | 429,98 |
| 120203 | Ralo em PVC | etap | 1 | 334,72 | 334,72 |
| 1203 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÃLVULAS E METAIS |  |  |  |  |
| 120301 | Registros e válvulas | etap | 1 | 5.512,89 | 5.512,89 |
| 1204 | PEÇAS DO RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  |  |
| 120401 | Reservatório, torneira de bóis e adaptadores | etap | 1 | 1.649,01 | 1.649,01 |
| 120402 | Registro de gaveta | etap | 1 | 497,13 | 497,13 |
| 1205 | TUBOS SOLDÃVEIS DE PVC |  |  |  |  |
| 120501 | Tubo de PVC rígido soldável marrom | etap | 1 | 3.430,19 | 3.430,19 |
| 1206 | DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 120601 | Tubo de PVC rígido soldável marrom | eta | 1 | 1.637,59 | 1.637,59 |
|  |  |  | Total do | Item 12: | 17.978,31 |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 1301 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |
| 130101 | Quadro de distribuição de energia | etap | 1 | 1.027,69 | 1.027,69 |
| 1302 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 9 / 11

| Planilha : | 2 - EDIFICAÇÃO | BDI : |  |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES | Leis Sociais : |  |  | 157,27 % |
| Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| 130201 | Caixa de embutir e caoxa estampada | etap | 1 | 921,13 | 921,13 |
| 1303 | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  |  |  |
| 130301 | Canaleta em alumínio | etap | 1 | 1.500,79 | 1.500,79 |
| 130302 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES | etap | 1 | 1.587,63 | 1.587,63 |
| 1304 | ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  |
| 130401 | Eletroduto de PVC rígido roscável | etap | 1 | 4.741,15 | 4.741,15 |
| 1305 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  |  |
| 130501 | Mini-Disjunto, interruptor diferencial e DPS | etap | 1 | 2.443,07 | 2.443,07 |
| 1306 | FIOS E CABOS |  |  |  |  |
| 130601 | Fio de cobre termoplástico - 50% | etap | 1 | 4.038,21 | 4.038,21 |
| 130602 | Fio de cobre termoplástico - 50% | etap | 1 | 4.038,21 | 4.038,21 |
| 1307 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| 130701 | Fita, conectores, buchas, plugues e prolongadores | etap | 1 | 1.963,47 | 1.963,47 |

Total do Item 13:	22.261,35

| 14 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 | INSTALAÇÃO DE PÃRA-RAIO |  |  |  |  |
| 140101 | Instalação de pára-raio - 50% | etap | 1 | 17.723,61 | 17.723,61 |
| 140102 | Instalação de pára-raio - 50% | etap | 1 | 17.723,61 | 17.723,61 |
| 1402 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |
| 140201 | Instalação de incêndio | etap | 1 | 2.468,19 | 2.468,19 |
| 1403 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  |  |  |  |
| 140301 | Instalação de Rede Lógica | etap | 1 | 15.105,39 | 15.105,39 |
| 1404 | INSTALAÇÃO DE CFTV |  |  |  |  |
| 140401 | Instalação de CFTV | etap | 1 | 6.733,95 | 6.733,95 |
| 1405 | INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO |  |  |  |  |
| 140501 | Instalação de Ar Refrigerado - 50% | etap | 1 | 12.856,03 | 12.856,03 |
| 140502 | Instalação de Ar Refrigerado - 50% | etap | 1 | 12.856,03 | 12.856,03 |
| Total do Item 14: 85.466,81 |  |  |  |  |  |
| 15 | APARELHOS HIDROSSANITÃRIOS |  |  |  |  |
| 1501 | LOUÇAS |  |  |  |  |
| 150101 | Louças, bacias e nichos | etap | 1 | 10.735,13 | 10.735,13 |
| 150102 | Nicho em granito branco arabesco (40x30 cm) | etap | 1 | 246,93 | 246,93 |
| 1502 | BANCADAS |  |  |  |  |
| 150201 | Bancada em granito branco arabesco | etap | 1 | 2.957,94 | 2.957,94 |
| 1503 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÃLVULAS E METAIS |  |  |  |  |
| 150301 | Torneiras, registros e válvulas | etap | 1 | 4.759,10 | 4.759,10 |
| 1504 | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  |
| 150401 | Caixa de descarga, duchas, chuveiros e cubas | etap | 1 | 4.123,15 | 4.123,15 |
| 150402 | Barra de apoio e dispenser de papel | etap | 1 | 2.025,25 | 2.025,25 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

##### Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

##### Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 10 / 11

|  | Planilha : | 2 - EDIFICAÇÃO |  | BDI : |  | 33,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Local : | AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES |  | Leis Sociais : |  | 157,27 % |
| Item |  | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. Preço Unitário |  | Preço Total |
| 150403 |  | Tanque de aço inox | etap | 1 | 3.173,83 | 3.173,83 |
|  |  |  |  | Total | do Item 15: | 28.021,33 |
| 16 |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |
| 1601 |  | LUMINÃRIAS |  |  |  |  |
| 160101 |  | Luminárias | etap | 1 | 6.175,52 | 6.175,52 |
| 1602 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  |
| 160201 |  | Interruptores e tomadas | etap | 1 | 4.085,63 | 4.085,63 |
|  |  |  |  | Total | do Item 16: | 10.261,15 |
| 17 |  | PINTURA |  |  |  |  |
| 1701 |  | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  |  |
| 170101 |  | Pintura sobre pareder e forros - interior da edificação (40%) | etap | 1 | 6.845,40 | 6.845,40 |
| 170102 |  | Pintura sobre pareder e forros - fachada (60%) | etap | 1 | 10.268,09 | 10.268,09 |
| 1702 |  | SOBRE MADEIRA |  |  |  |  |
| 170201 |  | Pintura com verniz | etap | 1 | 2.144,95 | 2.144,95 |
|  |  |  |  | Total | do Item 17: | 19.258,44 |
| 18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  |
| 1801 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA |  |  |  |  |
| 180101 |  | Limpeza geral da obra (edificação) | etap | 1 | 1.639,47 | 1.639,47 |
| 1802 |  | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  |
| 180201 |  | Brise metálico | etap | 1 | 9.254,53 | 9.254,53 |
| 180202 |  | Letreiro de aço inox 304 escovado N16 | etap | 1 | 17.238,02 | 17.238,02 |
| 180203 |  | Brasão da POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES em chapa de aço inox 304 escovado N11 | etap | 1 | 2.787,12 | 2.787,12 |
| 180204 |  | Letreiro tipo Caixa de chapa de ferro galvanizado N22 | etap | 1 | 3.491,26 | 3.491,26 |
|  |  |  |  | Total | do Item 18: | 34.410,40 |
| 19 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  |  |
| 1901 |  | DIVERSOS INTERNOS |  |  |  |  |
| 190101 |  | Banco em concreto | etap | 1 | 3.414,25 | 3.414,25 |
| 190102 |  | Alçapão em fibra de vidro | etap | 1 | 1.542,77 | 1.542,77 |

| Total do Item 19: | 4.957,02 |
| --- | --- |
| Total da Planilha 2: | 763.352,01 |
| Total Orçamento : | 1.311.712,48 |

### ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

#### ANA CAROLINA DALLAPICOLA TEIXEIRA CONTARATO

ASSESSOR ESPECIAL GEORE - DER - GOVES

assinado em 15/05/2023 15:41:37 -03:00

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 11 / 11

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/05/2023 15:41:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ANA CAROLINA DALLAPICOLA TEIXEIRA CONTARATO (ASSESSOR ESPECIAL - GEORE - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-32VH8K