	
ITEM DA PLANILHA
	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	

Quant.
	

Preço Unitário
	

Preço Total
	
Inc.
	PRAZO EM MESES

	
	
	
	
	
	%
	Dez./23
	Jan./24
	Fev./24
	Març./24
	Abr./24
	Mai./24
	Jun./24
	Jul./24
	Ago./24
	Set./24
	Out./24
	Nov./24
	Dez./24
	Jan./25
	Fev./25
	Mar./25
	Abr./25

	
	PLANILHA 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	R$
	2.093,53
	0,26%
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total

	010101
	Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas
e vigas)
	1,01
	R$
	721,84
	R$
	729,06
	34,82%
	
	-
	0,25
	180,46
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	0,76
	548,60
	
	-
	
	-
	
	-

	0102
	LIMPEZA DO TERRENO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	010201
	Raspagem e limpeza do terreno (manual)
	304,57
	R$
	4,48
	R$
	1.364,47
	65,18%
	304,57
	1.364,47
	
	-
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	02
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
	
	
	R$
	85.252,43
	10,62%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

20101
	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitame
	

43,36
	

R$
	

232,69
	

R$
	

10.089,44
	

11,83%
	

43,36
	

10.089,44
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	020102
	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
	8,00
	R$
	290,37
	R$
	2.322,96
	2,72%
	8,00
	2.322,96
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
020103
	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)
	
14,50
	
R$
	
891,56
	
R$
	
12.927,62
	
15,16%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
14,50
	
12.927,62
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
020104
	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl.
ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
	
10,90
	
R$
	
657,32
	
R$
	
7.164,79
	
8,40%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
10,90
	
7.164,79
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	

020105
	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
	

10,90
	

R$
	

577,47
	

R$
	

6.294,42
	

7,38%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

10,90
	

6.294,42
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	

020106
	Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)
	

12,00
	

R$
	

251,60
	

R$
	

3.019,20
	

3,54%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

12,00
	

3.019,20
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	

020107
	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)
	

6,00
	

R$
	

332,29
	

R$
	

1.993,74
	

2,34%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

6,00
	

1.993,74
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	
020108
	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno),
conf. projeto (1 utilização)
	
18,15
	
R$
	
523,44
	
R$
	
9.500,44
	
11,14%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
18,15
	
9.500,44
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	

020109
	Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)
	

1,00
	

R$
	

16.917,85
	

R$
	

16.917,85
	

19,84%
	

1,00
	

16.917,85
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	020110
	Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)
	1,00
	R$
	2.890,42
	R$
	2.890,42
	3,39%
	1,00
	2.890,42
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
020111
	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e
conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)
	
25,00
	
R$
	
63,79
	
R$
	
1.594,75
	
1,87%
	
	
-
	
25,00
	
1.594,75
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
020112
	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro
de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)
	
20,00
	
R$
	
526,84
	
R$
	
10.536,80
	
12,36%
	
	
-
	
20,00
	
10.536,80
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	03
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	R$
	59.681,29
	7,43%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030101
	Escavação mecânica em material de 1a. categoria
	45,79
	R$
	17,28
	R$
	791,25
	1,33%
	
	-
	
	-
	32,90
	568,51
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	6,00
	103,68
	6,89
	119,06
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
030102
	Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0 m, com argamassa expansiva, inclusive carga, transporte e descarga DMT até 15 Km (10 Km pavimentada, 5 Km não pavimentada)
	
47,95
	
R$
	
974,59
	
R$
	
46.731,59
	
78,30%
	
	
-
	
	
-
	
15,87
	
15.466,74
	
	
-
	
0,44
	
428,82
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
31,64
	
30.836,03
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	0302
	REATERRO E COMPACTAÇÃO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	030201
	Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e
fornecimento do material (máximo de 100m3)
	17,13
	R$
	173,88
	R$
	2.978,56
	4,99%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	17,13
	2.978,56
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	0303
	TRANSPORTES
	-
	R$
	-
	R$
	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
030301
	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
	
104,40
	
R$
	
87,93
	
R$
	
9.179,89
	
15,38%
	
	
-
	
	
-
	
19,78
	
1.739,26
	
	
-
	
13,10
	
1.151,88
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
18,00
	
1.582,74
	
18,75
	
1.648,69
	
18,00
	
1.582,74
	
12,00
	
1.055,16
	
4,77
	
419,43
	
	
-

	04
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL
	
	
	R$
	15.683,19
	1,95%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

040101
	Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir
	

1,00
	

R$
	

787,66
	

R$
	

787,66
	

5,02%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

1,00
	

787,66
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	040102
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
	17,54
	R$
	24,42
	R$
	428,33
	2,73%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	17,54
	428,33
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040103
	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões
	0,75
	R$
	34,23
	R$
	25,67
	0,16%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	0,75
	25,67
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	0402
	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS, CONEXÕES E METAIS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040201
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
	8,90
	R$
	24,42
	R$
	217,34
	1,39%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	8,90
	217,34
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040202
	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
	1,00
	R$
	144,18
	R$
	144,18
	0,92%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	144,18
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	0403
	REDES DE ESGOTO E PLUVIAL - CAIXAS, CANALETAS E TUBULAÇÕES
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
040301
	Caixa ralo de alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. int. 40x40cm e Hmáx=1m, c/ tampa em grelha de ferro, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavação e reaterro
	
2,00
	
R$
	
325,77
	
R$
	
651,54
	
4,15%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,00
	
651,54
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
040302
	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavação e reaterro
	
1,00
	
R$
	
713,27
	
R$
	
713,27
	
4,55%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
713,27
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
040303
	Caixa de areia em alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em ferro fundido, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab,
incl. escavação, reaterro
	
1,00
	
R$
	
970,69
	
R$
	
970,69
	
6,19%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
970,69
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	040304
	Canaleta de concreto, dim. internas 15x15cm, c/ tampa de concreto perfurada, esp. 5cm,
cfe projeto.
	1,20
	R$
	113,25
	R$
	135,90
	0,87%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,20
	135,90
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040305
	Canaleta de concreto, dim. internas 30x50cm, c/ tampa em grelha de ferro galvanizado, cfe
projeto
	6,55
	R$
	562,32
	R$
	3.683,20
	23,49%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	6,55
	3.683,20
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
040306
	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab.,
escavação, reaterro e parede int. em concreto
	
1,00
	
R$
	
762,02
	
R$
	
762,02
	
4,86%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
762,02
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	

040307
	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento
	

1,00
	

R$
	

721,75
	

R$
	

721,75
	

4,60%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

1,00
	

721,75
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	040308
	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com
areia
	4,90
	R$
	59,31
	R$
	290,62
	1,85%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4,90
	290,62
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040309
	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com
areia
	11,34
	R$
	70,17
	R$
	795,73
	5,07%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	11,34
	795,73
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040310
	Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial. diâm. 100mm, incl. escavação e aterro com areia
	54,67
	R$
	89,21
	R$
	4.877,11
	31,10%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	54,67
	4.877,11
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040311
	Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial. diâm. 150mm, incl. escavação e aterro com areia
	3,10
	R$
	154,25
	R$
	478,18
	3,05%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,10
	478,18
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	05
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	R$
	8.767,39
	1,09%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
050101
	Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para
abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm
	
2,30
	
R$
	
106,92
	
R$
	
245,92
	
2,80%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,30
	
245,92
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
050102
	Mureta de medição em muro, até 41 kW, dim. 1,10x2,0x0,2 m, utiliz. arg. cimento-cal e
areia, quatro fios, incl. disj. geral, eletrodutos, cabos e acessórios desde ramal de entrada até distribuição QDFL, cfe projeto e EDP
	
1,00
	
R$
	
8.521,47
	
R$
	
8.521,47
	
97,20%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
8.521,47
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	06
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	
	
	R$
	82.222,73
	10,24%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0601
	MUROS E FECHAMENTOS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
060101
	Muro de alvenaria de blocos de concreto (9x19x39)cm, c/ pilares a cada 3 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco, inclusive pilares, cintas e sapatas
	
164,88
	
R$
	
420,51
	
R$
	
69.333,69
	
84,32%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
32,98
	
13.868,42
	
50,00
	
21.025,50
	
81,90
	
34.439,77
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	060102
	Chapim de concreto s/ alvenaria de platibanda/muro, com pingadeira, moldado 'in loco',
larg. 19 cm x var, conforme projeto
	65,95
	R$
	17,51
	R$
	1.154,78
	1,40%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	13,19
	230,96
	52,76
	923,83
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
060103
	Fornec. e instalação de lança de proteção p/muro, em aço galvanizado esp. 1,5mm, cor
natural, tipo mandíbula, alt. 8 cm, ref. HF Metalúrgica ou equiv., aparafusada e chumbada sobre o chapim
	
65,95
	
R$
	
58,12
	
R$
	
3.833,01
	
4,66%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
13,19
	
766,60
	
52,76
	
3.066,41
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	0602
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
060201
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e
resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
	
46,29
	
R$
	
104,21
	
R$
	
4.823,88
	
5,87%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
46,29
	
4.823,88
	
	
-
	
	
-

	
060202
	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa
	
11,84
	
R$
	
162,42
	
R$
	
1.923,05
	
2,34%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
11,84
	
1.923,05
	
	
-
	
	
-

	060203
	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3
	13,18
	R$
	63,15
	R$
	832,32
	1,01%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	13,18
	832,32
	
	-
	
	-

	0603
	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	060301
	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
	217,57
	R$
	1,48
	R$
	322,00
	0,39%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	217,57
	322,00
	
	-
	
	-

	
	PLANILHA 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	R$
	20.489,29
	2,55%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010101
	Locação de obra com gabarito de madeira
	87,00
	R$
	14,62
	R$
	1.271,94
	6,21%
	
	-
	
	-
	87,00
	1.271,94
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	010102
	Andaime metálico para serviços em fachadas, incl. frete, montagem e desmontagem
(medido por m2 de fachada)
	249,22
	R$
	49,79
	R$
	12.408,66
	60,56%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	45,00
	2.240,55
	45,00
	2.240,55
	45,00
	2.240,55
	45,00
	2.240,55
	45,00
	2.240,55
	18,00
	896,22
	6,22
	309,69

	
010103
	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando
plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
	
249,22
	
R$
	
27,32
	
R$
	
6.808,69
	
33,23%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
	
	
-
	
	
-
	
45,00
	
1.229,40
	
45,00
	
1.229,40
	
45,00
	
1.229,40
	
45,00
	
1.229,40
	
45,00
	
1.229,40
	
18,00
	
491,76
	
6,22
	
169,93

	02
	ESTRUTURAS
	-
	R$
	-
	R$ 147.883,65
	18,42%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0201
	INFRA-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	020101
	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0cm, levando-se em conta utilização 2 vezes
	43,40
	R$
	156,51
	R$
	6.792,53
	4,59%
	
	-
	
	-
	
	-
	7,94
	1.242,69
	3,62
	566,57
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	31,84
	4.983,28
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	020102
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de
6.3 a 10.0 mm
	263,49
	R$
	13,19
	R$
	3.475,43
	2,35%
	
	-
	
	-
	
	-
	149,89
	1.977,05
	70,43
	928,97
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	43,17
	569,41
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	020103
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de
12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
	15,79
	R$
	13,68
	R$
	216,01
	0,15%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	15,79
	216,01
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	020104
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0
a 7.0mm
	55,47
	R$
	13,53
	R$
	750,51
	0,51%
	
	-
	
	-
	
	-
	35,89
	485,59
	9,74
	131,78
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	9,84
	133,14
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
020105
	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
	
5,35
	
R$
	
789,75
	
R$
	
4.225,16
	
2,86%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,41
	
1.113,55
	
0,50
	
394,88
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,44
	
2.716,74
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	0202
	SUPER-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	

020201
	Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.)
	

491,55
	

R$
	

134,70
	

R$
	

66.211,79
	

44,77%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

32,64
	

4.396,61
	

57,70
	

7.772,19
	

94,65
	

12.749,36
	

45,07
	

6.070,93
	

100,40
	

13.523,88
	

94,94
	

12.788,42
	

66,15
	

8.910,41
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	020202
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de
6.3 a 10.0 mm
	2.059,96
	R$
	13,19
	R$
	27.170,87
	18,37%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	95,90
	1.264,92
	248,83
	3.282,07
	504,86
	6.659,10
	167,37
	2.207,61
	339,10
	4.472,73
	462,60
	6.101,69
	241,30
	3.182,75
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	020203
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de
12.5 a 25.0mm
	358,58
	R$
	13,68
	R$
	4.905,37
	3,32%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	82,29
	1.125,73
	18,90
	258,55
	108,64
	1.486,20
	46,22
	632,29
	69,51
	950,90
	33,02
	451,71
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	020204
	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0
a 7.0mm
	252,38
	R$
	13,53
	R$
	3.414,70
	2,31%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	44,11
	596,81
	28,70
	388,31
	30,01
	406,04
	51,56
	697,61
	66,82
	904,07
	31,18
	421,87
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
020205
	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
	
38,90
	
R$
	
789,75
	
R$
	
30.721,28
	
20,77%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,36
	
2.653,56
	
3,61
	
2.851,00
	
8,04
	
6.349,59
	
2,23
	
1.761,14
	
3,79
	
2.993,15
	
17,87
	
14.112,83
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	03
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	R$
	21.762,24
	2,71%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	

030101
	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)
	

226,33
	

R$
	

83,41
	

R$
	

18.878,19
	

86,75%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

113,17
	

9.439,51
	

113,16
	

9.438,34
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-

	
030102
	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revest. 14cm
	
5,12
	
R$
	
135,94
	
R$
	
696,01
	
3,20%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
5,12
	
696,01
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	0302
	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
	
	
	R$
	-
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	030201
	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3, na cor branco arabesco
	3,24
	R$
	523,35
	R$
	1.695,65
	7,79%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,24
	1.695,65
	
	-
	
	-

	0303
	VERGAS/CONTRAVERGA
	
	
	R$
	-
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	030301
	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armação e desforma
	48,80
	R$
	10,09
	R$
	492,39
	2,26%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	24,40
	246,20
	24,40
	246,20
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	04
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	
	
	R$
	12.783,37
	1,59%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	MARCO DE PORTAS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	040101
	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm
de batente
	35,40
	R$
	101,38
	R$
	3.588,85
	28,07%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	35,40
	3.588,85
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	0402
	PORTAS EM MADEIRA
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	

040201
	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/ enchimento em mad.1a. qualidade esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado
Lafonte ou equiv., excl.marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m
	

4,00
	

R$
	

1.185,29
	

R$
	

4.741,16
	

37,09%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

4,00
	

4.741,16
	
	

-

	

040202
	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x
	

1,00
	

R$
	

1.240,19
	

R$
	

1.240,19
	

9,70%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

1,00
	

1.240,19
	
	

-

	
040203
	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. 1a.qualidade, esp. 30 mm p/ verniz,
incl. alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv. excl. marco, dim. 0.90 x 2.10m p/ bho PCD c/chapa prot. inox
	
1,00
	
R$
	
1.625,79
	
R$
	
1.625,79
	
12,72%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
1.625,79
	
	
-

	

040204
	Porta de correr em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ verniz, incl. alizares, c/trilhos, puxadores, fechadura cromada LaFonte ou equiv., excl. marco, 1 fl. vão 1,20x2,10m
	

1,00
	

R$
	

1.587,38
	

R$
	

1.587,38
	

12,42%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

1,00
	

1.587,38
	
	

-

	05
	ESQUADRIAS METÁLICAS
	
	
	R$
	32.536,43
	4,05%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	MOLDURA DE PORTAS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
050101
	Moldura de porta, em granito branco arabesco, com 2cm de espessura e 17cm de largura, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, incl.
rejuntamento com cimento branco e pingadeira
	
5,20
	
R$
	
84,47
	
R$
	
439,24
	
1,35%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
5,20
	
439,24
	
	
-

	0502
	PORTAS DE ALUMÍNIO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	050201
	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador
com tranca, caixilho, alizar e contramarco
	2,50
	R$
	1.062,66
	R$
	2.656,65
	8,17%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,50
	2.656,65
	
	-

	
050202
	Porta de abrir pivotante, em perfis de alumínio anodizado natural, fosco, linha 25, para vidro, incl. ferragens, fechadura, puxador horizontal, exceto vidro, fixada em moldura de
granito
	
2,10
	
R$
	
807,70
	
R$
	
1.696,17
	
5,21%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,10
	
1.696,17
	
	
-

	0503
	JANELAS DE ALUMÍNIO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
050301
	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
	
6,60
	
R$
	
582,40
	
R$
	
3.843,84
	
11,81%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
6,60
	
3.843,84
	
	
-

	050302
	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca,
caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
	5,60
	R$
	682,08
	R$
	3.819,65
	11,74%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	5,60
	3.819,65
	
	-

	0504
	PORTÕES DE FERRO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
050401
	Portão de ferro de abrir, galvanizado, ASTM A-36 em barra chata 3/16"x1" com requadro em cantoneira de abas iguais 1/8"x1"x1", incluso dobradiças, batente, ferrolho com
cadeado cfe ref. projeto PT1 - 100x225
	
1,00
	
R$
	
1.475,05
	
R$
	
1.475,05
	
4,53%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
1.475,05
	
	
-

	

050402
	Portão de ferro de correr, ASTM A-36 em barra chata 3/16"x1" e chapa galvanizada nr. 14, requadro em tubo de aço galvaniz. 2" e cantoneira abas iguais 1/8"x1"x1", incl. trilho,
roldanas e fech, vão sup. livre, cfe ref. prj 130x240
	

1,00
	

R$
	

3.454,72
	

R$
	

3.454,72
	

10,62%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

1,00
	

3.454,72
	
	

-

	

050403
	Portão de ferro de correr, ASTM A-36 em barra chata 3/16"x1" e chapa galvanizada nr. 14, requadro em tubo de aço galvaniz. 2" e cantoneira abas iguais 1/8"x1"x1", incl. trilho,
roldanas e fechadura, vão sup. livre, cfe prj 410x240
	

1,00
	

R$
	

11.163,87
	

R$
	

11.163,87
	

34,31%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

1,00
	

11.163,87
	
	

-

	0505
	GRADES DE FERRO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	050501
	Gradil de ferro galvanizado, em barra chata ASTM A-36 1"x3/16" cfe projeto, inclusive
chumbamento
	13,86
	R$
	287,68
	R$
	3.987,24
	12,25%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	13,86
	3.987,24
	
	-

	06
	VIDROS
	
	
	R$
	14.129,32
	1,76%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0601
	VIDROS PARA ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
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ITEM DA PLANILHA
	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	

Quant.
	

Preço Unitário
	

Preço Total
	
Inc.
	PRAZO EM MESES

	
	
	
	
	
	%
	Dez./23
	Jan./24
	Fev./24
	Març./24
	Abr./24
	Mai./24
	Jun./24
	Jul./24
	Ago./24
	Set./24
	Out./24
	Nov./24
	Dez./24
	Jan./25
	Fev./25
	Mar./25
	Abr./25

	
	PLANILHA 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	R$
	2.093,53
	0,26%
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total

	060101
	Vidro laminado refletivo espessura 10mm, cor prata
	1,49
	R$
	1.677,62
	R$
	2.499,65
	17,69%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,49
	2.499,65
	
	-

	060102
	Vidro laminado refletivo espessura 8mm, cor prata
	12,20
	R$
	874,90
	R$
	10.673,78
	75,54%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	12,20
	10.673,78
	
	-

	0602
	ESPELHOS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	060201
	Espelho prata esp. 4 mm de espessura
	2,19
	R$
	436,48
	R$
	955,89
	6,77%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,19
	955,89
	
	-

	07
	COBERTURA
	
	
	R$
	37.642,55
	4,69%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
070101
	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para
telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
	
100,39
	
R$
	
115,38
	
R$
	
11.583,00
	
30,77%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
100,39
	
11.583,00
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	0702
	TELHADO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	070201
	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e
acessórios de fixação
	100,39
	R$
	97,77
	R$
	9.815,13
	26,07%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	100,39
	9.815,13
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	0703
	RUFOS, CALHAS E CHAPINS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	070301
	Rufo de concreto armado Fck=20 MPa, nas dimensões de 30x7 cm, moldado "in loco",
inclusive forma e armação e desforma, conforme projeto
	50,90
	R$
	182,78
	R$
	9.303,50
	24,72%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	50,90
	9.303,50
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	070302
	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme
detalhes em projeto
	21,05
	R$
	282,57
	R$
	5.948,10
	15,80%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	21,05
	5.948,10
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	070303
	Chapim de concreto s/ alvenaria de platibanda/muro, com pingadeira, moldado 'in loco',
larg. 19 cm x var, conforme projeto
	56,70
	R$
	17,51
	R$
	992,82
	2,64%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	56,70
	992,82
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	08
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	R$
	12.718,30
	1,58%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
080101
	Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demãos
	
107,72
	
R$
	
24,87
	
R$
	
2.679,00
	
21,06%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
34,72
	
863,49
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
73,00
	
1.815,51
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
080102
	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm
reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.
	
28,19
	
R$
	
356,13
	
R$
	
10.039,30
	
78,94%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
28,19
	
10.039,30
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	09
	TETOS E FORROS
	
	
	R$
	5.209,43
	0,65%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090101
	Forro de gesso acabamento tipo liso
	111,17
	R$
	46,86
	R$
	5.209,43
	100,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	111,17
	5.209,43
	
	-
	
	-

	10
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	
	
	R$
	43.304,70
	5,39%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100101
	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm
	509,28
	R$
	7,02
	R$
	3.575,15
	8,26%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	254,64
	1.787,57
	254,64
	1.787,57
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	100102
	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no
traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
	110,32
	R$
	34,56
	R$
	3.812,66
	8,80%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	55,16
	1.906,33
	55,16
	1.906,33
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	100103
	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
	398,97
	R$
	58,52
	R$
	23.347,72
	53,91%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	199,49
	11.673,86
	89,49
	5.236,95
	110,00
	6.437,20
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	1002
	ACABAMENTOS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	,
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
100201
	Cerâmica 10 x 10 cm, cor azul escuro, marcas ref. Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante e rejunte pré-fabricado cinza esp. 0,5 cm
	
15,03
	
R$
	
110,87
	
R$
	
1.666,38
	
3,85%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
15,03
	
1.666,38
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
100202
	Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
	
40,14
	
R$
	
80,34
	
R$
	
3.224,85
	
7,45%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
40,14
	
3.224,85
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
100203
	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante
	
55,15
	
R$
	
106,73
	
R$
	
5.886,16
	
13,59%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
55,15
	
5.886,16
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	100204
	Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2"
	95,46
	R$
	18,77
	R$
	1.791,78
	4,14%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	95,46
	1.791,78
	
	-
	
	-
	
	-

	11
	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
	
	
	R$
	37.475,44
	4,67%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110101
	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm
	33,75
	R$
	67,49
	R$
	2.277,79
	6,08%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	33,75
	2.277,79
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	110102
	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no
traço 1:5, espessura 3cm
	104,24
	R$
	25,05
	R$
	2.611,21
	6,97%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	104,24
	2.611,21
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	1102
	ACABAMENTOS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
110201
	Piso cerâmico 60x60cm, PEI-4 cor bege ref. Marmore Crema Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado c/ argamassa de cimento colante, incl. rejuntamento 5mm Junta Plus cor palha
	
22,74
	
R$
	
67,10
	
R$
	
1.525,85
	
4,07%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
22,74
	
1.525,85
	
	
-
	
	
-

	
110202
	Porcelanato técnico, dim. 60x60cm, ref. PANNA PLUS NA Arqtec Eliane ou equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, incl. rejunte 2mm junta
plus cor palha
	
65,70
	
R$
	
190,57
	
R$
	
12.520,45
	
33,41%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
65,70
	
12.520,45
	
	
-
	
	
-

	110203
	Piso em placas de granito branco arabesco, esp. 2 cm, apicoado, assentados e rejuntados
com argamassa pré-fabricada
	15,80
	R$
	280,25
	R$
	4.427,95
	11,82%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	15,80
	4.427,95
	
	-
	
	-

	110204
	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3,
esp. 3.0cm
	22,86
	R$
	96,42
	R$
	2.204,16
	5,88%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	22,86
	2.204,16
	
	-
	
	-

	1103
	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	0,00
	-
	
	-
	
	-

	
110301
	Rodapé de granito branco arabesco esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco
	
114,62
	
R$
	
67,66
	
R$
	
7.755,19
	
20,69%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
114,62
	
7.755,19
	
	
-
	
	
-

	110302
	Soleira de granito branco arabesco esp. 2 cm e largura de 15 cm
	21,10
	R$
	67,43
	R$
	1.422,77
	3,80%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	21,10
	1.422,77
	
	-
	
	-

	
110303
	Peitoril em granito branco arabesco, com 2cm de espessura e 15cm de largura, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com
cimento branco e pingadeira
	
14,00
	
R$
	
98,87
	
R$
	
1.384,18
	
3,69%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
14,00
	
1.384,18
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
110304
	Chapim em granito branco arabesco, esp. 2cm, largura de 17cm, assentado c/argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia, traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento c/cimento branco e pingadeira
	
12,99
	
R$
	
103,61
	
R$
	
1.345,89
	
3,59%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
12,99
	
1.345,89
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	12
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	
	
	R$
	10.808,23
	1,35%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120101
	Reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio,
exclusive flanges e torneira de bóia
	1,00
	R$
	939,62
	R$
	939,62
	8,69%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	939,62
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120102
	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)
	1,00
	R$
	151,56
	R$
	151,56
	1,40%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	151,56
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120103
	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")
	1,00
	R$
	20,45
	R$
	20,45
	0,19%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	20,45
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120104
	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1")
	2,00
	R$
	31,17
	R$
	62,34
	0,58%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	62,34
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120105
	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")
	1,00
	R$
	42,86
	R$
	42,86
	0,40%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	42,86
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120106
	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
	1,00
	R$
	79,74
	R$
	79,74
	0,74%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	79,74
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120107
	Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")
	1,00
	R$
	114,41
	R$
	114,41
	1,06%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	114,41
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120108
	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")
	1,00
	R$
	118,77
	R$
	118,77
	1,10%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	118,77
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	1202
	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC
	-
	R$
	-
	R$
	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	0,00
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120201
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões
	11,62
	R$
	21,80
	R$
	253,32
	2,34%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	11,62
	253,32
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120202
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
	22,05
	R$
	24,42
	R$
	538,46
	4,98%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	22,05
	538,46
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120203
	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões
	10,69
	R$
	34,23
	R$
	365,92
	3,39%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	10,69
	365,92
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
120204
	
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões
	
4,00
	
R$
	
46,95
	
R$
	
187,80
	
1,74%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
4,00
	
187,80
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	1203
	REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC
	-
	R$
	-
	R$
	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120301
	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive
conexões
	3,48
	R$
	36,38
	R$
	126,60
	1,17%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,48
	126,60
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120302
	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões
	22,60
	R$
	47,09
	R$
	1.064,23
	9,85%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	22,60
	1.064,23
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120303
	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
	20,26
	R$
	86,31
	R$
	1.748,64
	16,18%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	20,26
	1.748,64
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120304
	Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial, diâm. 75mm, incl. escavação e aterro com areia
	5,15
	R$
	79,64
	R$
	410,15
	3,79%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	5,15
	410,15
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120305
	Tubo PVC série R, para esgoto ou pluvial. diâm. 100mm, incl. escavação e aterro com areia
	19,67
	R$
	89,21
	R$
	1.754,76
	16,24%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	19,67
	1.754,76
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	1204
	CAIXAS EM PVC E SUPORTES
	-
	R$
	-
	R$
	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	0,00
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120401
	Ralo hemisférico, tipo abacaxi, de ferro fundido diâm. 100mm
	3,00
	R$
	45,86
	R$
	137,58
	1,27%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	137,58
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120402
	Ralo hemisférico, tipo abacaxi, de ferro fundido diâm. 150mm
	1,00
	R$
	72,90
	R$
	72,90
	0,67%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	72,90
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120403
	Caixa sifonada em PVC, dim. 100x100x50mm c/ grelha e porta grelha quadrados de aço
inox
	4,00
	R$
	83,27
	R$
	333,08
	3,08%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4,00
	333,08
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120404
	Prolongador em PVC para caixa sifonada 100mm
	4,00
	R$
	32,81
	R$
	131,24
	1,21%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4,00
	131,24
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
120405
	Suporte de fixação de tubulação no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), hmax=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1
und), cfe projeto
	
6,00
	
R$
	
26,67
	
R$
	
160,02
	
1,48%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
6,00
	
160,02
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	120406
	Suporte de fixação de tubulação no teto, através de cantoneira de ferro galv. 1/4"x2" e
barra de aço zinc. diam. 3/4" c/rosca, cfe projeto
	4,00
	R$
	142,80
	R$
	571,20
	5,28%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4,00
	571,20
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
120407
	Suporte de fixação de tubulação no teto e/ou parede, através de abraçadeira em aço galvanizado, até diam. 4", incl. chumbador metálico galv. 3/8" cfe projeto
	
6,00
	
R$
	
36,38
	
R$
	
218,28
	
2,02%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
6,00
	
218,28
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	120408
	Ralo sifonado 100x40 cm c/ grelha em aço inox
	2,00
	R$
	84,70
	R$
	169,40
	1,57%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	169,40
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120409
	Nicho em granito branco arabesco, medindo 40x20x7 cm, conforme projeto
	2,00
	R$
	96,05
	R$
	192,10
	1,78%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	192,10
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	1205
	DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO
	-
	R$
	-
	R$
	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120501
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
	7,50
	R$
	24,42
	R$
	183,15
	1,69%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	7,50
	183,15
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	120502
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões
	14,05
	R$
	46,95
	R$
	659,65
	6,10%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	14,05
	659,65
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	13
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	R$
	21.234,19
	2,64%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
130101
	Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para
abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm
	
2,30
	
R$
	
106,92
	
R$
	
245,92
	
1,16%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,30
	
245,92
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	130102
	Eletroduto flexível corrugado 1/2"(20mm), marca de referência TIGRE
	100,00
	R$
	8,28
	R$
	828,00
	3,90%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	50,00
	414,00
	50,00
	414,00
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130103
	Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE
	150,00
	R$
	9,46
	R$
	1.419,00
	6,68%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	50,00
	473,00
	50,00
	473,00
	50,00
	473,00
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130104
	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE
	60,00
	R$
	10,34
	R$
	620,40
	2,92%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	25,00
	258,50
	
	-
	30,00
	310,20
	
	-
	5,00
	51,70
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130105
	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"
	55,00
	R$
	8,84
	R$
	486,20
	2,29%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	30,00
	265,20
	
	-
	25,00
	221,00
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130106
	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"
	2,00
	R$
	13,67
	R$
	27,34
	0,13%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	27,34
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130107
	Caixa octogonal de 4x4", em PVC, ref. Tigreflex ou equivalente
	28,00
	R$
	12,06
	R$
	337,68
	1,59%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	6,00
	72,36
	
	-
	22,00
	265,32
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130108
	Conjunto com suporte para caixa 4x2" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand
	3,00
	R$
	9,94
	R$
	29,82
	0,14%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	29,82
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130109
	Conjunto com suporte para caixa 4x4" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand
	1,00
	R$
	17,60
	R$
	17,60
	0,08%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	17,60
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	1302
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	-
	R$
	-
	R$
	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
130201
	QDLF Quadro distrib. energia, embutido, capac. p/ 30 minidisjuntores, Icc 10kA em 220V, c/barram trif. barra-neutro-terra, fab. em chapa de aço 12 USG c/ porta, espelho, trinco
com fechad ch yale, cfe projeto (Des. ELE 02_02)
	
1,00
	
R$
	
3.023,39
	
R$
	
3.023,39
	
14,24%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
3.023,39
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	1303
	CABOS E FIOS
	-
	R$
	-
	R$
	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	130301
	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2
	570,00
	R$
	5,73
	R$
	3.266,10
	15,38%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	570,00
	3.266,10
	
	-
	
	-
	
	-

	130302
	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2
	720,00
	R$
	7,31
	R$
	5.263,20
	24,79%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	720,00
	5.263,20
	
	-
	
	-
	
	-

	130303
	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2
	97,00
	R$
	9,50
	R$
	921,50
	4,34%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	97,00
	921,50
	
	-
	
	-
	
	-

	130304
	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2
	90,00
	R$
	11,83
	R$
	1.064,70
	5,01%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	90,00
	1.064,70
	
	-
	
	-
	
	-

	130305
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0
mm2
	24,00
	R$
	26,43
	R$
	634,32
	2,99%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	24,00
	634,32
	
	-
	
	-
	
	-

	130306
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0
mm2
	78,00
	R$
	39,09
	R$
	3.049,02
	14,36%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	78,00
	3.049,02
	
	-
	
	-
	
	-

	14
	OUTRAS INSTALAÇÕES
	
	
	R$
	40.272,32
	5,01%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
140101
	Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para
abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm
	
2,35
	
R$
	
106,92
	
R$
	
251,26
	
0,62%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,35
	
251,26
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	140102
	Caixa de derivação em pvc 4x2", ref. Tigreflex ou equivalente
	26,00
	R$
	18,86
	R$
	490,36
	1,22%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	26,00
	490,36
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140103
	Caixa de PVC 4" x 4", ref. Tigreflex ou equivalente
	17,00
	R$
	9,66
	R$
	164,22
	0,41%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	17,00
	164,22
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140104
	Caixa de passagem termoplástica IP 44 de embutir, dim. 150x150x75mm, c/ tampa
aparafusada. ref: CEMAR CPE cod: 911002 ou similar
	14,00
	R$
	67,30
	R$
	942,20
	2,34%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	14,00
	942,20
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140105
	Caixa de passagem termoplástica IP 44 de embutir, dim. 200x200x90mm, c/ tampa
aparafusada. ref: CEMAR CPE cod: 911003 ou similar
	4,00
	R$
	102,55
	R$
	410,20
	1,02%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4,00
	410,20
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140106
	Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado nr.22, 38x38mm, sem tampa, incl.
suportes p/ fixação e conexões, cfe projeto detalhe PR 02/02
	30,00
	R$
	30,19
	R$
	905,70
	2,25%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	30,00
	905,70
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140107
	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
	35,00
	R$
	21,65
	R$
	757,75
	1,88%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	35,00
	757,75
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140108
	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões
	40,00
	R$
	38,16
	R$
	1.526,40
	3,79%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	40,00
	1.526,40
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140109
	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
	10,00
	R$
	25,04
	R$
	250,40
	0,62%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	10,00
	250,40
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140110
	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 50mm (1 1/2")
	4,00
	R$
	20,88
	R$
	83,52
	0,21%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4,00
	83,52
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140111
	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 32mm (1")
	14,00
	R$
	12,35
	R$
	172,90
	0,43%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	14,00
	172,90
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140112
	Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2"
	11,00
	R$
	6,07
	R$
	66,77
	0,17%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	11,00
	66,77
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140113
	Abraçadeira tipo U para eletroduto de 1/2" a 1"
	3,00
	R$
	6,10
	R$
	18,30
	0,05%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	18,30
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140114
	Ponto para rede lógica em caixa 4" x 2" de PVC rígido c/conector RJ-45, inclusive caixa 4"
x 4" em PVC rígido com tampa cega
	6,00
	R$
	408,99
	R$
	2.453,94
	6,09%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	6,00
	2.453,94
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140115
	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6
	140,00
	R$
	5,39
	R$
	754,60
	1,87%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	140,00
	754,60
	
	-
	
	-
	
	-

	140116
	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm
	1,00
	R$
	699,67
	R$
	699,67
	1,74%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	699,67
	
	-

	140117
	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19"
	2,00
	R$
	34,92
	R$
	69,84
	0,17%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	69,84
	
	-

	140118
	Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros
de comprimento
	2,00
	R$
	124,04
	R$
	248,08
	0,62%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	248,08
	
	-

	140119
	Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"
	1,00
	R$
	1.850,62
	R$
	1.850,62
	4,60%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	1.850,62
	
	-

	140120
	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m
	14,00
	R$
	27,83
	R$
	389,62
	0,97%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	14,00
	389,62
	
	-

	140121
	Patch Cord Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 2,50 m, ref. Gigalan ou equiv.
	14,00
	R$
	34,67
	R$
	485,38
	1,21%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	14,00
	485,38
	
	-

	140122
	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"
	2,00
	R$
	428,31
	R$
	856,62
	2,13%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	856,62
	
	-

	140123
	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100
pontos
	6,00
	R$
	39,18
	R$
	235,08
	0,58%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	6,00
	235,08
	
	-

	140124
	Velcro Rolo 20mm - Preto
	2,00
	R$
	4,44
	R$
	8,88
	0,02%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	8,88
	
	-

	140125
	Porta equipamentos p/ 2 módulos RJ45, cor branca, ref. Dutotec X ou equiv
	5,00
	R$
	54,59
	R$
	272,95
	0,68%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	5,00
	272,95
	
	-

	
140126
	Etiquetagem de cabos, cx e equip. c/ fita rotulada eletronica 18mmx8m ref TZ-241 Brother e anilhas numéricas mod MHG4/9 Hellermann ou equiv, cfe projeto
	
1,00
	
R$
	
174,29
	
R$
	
174,29
	
0,43%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
174,29
	
	
-

	1402
	SPDA
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
140201
	Escavação manual em material de 1a. categoria, até máx 1,50m de profundidade, para
abertura de valas para passagem de rede de instalações, inclusive reaterro apiloado em camadas de 20cm
	
3,50
	
R$
	
106,92
	
R$
	
374,22
	
0,93%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,50
	
374,22
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
140202
	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref:
TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente
	
16,00
	
R$
	
46,30
	
R$
	
740,80
	
1,84%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
16,00
	
740,80
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	140203
	Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente
	75,00
	R$
	80,69
	R$
	6.051,75
	15,03%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	75,00
	6.051,75
	
	-
	
	-
	
	-

	140204
	Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente
	25,00
	R$
	54,22
	R$
	1.355,50
	3,37%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	25,00
	1.355,50
	
	-
	
	-
	
	-

	140205
	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência
Termotécnica ou equivalente
	12,00
	R$
	44,00
	R$
	528,00
	1,31%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	12,00
	528,00
	
	-
	
	-
	
	-

	140206
	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
	15,00
	R$
	25,04
	R$
	375,60
	0,93%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	15,00
	375,60
	
	-
	
	-
	
	-

	140207
	Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência
Termotécnica ou equivalente
	15,00
	R$
	6,36
	R$
	95,40
	0,24%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	15,00
	95,40
	
	-
	
	-
	
	-

	140208
	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca
de referência Termotécnica ou equivalente
	90,00
	R$
	45,09
	R$
	4.058,10
	10,08%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	90,00
	4.058,10
	
	-
	
	-
	
	-

	
140209
	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, c/ tampa de ferro, inclusive escavação e reaterro
	
5,00
	
R$
	
161,84
	
R$
	
809,20
	
2,01%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
5,00
	
809,20
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
140210
	Curva horiz/vert 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente c/ acessórios de fixação
	
18,00
	
R$
	
31,64
	
R$
	
569,52
	
1,41%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
18,00
	
569,52
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	140211
	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
	5,00
	R$
	265,79
	R$
	1.328,95
	3,30%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	5,00
	1.328,95
	
	-
	
	-
	
	-

	
140212
	Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso
sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
	
20,00
	
R$
	
60,03
	
R$
	
1.200,60
	
2,98%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
20,00
	
1.200,60
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	
140213
	Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
	
100,00
	
R$
	
10,92
	
R$
	
1.092,00
	
2,71%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
100,00
	
1.092,00
	
	
-
	
	
-
	
	
-
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ITEM DA PLANILHA
	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	

Quant.
	

Preço Unitário
	

Preço Total
	
Inc.
	PRAZO EM MESES

	
	
	
	
	
	%
	Dez./23
	Jan./24
	Fev./24
	Març./24
	Abr./24
	Mai./24
	Jun./24
	Jul./24
	Ago./24
	Set./24
	Out./24
	Nov./24
	Dez./24
	Jan./25
	Fev./25
	Mar./25
	Abr./25

	
	PLANILHA 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	R$  2.093,53
	0,26%
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total
	Quantidade
	V. total

	140214
	Fornec. e assentamento de parafuso inox autoatarrachante diam 4,2x32mm, para fixação
de barra chata de spda, inclusive bucha de nylon nr 6
	240,00
	R$  11,16
	R$	2.678,40
	6,65%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	240,00
	2.678,40
	
	-
	
	-
	
	-

	
140215
	Fornec. e assentamento de parafuso cabeça chata em alumínio diam.1/4" x 5/8" e porca sextavada diam.1/4", para fixação de barra chata de spda, incl. bucha de nylon nr 6
	
80,00
	
R$  9,94
	
R$	795,20
	
1,97%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
80,00
	
795,20
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	140216
	Caixa de equalização de potenciais (BEP), med. 210x210x90mm, em aço, c/barramento e
acessórios ref. TEL 552 da Termotécnica ou similar
	1,00
	R$  505,99
	R$	505,99
	1,26%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	505,99
	
	-
	
	-
	
	-

	
140217
	Teste do SPDA, incl. resistência da malha de aterramento e continuidade das descidas, laudo do responsável técnico c/ART, conforme NBR 5419-3/2015
	
1,00
	
R$  961,60
	
R$	961,60
	
2,39%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
961,60
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	1403
	TELEFONE E TV
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	140301
	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm
	1,00
	R$  147,46
	R$	147,46
	0,37%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	147,46
	
	-
	
	-
	
	-

	140302
	Bloco BLI - 10
	1,00
	R$  25,08
	R$	25,08
	0,06%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	25,08
	
	-
	
	-
	
	-

	140303
	Anel guia para telefone
	2,00
	R$  5,84
	R$	11,68
	0,03%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	11,68
	
	-
	
	-
	
	-

	140304
	Cabo telefônico CI diâmetro do condutor 50mm, 10 pares
	10,00
	R$  13,52
	R$	135,20
	0,34%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	10,00
	135,20
	
	-
	
	-
	
	-

	140305
	Abraçadeira para cabo telefônico nr. 2
	8,00
	R$  4,79
	R$	38,32
	0,10%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	8,00
	38,32
	
	-
	
	-
	
	-

	140306
	Conjunto com suporte para caixa 4x2" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand
	7,00
	R$  9,94
	R$	69,58
	0,17%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	7,00
	69,58
	
	-
	
	-
	
	-

	140307
	Conjunto com suporte para caixa 4x4" e placa cega, ref. Pial Plus, Cemar, Legrand
	3,00
	R$  17,60
	R$	52,80
	0,13%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	52,80
	
	-
	
	-
	
	-

	140308
	Fornec. e instalação de campainha tipo timbre, incl. caixas, eletroduto e cabo, ref. PIAL
cód. 412,77 ou equiv. cfe projeto
	1,00
	R$  398,43
	R$	398,43
	0,99%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	398,43
	
	-

	
140309
	Fornec. e instalação de antena digital externa de TV UHF, até 3 pontos, incl. mastro FG 3/4", cxs PVC 4x2", cabo coaxial 75 Ohms, conexões e acessórios, cfe projeto
	
1,00
	
R$  386,54
	
R$	386,54
	
0,96%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
386,54
	
	
-

	1404
	PREV. COMBATE INCENDIO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
140401
	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente
	
2,00
	
R$  240,14
	
R$	480,28
	
1,19%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,00
	
480,28

	
140402
	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia
elétrica na rede pública, conforme projeto
	
1,00
	
R$  363,75
	
R$	363,75
	
0,90%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
363,75

	140403
	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)
	2,00
	R$  25,91
	R$	51,82
	0,13%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	51,82

	140404
	Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-
ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")
	2,00
	R$  25,50
	R$	51,00
	0,13%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	51,00

	15
	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
	
	
	R$ 18.433,78
	2,30%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
150101
	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus
Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente
	
1,00
	
R$ 3.280,11
	
R$	3.280,11
	
17,79%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
3.280,11
	
	
-

	
150102
	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação
	
2,00
	
R$ 1.076,38
	
R$	2.152,76
	
11,68%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,00
	
2.152,76
	
	
-

	
150103
	Lavátorio de louça branca de canto p/ banheiro PNE, Coleção Master L.76.17, Ref. Deca ou equivalente, incl. válvula, sifão e engates metálicos cromados, exclusive torneira
	
1,00
	
R$ 1.947,82
	
R$	1.947,82
	
10,57%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
1.947,82
	
	
-

	150104
	Tanque de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard,
inclusive sifão e válvula cromados, exclusive torneira
	1,00
	R$ 1.342,64
	R$	1.342,64
	7,28%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	1.342,64
	
	-

	1502
	BANCADAS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
150201
	Bancada de granito branco arabesco, dim. 1,0 x 0,50m esp. 2cm, c/ cuba de embutir em
louça branca, ref. L37 Deca ou similar, incl. rodabanca h=15cm, válvula, sifão e engate cromados excl. torneira (WC Masc/Fem)
	
2,00
	
R$  871,01
	
R$	1.742,02
	
9,45%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,00
	
1.742,02
	
	
-
	
	
-

	

150202
	Bancada de granito branco arabesco, dim. 1,97 x 0,62m esp. 2cm, c/ cuba de embutir aço inox 30x46cm, ref. Tramontina ou similar, incl. rodobanca h=13cm, faixa frontal h=6cm, válvula, sifão e engate cromados excl. torneira (Copa)
	

1,00
	

R$ 1.607,53
	

R$	1.607,53
	

8,72%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

1,00
	

1.607,53
	
	

-
	
	

-

	1503
	METAIS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	150301
	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol
	2,00
	R$  148,88
	R$	297,76
	1,62%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	297,76
	
	-

	150302
	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol
	2,00
	R$  133,11
	R$	266,22
	1,44%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	266,22
	
	-

	150303
	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar,
Deca ou Docol
	3,00
	R$  207,16
	R$	621,48
	3,37%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	621,48
	
	-

	150304
	Torneira cromada de bancada p/ cozinha, c/ bica móvel e arejadores articuláveis, ref.
Targa 1167C40 Deca, Fabrimar ou similar
	1,00
	R$  185,21
	R$	185,21
	1,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	185,21
	
	-

	
150305
	Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca
ou equivalente
	
3,00
	
R$  248,18
	
R$	744,54
	
4,04%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,00
	
744,54
	
	
-

	150306
	Torneira cromada de parede p/tanque, c/arejador e adaptador mangueira, ref. 1153 C34
Max Deca. Docol ou similar
	1,00
	R$  237,56
	R$	237,56
	1,29%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	237,56
	
	-

	150307
	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol
	3,00
	R$  339,93
	R$	1.019,79
	5,53%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	1.019,79
	
	-

	150308
	Caixa de descarga de embutir, c/ registro incorporado, acionamento frontal mod. M9000
ref. Montana ou similar
	1,00
	R$ 1.201,47
	R$	1.201,47
	6,52%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	1.201,47
	
	-

	150309
	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050),
largura 80 cm
	2,00
	R$  173,12
	R$	346,24
	1,88%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	346,24

	150310
	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da
Moldenox, Docol ou Deca
	3,00
	R$  67,91
	R$	203,73
	1,11%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	203,73

	150311
	Dispenser para papel higiênico em rolo, de plástico ABS branco, ref. 70190
Melhoramentos ou equivalente, fixado com parafusos e buchas
	3,00
	R$  111,86
	R$	335,58
	1,82%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	335,58

	150312
	Dispenser para papel toalha, interfolhado, de plástico ABS branco, ref. 70070
Melhoramentos ou equivalente, fixado com parafusos e buchas
	3,00
	R$  109,36
	R$	328,08
	1,78%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	328,08

	
150313
	Dispenser para sabonete líquido, de plástico ABS branco, ref. 70090 Melhoramentos ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas
	
3,00
	
R$  118,46
	
R$	355,38
	
1,93%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,00
	
355,38

	150314
	Filtro longo AP230, marca de referência Aqualar, com refil (vela)
	1,00
	R$  217,86
	R$	217,86
	1,18%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	217,86

	16
	APARELHOS ELÉTRICOS
	
	
	R$ 22.533,37
	2,81%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1601
	LUMINÁRIAS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	

160101
	Luminária LED de embutir, completa, corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente, difusor translúcido, equipada c/ placa LED SMD alto desempenho, Driver fullrange (100-250V), 18W - ref. EAA01-E1750850 Lumicenter ou equiv.
	

4,00
	

R$  297,56
	

R$	1.190,24
	

5,28%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

4,00
	

1.190,24
	
	

-

	

160102
	Luminária LED de embutir, completa, corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente, difusor translúcido, equipada c/ placa LED SMD alto desempenho, Driver fullrange (100-250V), 36W - ref. EAA02-E3500850 Lumicenter ou equiv.
	

4,00
	

R$  451,44
	

R$	1.805,76
	

8,01%
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	
	

-
	

4,00
	

1.805,76
	
	

-

	
160103
	Luminária LED tipo downlight embutir, 9W, ch aço microtextura branca, difusor poliest.
translúcido, 3000/5000k, c/ LED SMD alto desempenho ref. EF73-E0850850 Lumicenter, Taschiba, Intral ou equiv
	
14,00
	
R$  44,98
	
R$	629,72
	
2,79%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
14,00
	
629,72
	
	
-

	
160104
	Luminária LED tipo downlight embutir, 12W, ch aço microtextura branca, difusor poliest.
translúcido, 3000/5000k, c/ LED SMD alto desempenho ref. EF74-E1200850 Lumicenter, Taschiba, Intral ou equiv
	
5,00
	
R$  53,52
	
R$	267,60
	
1,19%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
5,00
	
267,60
	
	
-

	
160105
	Projetor LED c/ drive integrado, de alumínio e difusor em vidro, placa LED SMD alto
desempenho, fullrange (100-250V), IP-65, 120º, 10W, 6500k ref. Luna cod:06052 Intral ou equiv.
	
3,00
	
R$  101,23
	
R$	303,69
	
1,35%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,00
	
303,69
	
	
-

	
160106
	Projetor LED c/ drive integrado, de alumínio e difusor em vidro, placa LED SMD alto
desempenho, fullrange (100-250V), IP-65, 120º, 30W, 6500k ref. Luna cod:06053 Intral ou equiv.
	
3,00
	
R$  124,75
	
R$	374,25
	
1,66%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,00
	
374,25
	
	
-

	
160107
	Arandela de sobrepor, tipo tartaruga, compl. c/ placa LED e Driver, corpo em alumínio extrudado e pintura eletrostática, alto brilho, bivolt, 8W, ref.: 303584 Brilia ou equiv.
	
2,00
	
R$  96,66
	
R$	193,32
	
0,86%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,00
	
193,32
	
	
-

	160108
	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação
2x9W com tomada universal
	3,00
	R$  242,37
	R$	727,11
	3,23%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	727,11
	
	-

	1602
	INTERRUPTORES E TOMADAS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	160201
	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa
4x2"
	21,00
	R$  38,56
	R$	809,76
	3,59%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	21,00
	809,76
	
	-
	
	-
	
	-

	160202
	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa
4x2"
	1,00
	R$  46,28
	R$	46,28
	0,21%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	46,28
	
	-
	
	-
	
	-

	
160203
	Tomada dupla, padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" de dois postos horizontal ref: Pial Plus, Cemar, Legrand
	
3,00
	
R$  36,51
	
R$	109,53
	
0,49%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
3,00
	
109,53
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	160204
	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, c/
placa 4x2" de dois postos horiz. ref. Pial, Cemar, Legrand
	1,00
	R$  37,75
	R$	37,75
	0,17%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	37,75
	
	-
	
	-
	
	-

	160205
	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2", ref. Pial, Cemar, Legrand
	3,00
	R$  42,89
	R$	128,67
	0,57%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3,00
	128,67
	
	-
	
	-
	
	-

	160206
	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2", ref. Pial, Cemar, Legrand
	4,00
	R$  34,96
	R$	139,84
	0,62%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4,00
	139,84
	
	-
	
	-
	
	-

	
160207
	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tecla paralelo, 2 polos universal 10A/250V, c/ placa 4x2" de dois postos horiz. ref. Pial, Cemar, Legrand
	
1,00
	
R$  32,47
	
R$	32,47
	
0,14%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
32,47
	
	
-
	
	
-
	
	
-

	160208
	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
	1,00
	R$  57,99
	R$	57,99
	0,26%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	57,99
	
	-
	
	-
	
	-

	160209
	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
	1,00
	R$  81,02
	R$	81,02
	0,36%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	81,02
	
	-
	
	-
	
	-

	160210
	Módulo de saída de fio, c/ furo 11mm, linha branca, PIAL, FAME ou equivalente
	15,00
	R$  9,94
	R$	149,10
	0,66%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	15,00
	149,10
	
	-
	
	-
	
	-

	1603
	AR REFRIGERADO
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
160301
	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
	
1,00
	
R$ 2.384,47
	
R$	2.384,47
	
10,58%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
2.384,47

	
160302
	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A
(Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
	
2,00
	
R$ 3.968,82
	
R$	7.937,64
	
35,23%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
2,00
	
7.937,64

	
160303
	Linhas frigorígenas, compl, com tubos de cobre 1/4" e 3/8", incl conexões e acessórios, isolamento c/ espuma elastomérica flexível e=12 mm Ø 3/4" e fita pvc isolante, cabo PP
4x2,5mm2, p/ split 9.000 BTU'S.
	
4,40
	
R$  179,45
	
R$	789,58
	
3,50%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
4,40
	
789,58

	
160304
	Linhas frigorígenas, compl, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", incl conexões e acessórios, isolamento c/ espuma elastomérica flexível e=12 mm Ø 3/4" e fita pvc isolante, cabo PP
4x2,5mm2, p/ split 18.000 BTU'S.
	
16,00
	
R$  198,45
	
R$	3.175,20
	
14,09%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
16,00
	
3.175,20

	1604
	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES
	-
	R$	-
	R$	-
	0,00%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
160401
	Kit de automação para portão, até 500kg e 4m comprimento, com motor de 1/4HP,
monofásico, 220V, inclusive cremalheira, sinaleira, placa de comando p/ controle remoto, ref. PPA DZ RIO, KDZ Garen ou equiv.
	
1,00
	
R$  940,92
	
R$	940,92
	
4,18%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
940,92

	1605
	OUTROS APARELHOS
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	160501
	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona
	2,00
	R$  110,73
	R$	221,46
	0,98%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2,00
	221,46
	
	-

	17
	PINTURA
	
	
	R$ 24.596,67
	3,06%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170101
	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de
referência Suvinil, Coral ou Metalatex
	111,17
	R$  13,08
	R$	1.454,10
	5,91%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	33,35
	436,23
	77,82
	1.017,87
	
	-

	170102
	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de
referência Suvinil, Coral ou Metalatex
	399,19
	R$  16,80
	R$	6.706,39
	27,27%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	199,60
	3.353,20
	199,60
	3.353,20
	
	-

	170103
	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador em paredes e forros, a três demãos
	111,17
	R$  25,53
	R$	2.838,17
	11,54%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	33,35
	851,45
	77,82
	1.986,72
	
	-

	170104
	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
	399,19
	R$  25,40
	R$	10.139,43
	41,22%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	199,60
	5.069,71
	199,60
	5.069,71
	
	-

	1702
	SOBRE MADEIRA
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	170201
	Lixamento manual de madeira para aplicação de fundo ou pintura
	41,02
	R$  1,58
	R$	64,81
	0,26%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	41,02
	64,81
	
	-

	170202
	Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
	41,02
	R$  27,16
	R$	1.114,10
	4,53%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	41,02
	1.114,10
	
	-

	1703
	SOBRE METAL
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	170301
	Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e raspadeira
	61,83
	R$  11,88
	R$	734,54
	2,99%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	61,83
	734,54
	
	-

	
170302
	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal
	
61,83
	
R$  24,99
	
R$	1.545,13
	
6,28%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
61,83
	
1.545,13
	
	
-

	18
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
	
	
	R$ 25.539,71
	3,18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
180101
	Escada de marinheiro em tubo de ferro galvanizado, fixada em mureta base de concreto
armado 30x40x100cm e chumbador passante, c/ pintura esmalte sintético cor grafite e tratamento anticorrosivo, cfe. projeto
	
4,31
	
R$  923,53
	
R$	3.980,41
	
15,59%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
4,31
	
3.980,41

	180102
	Fornec. e instalação de corrimão duplo de tubos de aço inox ø 1.1/2", h=92cm e 70cm,
fixado c/ suportes ø 1/2", bordas arredondadas, conf. projeto
	10,91
	R$  227,18
	R$	2.478,53
	9,70%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	10,91
	2.478,53

	180103
	Fornec. e instalação de guarda-corpo em tubos de aço inox, ø 2" e ø 3/4", h=110cm, fixado
no piso, acab. c/ canoplas, conf. projeto
	1,03
	R$  368,68
	R$	379,74
	1,49%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,03
	379,74

	
180104
	Fornec. e instalação de guarda-corpo c/ corrimão duplo integrado, em tubos de aço inox,
g.c ø 2" e ø 3/4", h=110cm, e cor. ø 1.1/2" c/suportes ø 3/4", h=92cm e 70cm, fixado no piso, acab. c/ canoplas, conf. projeto
	
7,04
	
R$  439,86
	
R$	3.096,61
	
12,12%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
7,04
	
3.096,61

	
180105
	Brasão da Polícia Militar do Espírito Santo, em chapa de aço inox, gravura em baixo relevo pintado colorido, altura de 50cm e largura de 40cm, conforme detalhe
	
1,00
	
R$  903,10
	
R$	903,10
	
3,54%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
903,10

	
180106
	Fornec. e instalação de letreiro tipo caixa, de aço inox escovado, com dizeres "GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÙBLICA E DEFESA
SOCIAL", alt. letras h=15cm
	
1,00
	
R$ 8.910,93
	
R$	8.910,93
	
34,89%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
8.910,93

	
180107
	Fornec. e instalação de letreiro tipo caixa, em chapa galvanizada pintada na cor azul, com dizeres "DPM DO BAIRRO DA PENHA - 4ª CIA - 1º BPM DA PMES", alt. de letras h=20cm
	
1,00
	
R$ 3.968,66
	
R$	3.968,66
	
15,54%
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
	
-
	
1,00
	
3.968,66

	180108
	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm,
gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação
	1,00
	R$  856,90
	R$	856,90
	3,36%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1,00
	856,90

	1802
	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	180201
	Limpeza geral da obra (edificação)
	87,00
	R$  11,09
	R$	964,83
	3,78%
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	87,00
	964,83

	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
Valor total da obra:
	
	
	
R$ 803.053,55
	Valor
Mensal:
	R$ 33.585,14
	4,18%
	R$ 12.312,01
	1,53%
	R$ 19.046,45
	2,37%
	R$ 45.719,08
	5,69%
	R$ 14.504,01
	1,81%
	R$ 14.552,12
	1,81%
	R$ 27.650,28
	3,44%
	R$ 11.369,58
	1,42%
	R$ 23.648,59
	2,94%
	R$ 34.349,52
	4,28%
	R$ 94.829,27
	11,81%
	R$ 106.577,40
	13,27%
	R$ 68.757,62
	8,56%
	R$ 92.283,36
	11,49%
	R$ 62.247,96
	7,75%
	R$ 97.640,29
	12,16%
	R$  43.980,88
	5,48%

	
	
	
	
	Valor
Acumulado:
	R$ 33.585,14
	4,18%
	R$ 45.897,15
	5,72%
	R$ 64.943,60
	8,09%
	R$ 110.662,69
	13,78%
	R$ 125.166,70
	15,59%
	R$ 139.718,81
	17,40%
	R$ 167.369,09
	20,84%
	R$ 178.738,67
	22,26%
	R$ 202.387,26
	25,20%
	R$ 236.736,79
	29,48%
	R$ 331.566,06
	41,29%
	R$ 438.143,45
	54,56%
	R$ 506.901,07
	63,12%
	R$ 599.184,43
	74,61%
	R$ 661.432,39
	82,36%
	R$ 759.072,67
	94,52%
	R$ 803.053,55
	100,00%
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