# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010101 | Demolição de piso de tábuas | m2 | 104,43 | 18,55 | 1.937,18 | 0 | 0,00 | 55,97 | 0 | 1.038,24 | 21,57 | 3.459,83 | 2.975,42 |
| 010102 | Retirada de forro em PVC | m2 | 165,3 | 6,92 | 1.143,88 | 0 | 0,00 | 48,8 | 0 | 337,70 | 8,05 | 1.723,50 | 1.481,57 |
| 010103 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 1 | 21,31 | 21,31 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 63,93 | 24,78 | 99,12 | 85,24 |
| 010104 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 19,77 | 2,39 | 47,25 | 0 | 0,00 | 113,36 | 0 | 270,93 | 2,78 | 370,10 | 318,18 |
| 010105 | Retirada de ar condicionado | und | 6 | 22,55 | 135,30 | 0 | 0,00 |  |  |  | 26,22 | 157,32 | 135,30 |
| 010106 | Retirada de Calha metálica | m | 43,54 | 3,82 | 166,32 | 0 | 0,00 |  |  |  | 4,44 | 193,32 | 166,32 |
| 010107 | Retirada de torneiras e registros | und | 2 | 11,27 | 22,54 | 0 | 0,00 |  |  |  | 13,11 | 26,22 | 22,54 |
| 010108 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 15,31 | 15,31 | 0 | 0,00 |  |  |  | 17,80 | 17,80 | 15,31 |
| 010109 | Retirada de espelho | m2 | 4,41 | 6,38 | 28,14 | 0 | 0,00 |  |  |  | 7,42 | 32,72 | 28,14 |
| 010110 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 5 | 11,27 | 56,35 | 0 | 0,00 |  |  |  | 13,11 | 65,55 | 56,35 |
| 010111 | Retirada de fechadura em portas | und | 3 | 25,08 | 75,24 | 0 | 0,00 |  |  |  | 29,16 | 87,48 | 75,24 |
| 010112 | Retirada de válvulas de descarga | und | 1 | 11,27 | 11,27 | 0 | 0,00 |  |  |  | 13,11 | 13,11 | 11,27 |
| 010113 | Retirada de Ventokit | und | 2 | 11,27 | 22,54 | 0 | 0,00 |  |  |  | 13,11 | 26,22 | 22,54 |
| 010114 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 4,82 | 26,79 | 129,13 | 0 | 0,00 |  |  |  | 31,15 | 150,14 | 129,13 |

Total do Item 01 :	3.811,76	0,00

Sub-Total Acréscimo :

1.710,80

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 1 / 20

02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

0201	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Sub-Total Decréscimo :	0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 2 / 20

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 020101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 | m2 | 8 | 277,47 | 2.219,76 | 0 | 0,00 | 322,64 | 2.581,12 | 2.219,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m, padrão DER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020102 | Locação de andaime metálico para trabalho | m2 | 138,59 | 25,19 | 3.491,08 | 0 | 0,00 | 29,29 | 4.059,30 | 3.491,08 |
|  | em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 mês) inclusive frete, montagem e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | desmontagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0202 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Barracão para almoxarifado área de | m2 | 10,9 | 506,75 | 5.523,58 | 0 | 0,00 | 624,13 | 6.803,02 | 5.523,58 |
|  | 10.90m2, de chapa de compensado 12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | utilizações) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020202 | Barracão para escritório com sanitário área | m2 | 14,5 | 681,94 | 9.888,13 | 0 | 0,00 | 839,46 | 12.172,17 | 9.888,13 |
|  | 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pontalete 8x8cm, piso cimentado e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ponto de luz e cx. de inspeção, conf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projeto (2 utilizações) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020203 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 | und | 1 | 12.119,37 | 12.119,37 | 0 | 0,00 | 16.417,87 | 16.417,87 | 12.119,37 |
|  | func. área 18.15m2, paredes de chapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2 utilizações) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020204 | Galpão para corte e armação com área de | m2 | 6 | 216,04 | 1.296,24 | 0 | 0,00 | 286,09 | 1.716,54 | 1.296,24 |
|  | 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

|  | contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020205 | Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1.510,30 | 1.510,30 | 0 | 0,00 | 1.988,72 | 1.988,72 | 1.510,30 |
| 020206 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 25 | 38,04 | 951,00 | 0 | 0,00 | 47,72 | 1.193,00 | 951,00 |
| 020207 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 515,83 | 10.316,60 | 0 | 0,00 | 657,94 | 13.158,80 | 10.316,60 |
| 020208 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 402,47 | 10.061,75 | 0 | 0,00 | 514,50 | 12.862,50 | 10.061,75 |

Total do Item 02 :	57.377,81	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 3 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe | m3 | 13,65 | 84,02 | 1.146,87 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 504,12 | 97,70 | 1.919,80 | 1.650,99 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Total do Item 03 :	1.146,87	0,00

Sub-Total Acréscimo :

504,12

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 4 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 04 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040101 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 6,1 | 881,70 | 5.378,37 | 0 | 0,00 | 1.025,23 | 6.253,90 | 5.378,37 |
| 040102 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 60,33 | 113,09 | 6.822,72 | 0 | 0,00 | 131,50 | 7.933,40 | 6.822,72 |
| 040103 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 230,63 | 13,02 | 3.002,80 | 0 | 0,00 | 15,14 | 3.491,74 | 3.002,80 |
| 040104 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 72,89 | 13,54 | 986,93 | 0 | 0,00 | 15,74 | 1.147,29 | 986,93 |
| 040105 | Aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi, marca de ref. SIKA - SIKADUR 32 | m2 | 9,64 | 390,72 | 3.766,54 | 0 | 0,00 | 454,33 | 4.379,74 | 3.766,54 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

Total do Item 04 :	19.957,36	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 | FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Fechadura de segurança modelo bico de papagaio, ref.: 60066, marca de ref.: Keso ou similar | und | 2 | 207,16 | 414,32 | 0 | 0,00 | 240,88 | 481,76 | 414,32 |
| 050102 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 3 | 145,19 | 435,57 | 0 | 0,00 | 168,83 | 506,49 | 435,57 |

Total do Item 05 :	849,89	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

06	ESQUADRIAS METÁLICAS

0601	REVISÕES E REPAROS

060101	Substituição de trilho para janela de correr	m	6

15,10

90,60

Sub-Total Decréscimo :	0,00

0	0,00	17,56	105,36	90,60

Total do Item 06 :	90,60	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 5 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 07 | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0701 | ESPELHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070101 | Espelho 4mm, dim. 1,00 x 0,97m, na cor prata, fixado com botão francês | und | 2 | 618,19 | 1.236,38 | 0 | 0,00 | 718,82 | 1.437,64 | 1.236,38 |
| 070102 | Espelho 4mm, dim. 1,00 x 1,22m, na cor prata, fixado com botão francês | und | 1 | 773,66 | 773,66 | 0 | 0,00 | 899,61 | 899,61 | 773,66 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

070103	Espelho 4mm, dim. 1,00 x 1,25m, na cor prata, fixado com botão francês

und	1

792,32

792,32

0	0,00	921,30	921,30	792,32

Total do Item 07 :	2.802,36	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

| 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0801 | PISO E LAJES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080101 | Impermeabilização manta asfáltica com acabamento em polietileno e reforçada com não-tecido de poliéster 3,0mm, tipo III (NBR 9952), acabamento PP, uma camada | m2 | 62,3 | 99,01 | 6.168,32 | 0 | 0,00 | 48,3 | 0 | 4.782,18 | 115,13 | 12.733,38 | 10.950,51 |
| 080102 | Fornecimento e colocação de Lona plástica preta | m2 | 89,42 | 2,00 | 178,84 | 0 | 0,00 |  |  |  | 2,33 | 208,35 | 178,84 |

Sub-Total Decréscimo :	0,00

Total do Item 08 :	6.347,16	0,00

Sub-Total Acréscimo :

4.782,18

09	COBERTURA

0901	RUFOS E CALHAS

090101	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

m	43,54

233,54

10.168,33

Sub-Total Decréscimo :	0,00

0	0,00	271,56	11.823,72	10.168,33

Total do Item 09 :	10.168,33	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

10	TETOS E FORROS

1001	REBAIXAMENTOS

100101	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado,	m2	165,3

94,34

15.594,40

0	0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,00

48,8	0	4.603,79

109,70	23.486,77	20.198,19

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 6 / 20

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado

Total do Item 10 :	15.594,40	0,00

Sub-Total Acréscimo :

4.603,79

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1101 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia | m2 | 57,01 | 8,02 | 457,22 | 0 | 0,00 | 9,33 | 531,90 | 457,22 |
|  | média ou grossa lavada, no traço 1:3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | espessura 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110201 | Reboco tipo paulista de argamassa de | m2 | 57,01 | 63,58 | 3.624,70 | 0 | 0,00 | 73,93 | 4.214,75 | 3.624,70 |
|  | cimento, cal hidratada CH1 e areia média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | espessura 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total do Item 11 :	4.081,92	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 7 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201 | CONTRAPISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120101 | Painel wall de madeira com dim. 1,20x2,50m e esp. 40mm | m2 | 104,43 | 236,53 | 24.700,83 | 0 | 0,00 | 298,29 | 31.150,42 | 24.700,83 |
| 1202 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 120201 | Piso argamassa alta resistência tipo | m2 | 89,42 | 145,55 | 13.015,08 | 0 | 0,00 |  |  |  | 169,24 | 15.133,44 | 13.015,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | granilite ou equiv de qualidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comprovada, esp de 10mm, com juntas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | plástica em quadros de 1m, na cor natural, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | com acabamento anti-derrapante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mecanizado, inclusive regularização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e=3.0cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120202 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, | m2 | 58,23 | 82,00 | 4.774,86 | 0 | 0,00 | 53,87 | 0 | 4.417,34 | 95,35 | 10.688,74 | 9.192,20 |
|  | acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | assentado com argamassa de cimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | colante, inclusive rejuntamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120203 | Piso em chapa xadrez de alumínio, dim | m2 | 48,3 | 372,31 | 17.982,57 | 0 | 0,00 |  |  |  | 432,92 | 20.910,04 | 17.982,57 |
|  | 6000 x 1250mm, esp. 1,5mm, rebitada e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vedada através de silicone veda calha, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Permecal ou equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1203 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120301 | Rodapé de cerâmica PEI-5, para piso | m | 19,77 | 18,14 | 358,63 | 0 | 0,00 | 113,36 | 0 | 2.056,35 | 21,09 | 2.807,71 | 2.414,98 |
|  | cerâmico 45x45cm, assentado com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inclusive rejuntamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total do Item 12 :	60.831,97	0,00

Sub-Total Acréscimo :

6.473,69

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 8 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1301 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130101 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - | und | 1 | 797,88 | 797,88 | 0 | 0,00 | 927,77 | 927,77 | 797,88 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

|  | padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. | m | 274,1 | 28,01 | 7.677,54 | 0 | 0,00 | 32,57 | 8.927,44 | 7.677,54 |
|  | 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130202 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. | m | 13 | 39,26 | 510,38 | 0 | 0,00 | 45,65 | 593,45 | 510,38 |
|  | 32mm (1"), inclusive conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1303 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130301 | Adaptador de PVC soldável com flanges | und | 2 | 22,99 | 45,98 | 0 | 0,00 | 26,73 | 53,46 | 45,98 |
|  | livres para caixa d'água, diâmetro 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3/4") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1304 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130401 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para | m | 19 | 40,90 | 777,10 | 0 | 0,00 | 47,56 | 903,64 | 777,10 |
|  | esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130402 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para | m | 23,6 | 97,03 | 2.289,91 | 0 | 0,00 | 112,82 | 2.662,55 | 2.289,91 |
|  | esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total do Item 13 :	12.098,79	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 9 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 10 / 20

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 1401 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140101 | Quadro de distribuição de energia trifásico, de embutir, capacidade de 150A, para 32 circuitos | und | 1 | 969,94 | 969,94 | 0 | 0,00 | 1.127,84 | 1.127,84 | 969,94 |
| 1402 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140201 | Caixa de Passagem de sobrepor, com tampa, em PVC 200x200x100mm | und | 1 | 112,63 | 112,63 | 0 | 0,00 | 130,97 | 130,97 | 112,63 |
| 1403 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 24,37 | 48,74 | 0 | 0,00 | 28,34 | 56,68 | 48,74 |
| 140302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 24,37 | 146,22 | 0 | 0,00 | 28,34 | 170,04 | 146,22 |
| 140303 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 72,41 | 362,05 | 0 | 0,00 | 84,20 | 421,00 | 362,05 |
| 140304 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 72,41 | 289,64 | 0 | 0,00 | 84,20 | 336,80 | 289,64 |
| 140305 | Disjuntor com proteção diferencial DR bipolar 25A 30mA | und | 2 | 237,42 | 474,84 | 0 | 0,00 | 276,07 | 552,14 | 474,84 |
| 140306 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 3 | 190,46 | 571,38 | 0 | 0,00 | 221,47 | 664,41 | 571,38 |
| 1404 | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 140401 | Canaleta em alumínio com septo divisor elétrica/rede, Dim. 73X25MM, ref. DUTOTEC Standard DT 12241.00 ou similar, inclusive tampa plana | m | 6 | 129,07 | 774,42 | 0 | 0,00 | 150,08 | 900,48 | 774,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1405 | FIOS E CABOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140501 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 22,8 | 8,21 | 187,19 | 0 | 0,00 | 9,55 | 217,74 | 187,19 |
| 140502 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 | m | 15 | 57,67 | 865,05 | 0 | 0,00 | 67,06 | 1.005,90 | 865,05 |
| 1406 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140601 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 3 | 37,16 | 111,48 | 0 | 0,00 | 43,21 | 129,63 | 111,48 |
| 140602 | Terminal agulha 2,5mm2 | und | 50 | 9,59 | 479,50 | 0 | 0,00 | 11,15 | 557,50 | 479,50 |

Total do Item 14 :	5.393,08	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 11 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 15 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1501 | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 20 | 86,75 | 1.735,00 | 0 | 0,00 | 10,25 | 0 | 889,19 | 100,87 | 3.051,32 | 2.624,19 |
| 150102 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 1 | 298,80 | 298,80 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 1.195,20 | 347,44 | 1.737,20 | 1.494,00 |
| 150103 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° | und | 1 | 52,05 | 52,05 | 0 | 0,00 |  |  |  | 60,52 | 60,52 | 52,05 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

|  | 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150104 | Teste do SPDA, inclusive resistência da malha de aterramento e continuidade das decidas, laudo do responsável e art conforme NBR 5419-3/2015 | und | 1 1.081,01 |  | 1.081,01 | 0 | 0,00 | 1.256,99 | 1.256,99 | 1.081,01 |
| 1502 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150201 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 2 | 21,34 | 42,68 | 0 | 0,00 | 24,81 | 49,62 | 42,68 |

Total do Item 15 :	3.209,54	0,00

Sub-Total Acréscimo :

2.084,39

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 12 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 16 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1601 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160101 | Registro de pressão com canopla cromada | und | 1 | 160,05 | 160,05 | 0 | 0,00 | 186,10 | 186,10 | 160,05 |
|  | diam. 20mm (3/4"), marcas de referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160102 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para | und | 1 | 224,71 | 224,71 | 0 | 0,00 | 261,29 | 261,29 | 224,71 |
|  | lavatório, marcas de referência Fabrimar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deca ou Docol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160103 | Válvula de descarga com canopla cromada, | und | 1 | 530,93 | 530,93 | 0 | 0,00 | 617,36 | 617,36 | 530,93 |
|  | para mictório, marcas de referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabrimar, Deca ou Docol, inclusive tubo de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ligação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

Total do Item 16 :	915,69	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 13 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 17 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1701 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170101 | Substituição de lâmpada tubular LED 26W | und | 22 | 175,45 | 3.859,90 | 0 | 0,00 |  |  |  | 204,01 | 4.488,22 | 3.859,90 |
| 170102 | Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor facetado em aluminio alto brilho, c/ 2 lâmpadas led tubulares de 18W/127V, soquete antivibratório, ref. CAN03-S232 Lumicenter ou equivalente | und | 6 | 244,80 | 1.468,80 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1.958,40 | 284,65 | 3.985,10 | 3.427,20 |
| 170103 | Luminária tipo arandela a prova de tempo com lâmpada LED 20W | und | 20 | 124,65 | 2.493,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 144,94 | 2.898,80 | 2.493,00 |
| 1702 | AR REFRIGERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170201 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 4 | 2.713,76 | 10.855,04 | 0 | 0,00 |  |  |  | 3.155,53 | 12.622,12 | 10.855,04 |
| 170202 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 5.109,23 | 10.218,46 | 0 | 0,00 |  |  |  | 5.940,96 | 11.881,92 | 10.218,46 |
| 1703 | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 170301 170302 | Ventokit diâm. 100 vazão -110m3/h - 42db(A) 220v/2f/60hz - pot.- 17w modelo: Mega 11, marca de referência Sicflux ou Relé fotoelétrico | und und | 2 7 | 190,49 43,81 | 380,98 306,67 | 0 0 | 0,00 0,00 | 221,50 50,94 | 443,00 356,58 | 380,98 306,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1704 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170401 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 13 | 43,34 | 563,42 | 0 | 0,00 | 50,40 | 655,20 | 563,42 |

Total do Item 17 :	30.146,27	0,00

Sub-Total Acréscimo :

1.958,40

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 14 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 18 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1801 | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180101 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 57,01 | 29,13 | 1.660,70 | 0 | 0,00 | 33,87 | 1.930,93 | 1.660,70 |
| 1802 | SOBRE METAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180201 | Pintura com tinta PU acetinada na cor branca, marca de ref.: Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 805,45 | 41,71 | 33.595,32 | 0 | 0,00 | 49,66 | 39.998,65 | 33.595,32 |
| 180202 | Pintura com tinta PU acetinada na cor cinza claro - Pantone TPX- 160000 ou similar, marca de ref.: Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 170,85 | 42,78 | 7.308,96 | 0 | 0,00 | 49,74 | 8.498,08 | 7.308,96 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 180203 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 11,52 | 28,66 | 330,16 | 0 | 0,00 | 33,33 | 383,96 | 330,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180204 | Pintura com tinta PU acetinada na cor azul marinho - RAL 5003 Saphire Blue ou similar, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 44,43 | 42,78 | 1.900,72 | 0 | 0,00 | 49,74 | 2.209,95 | 1.900,72 |

Total do Item 18 :	44.795,86	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

Sub-Total Decréscimo :	0,00

| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1901 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190101 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 159,1 | 12,72 | 2.023,75 | 0 | 0,00 | 14,79 | 2.353,09 | 2.023,75 |

Total do Item 19 :	2.023,75	0,00

Sub-Total Acréscimo :

0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 15 / 20

Sub-Total Decréscimo :	0,00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 16 / 20

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 20 2001 | ITEM NOVO ORIGINALMENTE NÃO CONTRATADO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200101 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 112,1 | 14,58 | 1.634,42 | 17,87 | 2.003,23 | 1.634,42 |
| 200102 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 27,05 | 14,13 | 382,22 | 17,32 | 468,51 | 382,22 |
| 200103 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 18 | 11,39 | 205,02 | 13,96 | 251,28 | 205,02 |
| 2002 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 200201 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 85,55 | 27,53 | 2.355,19 | 33,74 | 2.886,46 | 2.355,19 |
| 2003 | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 200301 | Regularização de base para revestimento de pisos c/ argamassa de alta resistência, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 3 cm | m2 | 112,1 | 52,56 | 5.891,98 | 64,43 | 7.222,60 | 5.891,98 |
| 200302 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 55,97 | 56,20 | 3.145,51 | 68,89 | 3.855,77 | 3.145,51 |
| 2004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 200401 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 3x2,5mm2 | m | 55 | 14,80 | 814,00 | 18,14 | 997,70 | 814,00 |
| 2005 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 17 / 20

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

| ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| 200501 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20050101 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 27,5 | 26,10 | 717,75 | 31,99 | 879,72 | 717,75 |
| 20050102 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 22 | 36,32 | 799,04 | 44,51 | 979,22 | 799,04 |
| 20050103 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 5,5 | 56,46 | 310,53 | 69,21 | 380,66 | 310,53 |
| 2006 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 200601 | TELHADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 20060101 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m2 | 24 | 82,23 | 1.973,52 | 100,79 | 2.418,96 | 1.973,52 |
| 2007 | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 200701 | SERVIÇOS INTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 20070101 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 2,4 | 273,37 | 656,09 | 335,08 | 804,19 | 656,09 |
| 20070103 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | kg | 55,97 | 11,86 | 663,80 | 14,54 | 813,80 | 663,80 |
| 20070104 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 85,55 | 27,53 | 2.355,19 | 33,74 | 2.886,46 | 2.355,19 |

# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Contrato : 0087/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº : 1/2024

Objeto : REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENEDITO – MUNÍCIPIO DE VITÓRIA/ES Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA: 1	EDIFICAÇÃO	Data Base (Io) :	1/2023

| ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES (Acréscimos/descréscimos) | ORÇAMENTO PROPOSTO |  | MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. Quant. Valor Unit. (A) (B) | Total (C = A*B) | Quant. Valor (D) E = (D*B) | Qt.Acres. Qt.Decres. (F) (G) | Total (H = ¦ (F*B) - (G*B) ¦ ) | Preço Ref. Valor Ref. (J Valor (I) = (A+D+F - G) * Contratado I) (K=(A+D+F - G) * B) |

| 200702 | CONCRETO CELULAR PARA PREENCHIMENTO E ELEVAÇÃO DE PISO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20070202 | Enchimento regularizado com concreto celular com argila expandida 1506 e CPII32, altura H=8cm, inclusive regularização | m3 12,87 1.320,87 | 16.999,60 | 1.619,03 | 20.836,92 | 16.999,60 |

Total do Item 20 :	38.903,86

RESUMO DA PLANILHA 1

Total de Acréscimo : Total de Decréscimo : (Acréscimos - Decréscimos) : Total de Itens Novos :

22.117,37

0,00

22.117,37

38.903,86

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 18 / 20

Total da Proposta da Planilha 1 :	61.021,23

MÉTODO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2024 13:29 PÁGINA 19 / 20

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo

Percentual de licitação após Aditivos (F1): Percentual de licitação Original (F2):

Diferença dos Percentuais (F3 = F1 - F2):

Total Ref. (T1) 410.493,63

16,52 %

16,45 %

0,07 %

Total Contr. (T2)

342.664,64

| Orçamento paradigma final (T1): | 410.493,63 |
| --- | --- |
| Desconto inicial (D1 = (1 - FatorLicit.) * 100): | 16,45 % |
| Valor desconto inicial (V1 = T1 * (1 - FatorLicit.)): | 67.526,20 |
| Valor final paradigma do contrato com desconto (VF = T1-V1): | 342.967,43 |
| Valor do contrato após Aditivos (T2): | 342.664,64 |
| Valor final paradigma do contrato com desconto (VF): | 342.967,43 |
| Desequilíbrio apurado (VD = T2 - VF): | -302,79 |
| Desequilíbrio apurado (PD = ( VD / T1 ) * 100): | -0,07 % |

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

## LUIS CLAUDIO SOARES BASTOS

LIDER DE EQUIPE CEO-E I - DER - GOVES

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/05/2024 13:29:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por LUIS CLAUDIO SOARES BASTOS (LIDER DE EQUIPE - CEO-E I - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-7DX409

assinado em 21/05/2024 13:29:31 -03:00

GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE CEO-E I - DER - GOVES

assinado em 21/05/2024 11:33:12 -03:00

2024-7DX409 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  21/05/2024 13:29  PÁGINA 20 / 20